Техническое задание

на поставку инвалидам абсорбирующего белья (пеленок)

| Наименование | Краткая характеристика | Кол-во, штуки |
| --- | --- | --- |
| Абсорбирующее белье (пеленки) | Специальное белье, обеспечивающее уход за больными с легкими, средними и тяжелыми формами недержания мочи и кала. Представляет собой многослойное изделие, впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Впитывание влаги происходит только в 1 направление сверху вниз. Рабочая поверхность (поверхность, соприкасающаяся с кожей пациента) остается сухой на протяжении всего периода использования пеленки. Нижним слоем является не пропускающая влагу нескользящая пленка; верхним слоем служит мягкий нетканый материал. Предназначено для дополнительной защиты постельного белья. Впитывающий слой пеленки не образует складок. Размер не менее 60 х 90 см, впитываемость - не менее 1300 мл. | 121752 |

Абсорбирующее белье (пеленки) применяются как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью устранения стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.).

Маркировка упаковки абсорбирующего белья (пеленок) должна включать:

- наименование изделия, обозначение размера изделия;

- обозначение впитываемости изделия;

- информацию о наличии суперабсорбирующего полимера

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес;

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указания по утилизации «Не бросать в канализацию»;

Абсорбирующее белье (пеленки) должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую сохранность пеленок при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Срок годности абсорбирующего белья (пеленок) -  не менее 70% от установленного начала срока годности изделий.

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Классификация абсорбирующего белья представлена в Национальном стандарте Российской Федерации  ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  код двухуровневой классификации 09 30.

Срок поставки – не позднее 14 декабря 2018 года.