ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения  для обеспечения ими инвалидов в 2018году

- Настоящий открытый аукцион в электронной форме проводится с целью определения Поставщика (исполнителя) на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 г. № 240 «О порядке обеспечения  инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями».

- Предмет: поставка специальных средств при нарушениях функций выделения  для обеспечения ими инвалидов в 2018 году.

- Период поставки товара: по 31.10.2018г.

Срок поставки товара: в течение 15 дней с момента получения

направлений.

Срок приемки товара: в течении 10 дней.

Срок действия контракта: до полного исполнения Сторонами своих

обязательств.

Место поставки: в пределах г. Астрахани и Астраханской области

(доставить товар до конкретного инвалида при согласии Получателя о

предоставлении информации личного характера Поставщику).

4. Порядок оплаты: Оплата производится после получения Заказчиком Актов приема-передачи Изделий и Реестров Получателей, счета, счета-фактуры. После произведенных расчетов стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 104 691 рубль 50 копеек.

6. Описание изделия: «Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения ими инвалидов в 2018 году».

Количество – 5 345  шт.                                         На сумму:  1 104 691 руб. 50 коп.

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Цена за ед.(руб) |
| --- | --- | --- |
| Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников Анальные тампоны Тампоны для стомы Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников. Эластичная пластина – полукольцо подходит для любого телосложения, следует рельефу и движениям тела, обеспечивая дополнительную фиксацию пластины калоприемника (уроприемника) по внешнему краю, продлевает срок использования калоприемников (уроприемников). Количество – 3 600 шт. Анальные тампоны эффективно защищают от непроизвольного опорожнения кишечника при легкой и средней степени недержания кала. Анальный тампон изготовлен из полиуретана, покрыт растворяющейся в кишечнике пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. После введения анального тампона в задний проход, покрывающая его пленка быстро растворяется по воздействием естественного тепла и влаги, и анальный тампон в течение 30 секунд расширяется и принимает форму колокола. Таким образом, тампон удерживается в прямой кишке и предотвращает непроизвольное опорожнение кишечника. Размер тампонов в диапазоне: анальный тампон (маленький) от 37 мм включительно; анальный тампон (большой) от 45 мм включительно. Количество – 1 200 шт. Тампон для стомы представляет собой полиуретановый тампон, покрытый растворимой пленкой, установленный на круглую клеевую пластину. Пластина должна быть оснащена фильтром, устраняющим запах. Для стом диаметром 25-35 мм – длина тампона должна быть – от 35 до 45 мм включительно; для стом диаметром 35-45 мм – длина тампона должна быть от 35 до 45 мм включительно. Количество – 365 шт. Защитные кольца для кожи вокруг стомы – моделирующее защитное кольцо, имеет состав, обеспечивающий длительную защиту от протекания. Защитное кольцо прочное, легко моделируется, плотно прилегает к стоме, позволяет герметично приклеивать калоприемник (уроприемник). Калоприемник (уроприемник) легко наклеивается поверх кольца, кольцо удаляется вместе с пластиной калоприемника (уроприемника). Количество – 180 шт. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам специальных средств при нарушениях функций выделения, их размерам: специальные средства при нарушениях функций выделения — это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора мочи и устранения агрессивного воздействия на кожу. - конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т. п.), видимые не вооруженным глазом. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать: условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); страну-изготовителя; наименования предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); номер артикула (при наличии); количество изделий в упаковке; дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); правила использования (при необходимости); штриховой код изделия (при наличии); информацию о сертификации (при наличии). | 208,92 202,58 219,66 162,82 |

7.Требования к качеству поставки: Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

8.Требования к безопасности товара: регистрационное удостоверение. Относятся к изделиям медицинского назначения.

Документы по стандартизации применимые к данному ТСР:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия;

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний;

# - ГОСТ Р 51632-2014 - Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — с момента выдачи изделий должен быть не менее 1 года.