ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Поставка технических средств реабилитации – подгузников детских бумажных, для обеспечения инвалидов в 2018 году

| Наименование изделий | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства Товара | Количество товара (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в рублях | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для детей весом до 9 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.18 г. № 86н) Подгузники детские бумажные, средних размеров, для детей весом до 9 кг, с полным влагопоглощением не менее 240 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 52557-2016) | Подгузник детский бумажный – должен быть многослойным санитарно-гигиеническим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, должен содержать гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка, должен предназначаться для ухода за детьми. Подгузники должны содержать: -боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками; - застежки – «липучки» с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка. Типоразмеры подгузников: Средних размеров, для детей весом до 9 кг (с полным влагопоглощением не менее 240 г). | 1300 | 10,10 | 13130,00 |
| Подгузники для детей, весом до 20 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.18 г. № 86н) Подгузники детские бумажные, больших размеров, для детей весом до 20 кг, с полным влагопоглощением не менее 270 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 52557-2016) | Подгузник детский бумажный – должен быть многослойным санитарно-гигиеническим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, должен содержать гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка, должен предназначаться для ухода за детьми. Подгузники должны содержать: -боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками; - застежки – «липучки» с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка. Типоразмеры подгузников: Больших размеров, для детей весом до 20 кг (с полным влагопоглощением не менее 270 г). | 38800 | 11,00 | 426800,00 |
| Подгузники для детей, весом свыше 20 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.18 г. № 86н) Подгузники детские бумажные, сверхбольших размеров, для детей весом свыше 20 кг, с полным влагопоглощением не менее 280 г. (наименование в соответствии с ГОСТ Р 52557-2016) | Подгузник детский бумажный – должен быть многослойным санитарно-гигиеническим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, должен содержать гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка, должен предназначаться для ухода за детьми. Подгузники должны содержать: -боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками; - застежки – «липучки» с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка. Типоразмеры подгузников: Сверхбольших размеров, для детей весом свыше 20 кг (с полным влагопоглощением не менее 280 г). | 63450 | 12,65 | 802642,50 |
| ИТОГО |  | 103550 |  | 1242572,50 |

Требования к безопасности, экологической безопасности и качеству товара

Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».

В подгузниках не допускаются внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Материалы, применяемые для изготовления подгузников, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Требования к транспортированию, хранению, упаковке, маркировке товара

Транспортирование, хранение, упаковка, маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».

Заказчик осуществляет постепенную выборку Товара в зависимости от потребностей Заказчика. В случае не выборки Заказчиком Товара в установленный  Контрактом  срок поставки,  в связи с исчерпанием потребностей Заказчика в данных технических средствах, настоящий Контракт подлежит расторжению по соглашению Сторон.

Место поставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край, до места жительства Инвалида  или по согласованию с Инвалидом  Товар выдается по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком.

Поставщик обязан предоставить Инвалиду  право выбора способа получения Товара (по месту жительства Инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком).

Поставщик обязан:

- вести журнал телефонных звонков Инвалидов из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе  Инвалидом места и  времени  доставки Товара.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами  по вопросам получения Товара.

Срок поставки товара: С момента заключения Государственного Контракта по 30.11.2018 года.

Заказчик осуществляет постепенную выборку Товара, в зависимости от потребностей Заказчика.

До момента поставки Товара Инвалиду, Поставщик осуществляет предварительную поставку Товара в г. Читу. Предварительная поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика. Поставщик обязан поставить Товар в г. Читу, в объеме, заявленном Заказчиком в заявке, в течение 7 дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика и организовать предварительную приемку Товара.

Доставка до места жительства инвалида должна осуществляться в течение 30 дней с момента получения Поставщиком от Заказчика Реестра получателей.

Товар поставляется Инвалидам, в соответствии с Графиком поставки Товара, который разрабатывается Поставщиком, в пределах сроков поставки, установленных настоящей Документацией.  В данном графике должна быть отражена информация о  сроках поставки Товара до Получателя. График поставки Товара предоставляется Поставщиком Заказчику, в течение 1 (одного) рабочего дня, со дня вручения Заказчиком Поставщику Реестра Получателей.

Реестры получателей вручаются Поставщику после подписания Заказчиком Акта предварительной поставки Товара.