**Техническое задание**

 **на поставку в 2018 году экзопротезов молочной железы для обеспечения инвалидов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Требования к техническим и функциональным характеристикам | Единица измерения | Количество товара |
| 1 | Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы при односторонней мастэктомии обеспечен в комплекте:1 экзопротез молочной железы, 2 бюстгальтера для крепления экзопротеза молочной железы, 2 чехла для экзопротеза молочной железыРазмер экзопротеза подбирается индивидуально. Экзопротез молочной железы при односторонней мастэктомии обеспечивает компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций, при этом пациенты не испытывают болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.Бюстгальтер для крепления экзопротеза молочной железы, поддерживающий, из эластичных материалов. Согласно размеру экзопротеза. Чехол для экзопротеза молочной железы из трикотажного хлопчатобумажного полотна, соответствует форме и размерам экзопротеза | штука | 120 |
| 2 | Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы при двухсторонней мастэктомии обеспечен в комплекте:2 экзопротеза молочной железы, 2 бюстгальтера для крепления экзопротеза молочной железы, 4 чехла для экзопротеза молочной железыРазмер экзопротеза подбирается индивидуально. Экзопротез молочной железы при двухсторонней мастэктомии обеспечивает компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций, при этом пациенты не испытывает болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.Бюстгальтер для крепления экзопротеза молочной железы, поддерживающий, из эластичных материалов. Согласно размеру экзопротеза. Чехол для экзопротеза молочной железы из трикотажного хлопчатобумажного полотна, соответствует форме и размерам экзопротеза. | штука | 45 |
| ИТОГО |  | 165 |

Экзопротезымолочной железы должны быть классифицированы в соответствии с ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016.

Срок пользования товара устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.05.2013 г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

**Требования к безопасности**

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному Товару. Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-простота пользования.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

**Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению Товара**

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту изделий от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка изделий должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащихся в ней изделий (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки изделий должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера товар (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товар (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Транспортировка Товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.