### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение открытого аукциона на право заключения государственного контракта на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемников).

Количество – 20310 шт.

Начальная максимальная цена контракта: 1991255,50.

ОКПД 32.50.13.190

Идентификационный код закупки 181100102181610010100100280033250323

| № | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Кол- во изд. (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калоприемник однокомпонентный, дренируемый | Дренируемый стомный мешок неразъемный со встроенной адгезивной пластиной с диаметром в диапазоне не менее 15 мм и не более 60 мм. Пластина на натуральной, гипоаллергенной основе, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой двухсторонней подложкой, с встроенным фильтром. | 1500 |
| 2 | Калоприемник однокомпонентный, дренируемый | Дренируемый стомный мешок неразъемный со встроенной адгезивной пластиной диаметр не менее 70 мм. На натуральной, гипоаллергенной основе, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой, с фильтром. | 9800 |
| 3 | Калоприемник однокомпонентный, дренируемый | Дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с встроенным зажимом, без фильтра, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной основе, с защитным покрытием, с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 80 мм. | 730 |
| 4 | Калоприемник однокомпонентный, дренируемый | Дренируемый калоприемник неразъемный со встроенной гибкой адгезивной пластиной, состоящей из чередующихся адгезивных слоев. На натуральной, гипоаллергенной основе, с вырезаемым отверстием диаметр не менее 12 мм. не более 75мм. Мешок анатомической формы из многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой, со встроенной застежкой и фильтром. | 300 |
| 5 | Калоприемник однокомпонентный, недренируемый | Закрытый стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной основе в форме круга, с защитным покрытием, с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 60 мм. Мешок из многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с фильтром, мягкой подложкой. | 250 |
| 6 | Мешок дренируемый для двухкомпонентного калоприемника | Мешок илеостомный, открытый из многослойного не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой двухсторонней подложкой, с встроенной застежкой с фланцевым соединением диаметром в диапазоне не менее 51 мм не более 60 мм ушками для крепления пояса. С встроенным фильтром. | 330 |
| 7 | Пластина калоприемника плоская для двухкомпонентного калоприемника | Адгезивная пластина на натуральной гипоаллергенной основе, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, диаметром не менее 55 мм, с фланцем для крепления мешка (диаметром в диапазоне не менее 51 мм не более 60 мм), соответствующим фланцу мешка. ** | 130 |
| 8 | Уроприемник однокомпонентный дренируемый | Дренируемый уростомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной основе, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой, с зажимом. Диаметр в диапазоне не менее 10 мм не более 55 мм. | 2400 |
| 9 | Мешок для сбора мочи ночной | Из прозрачного многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой, защитным устройством от обратного тока мочи, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом объем не менее 1500 мл, трубка не менее 90 см. | 2250 |
| 10 | Mешок для сбора мочи дневной | Из прозрачного многослойного, не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой, защитным устройством от обратного тока мочи, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом объем не более 800 мл, трубка не более 70 см. | 2620 |
|  | Итого: |  | 20310 |

* Технические характеристики и требования к товару установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации ограничений жизнедеятельности, позволяя им вести активный образ жизни, способствует их социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации.

** Технические характеристики установлены для профилактики осложнений при использовании изделий.

Требования к товару:

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы товара;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии).

Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Контракта предоставить Отделению заверенные копии регистрационных удостоверений, а также при наличии декларации о соответствии и сертификаты соответствия на ТСР;

Место поставки: по адресу места жительства Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи ТСР, по месту нахождения Поставщика (по желанию Получателя).

Сроки поставки: в течение 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику или сопоставщику, но не позднее 45 календарных дней со дня получения разнарядки Отделения.