III. Техническое задание

1.Наименование и описание объекта закупки.

Предмет контракта: Оказание услуг по индивидуальному слухопротезированию инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

Требования к техническим и качественным характеристикам услуг, требования к безопасности, к товару, используемому для оказания услуг.

Услуги должны оказываться в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения РФ от 09.04.2015 № 178н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология» и Приказом Министерства здравоохранения РФ от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий», в соответствии с Приказом Минздрава России от 13.10.2017 N 804н  «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».

Участник закупки должен иметь в наличии лицензию на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии и соответствовать лицензионным требованиям согласно Федеральному закону от 04.05.2011г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Положения «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291.

Место осуществления лицензируемого вида деятельности, указанное в лицензии участника, представленной участником закупки в составе заявки на участие в аукционе, и соисполнителя (при наличии), должно соответствовать месту оказания услуг, определенному Заказчиком в техническом задании аукционной документации.

В состав услуг по индивидуальному слухопротезированию инвалидов должно входить:

- прием специалиста в области слухопротезирования;

- осмотр органа слуха (отоскопия);

- индивидуальные подбор, настройка и выдача товара, используемого для оказания услуг;

- обучение Получателя правилам пользования выданным товаром;

- замена товара, используемого для оказания услуг,  ненадлежащего качества в период оказания услуги и в период гарантийного срока на товар надлежащего качества и его настройка;

Исполнитель, при необходимости, может привлекать к оказанию услуг Соисполнителя. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Соисполнителем.

В случае привлечения Соисполнителя для оказания услуг, требующих в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 09.04.2015 № 178н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология» наличия лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии, Соисполнитель должен иметь вышеуказанную лицензию.

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г.  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», реабилитация  инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации. Технические характеристики слуховых аппаратов, призваны обеспечить получение максимально возможного реабилитационного эффекта при использовании инвалидами.

| № п/п | Номер вида ТСР, указание на товарный знак (при наличии), наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара. | Требования к функциональным и техническим характеристикам товара | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по слухопротезированию | Прием специалиста в области слухопротезирования, осмотр и оценка состояния и формы расположения слухового прохода, отоскопия уха, индивидуальный подбор Товара, используемого для оказания услуг, настройка и выдача Товара, обучение Получателя правилам пользования выданным Товаром, замена Товара ненадлежащего качества в период оказания услуг и в период гарантийного срока на Товар, используемый для оказания услуг, настройка Товара, выданного взамен Товара ненадлежащего качества, используемого для оказания услуг | 72 |
|  | Товар, используемый для оказания услуг: Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (17-01-05) | Частотный диапазон: нижняя граница не более 0,2 кГц верхняя граница не менее 4,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 139 дБ Максимальное усиление: не менее 79 дБ Количество каналов компрессии сигнала: не менее 16 или бесканальные. Количество программ прослушивания: не менее 3. Система динамического подавления обратной связи: наличие. Система шумоподавления: наличие. Подавление шумов микрофона (тихих шумов): наличие Аудиовход: наличие Регулятор громкости (автоматический или ручной): наличие Индукционная катушка: наличие Технология подавления обратной связи: наличие Система подавления внезапных резких звуков: наличие Адаптивная направленность микрофона: наличие Бинауральная синхронизация: наличие Частотная компрессия сигнала (перенос частот): наличие В комплект должен входить: слуховой аппарат, стандартный ушной вкладыш, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке. |  |
| 2 | Услуги по слухопротезированию | Прием специалиста в области слухопротезирования, осмотр и оценка состояния и формы расположения слухового прохода, отоскопия уха, индивидуальный подбор Товара, используемого для оказания услуг, настройка и выдача Товара, обучение Получателя правилам пользования выданным Товаром, замена Товара ненадлежащего качества в период оказания услуг и в период гарантийного срока на Товар, используемый для оказания услуг, настройка Товара, выданного взамен Товара ненадлежащего качества, используемого для оказания услуг | 59 |
|  | Товар, используемый для оказания услуг: Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (17-01-06) | Частотный диапазон: нижняя граница не более 0,2 кГц верхняя граница не менее 5,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 130 дБ Максимальное усиление: не менее 60 дБ Количество каналов компрессии сигнала: не менее 16 или бесканальные. Количество программ прослушивания: не менее 3. Система динамического подавления обратной связи: наличие. Система шумоподавления: наличие. Подавление шумов микрофона (тихих шумов): наличие Аудиовход: наличие Регулятор громкости (автоматический или ручной): наличие Индукционная катушка: наличие Технология подавления обратной связи: наличие Система подавления внезапных резких звуков: наличие Адаптивная направленность микрофона: наличие Бинауральная синхронизация: наличие Частотная компрессия сигнала (перенос частот): наличие В комплект должен входить: слуховой аппарат, стандартный ушной вкладыш, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке. |  |
| 3 | Услуги по слухопротезированию | Прием специалиста в области слухопротезирования, осмотр и оценка состояния и формы расположения слухового прохода, отоскопия уха, индивидуальный подбор Товара, используемого для оказания услуг, настройка и выдача Товара, обучение Получателя правилам пользования выданным Товаром, замена Товара ненадлежащего качества в период оказания услуг и в период гарантийного срока на Товар, используемый для оказания услуг, настройка Товара, выданного взамен Товара ненадлежащего качества, используемого для оказания услуг | 8 |
|  | Товар, используемый для оказания услуг: Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (17-01-07) | Частотный диапазон: нижняя граница не более 0,2 кГц верхняя граница не менее 5,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 126 дБ Максимальное усиление: не менее 60 дБ Количество каналов компрессии сигнала: не менее 16 или бесканальные. Количество программ прослушивания: не менее 3. Система динамического подавления обратной связи: наличие. Система шумоподавления: наличие. Подавление шумов микрофона (тихих шумов): наличие Аудиовход: наличие Регулятор громкости (автоматический или ручной): наличие Индукционная катушка: наличие Технология подавления обратной связи: наличие Система подавления внезапных резких звуков: наличие Адаптивная направленность микрофона: наличие Бинауральная синхронизация: наличие Частотная компрессия сигнала (перенос частот): наличие В комплект должен входить: слуховой аппарат, стандартный ушной вкладыш, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке. |  |
| 4 | Услуги по слухопротезированию | Прием специалиста в области слухопротезирования, осмотр и оценка состояния и формы расположения слухового прохода, отоскопия уха, индивидуальный подбор Товара, используемого для оказания услуг, настройка и выдача Товара, обучение Получателя правилам пользования выданным Товаром, замена Товара ненадлежащего качества в период оказания услуг и в период гарантийного срока на Товар, используемый для оказания услуг, настройка Товара, выданного взамен Товара ненадлежащего качества, используемого для оказания услуг | 5 |
|  | Товар, используемый для оказания услуг: Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (17-01-07) | Частотный диапазон: нижняя граница не более 0,2 кГц верхняя граница не менее 5,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 120 дБ Максимальное усиление: не менее 50 дБ Количество каналов цифровой обработки звука: не менее 7. Количество программ прослушивания: не менее 4. Система динамического подавления обратной связи: наличие. Система шумоподавления: наличие. Подавление шумов микрофона (тихих шумов): наличие Аудиовход: наличие Регулятор громкости (автоматический или ручной): наличие Индукционная катушка: наличие Технология подавления обратной связи: наличие Система подавления внезапных резких звуков: наличие Адаптивная направленность микрофона: наличие В комплект должен входить: слуховой аппарат, стандартный ушной вкладыш, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации. |  |
| Итого |  | 144 |

Требования заказчика к техническим характеристикам согласованы с Челябинским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

2.Требования к Товару, используемого для оказания услуг

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на товар, используемый для оказания услуг, должно быть действующее регистрационное удостоверение.

Качество товара, используемого для оказания услуг, должно подтверждаться декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (Система сертификации ГОСТ).

Товар, используемый для оказания услуг, должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии с действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские». Классификация технических средств реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследований», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vintro», а также требованиями государственных стандартов на однородные группы технических средств реабилитации, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил.

Технические характеристики к слуховым аппаратам, должны соответствовать результатам измерений установленных ГОСТ Р МЭК 60118-7-13 Национальный стандарт Российской Федерации. Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке.

Товар, используемый для оказания услуг, не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар, используемый для оказания услуг, должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар, используемый для оказания услуг, должен компенсировать имеющиеся у инвалида функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-незаметность, комфортность.

3.Маркировка слухового аппарата должна содержать (ГОСТ Р 51024-2012):

-товарный знак изготовителя;

- обозначение модели;

-номер слухового аппарата по системе нумерации изготовителя.

4.Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества услуг:

При передаче товара, используемого для оказания услуг, Исполнитель обязан передать гарантийный талон.

Исполнитель предоставляет гарантию на передаваемый товар, используемый для оказания услуг, за счет собственных средств в период гарантийного обслуживания товара, используемого для оказания услуг.

Гарантийный срок эксплуатации слухового аппарата – не менее одного года со дня получения потребителем - с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

При комплектации слухового аппарата источниками питания продолжительность установленных для слухового аппарата гарантийных сроков не распространяется на источник питания.

5.Место оказания услуг: Челябинская область, г. __________, по месту нахождения специализированного кабинета __________________________________________________.

(указывается конкретный адрес)*

*заполняется на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт

6.Срок оказания услуг: не более 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Исполнителем Направлений, выданных заказчиком Получателям, но не позднее 30 ноября 2018 года.

Датой окончания оказания услуг является дата подписания Исполнителем и Получателем Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №5) условиям Контракта.

Исполнитель несет все риски случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных услуг до его приемки Получателем.

Заказчик не несет ответственности за задержку приемки Получателем результата оказанной услуги.