Часть III. Техническое задание

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам товара – гигиенических абсорбирующих изделий (подгузники для взрослых).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер вида техни-ческого средст-ва реаби-литации (изде-лий)[[1]](#footnote-1) | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики | Количество (шт.) | Средняя цена единицы товара,руб. | Начальная (максималь-ная) цена контракта, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 22-01-06 | Гигиенические абсорбирующие изделия (подгузники для взрослых) | Подгузники для взрослых многослойные; верхний покровный слой из нетканого материала; с полным влагопоглощением абсорбирующего слоя не менее 1000 г; с защитным слоем из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу; с индикатором наполнения; с многоразовыми застежками; с боковыми дугообразными оборками с двух сторон, стянутыми резинками; размер малый (S). | 13500 | 17,64 | 238 140,00 |
| 2 | 22-01-07 | Гигиенические абсорбирующие изделия (подгузники для взрослых) | Подгузники для взрослых многослойные; верхний покровный слой из нетканого материала; с полным влагопоглощением абсорбирующего слоя не менее 1400 г; с защитным слоем из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу; с индикатором наполнения; с многоразовыми застежками; с боковыми дугообразными оборками с двух сторон, стянутыми резинками; размер малый (S). | 37500 | 18,38 | 689 250,00 |
| 3 | 22-01-08 | Гигиенические абсорбирующие изделия (подгузники для взрослых) | Подгузники для взрослых многослойные; верхний покровный слой из нетканого материала; с полным влагопоглощением абсорбирующего слоя не менее 1300 г; с защитным слоем из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу; с индикатором наполнения; с многоразовыми застежками; с боковыми дугообразными оборками с двух сторон, стянутыми резинками; размер средний (М). | 45000 | 19,84 | 892 800,00 |
| 4 | 22-01-09 | Гигиенические абсорбирующие изделия (подгузники для взрослых) | Подгузники для взрослых многослойные; верхний покровный слой из нетканого материала; с полным влагопоглощением абсорбирующего слоя не менее 1800 г; с защитным слоем из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу; с индикатором наполнения; с многоразовыми застежками; с боковыми дугообразными оборками с двух сторон, стянутыми резинками; размер средний (М). | 170000 | 19,91 | 3 384 700,00 |
| 5 | 22-01-10 | Гигиенические абсорбирующие изделия (подгузники для взрослых) | Подгузники для взрослых многослойные; верхний покровный слой из нетканого материала; с полным влагопоглощением абсорбирующего слоя не менее 1450 г; с защитным слоем из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу; с индикатором наполнения; с многоразовыми застежками; с боковыми дугообразными оборками с двух сторон, стянутыми резинками; размер большой (L). | 100000 | 20,76 | 2 076 000,00 |
| 6 | 22-01-11 | Гигиенические абсорбирующие изделия (подгузники для взрослых) | Подгузники для взрослых многослойные; верхний покровный слой из нетканого материала; с полным влагопоглощением абсорбирующего слоя не менее 2000 г; с защитным слоем из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу; с индикатором наполнения; с многоразовыми застежками; с боковыми дугообразными оборками с двух сторон, стянутыми резинками; размер большой (L). | 200000 | 21,35 | 4 270 000,00 |
| 7 | 22-01-12 | Гигиенические абсорбирующие изделия (подгузники для взрослых) | Подгузники для взрослых многослойные; верхний покровный слой из нетканого материала; с полным влагопоглощением абсорбирующего слоя не менее 1450 г; с защитным слоем из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу; с индикатором наполнения; с многоразовыми застежками; с боковыми дугообразными оборками с двух сторон, стянутыми резинками; размер сверхбольшой (XL). | 9720 | 21,75 | 211 410,00 |
| 8 | 22-01-13 | Гигиенические абсорбирующие изделия (подгузники для взрослых) | Подгузники для взрослых многослойные; верхний покровный слой из нетканого материала; с полным влагопоглощением абсорбирующего слоя не менее 2800 г; с защитным слоем из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу; с индикатором наполнения; с многоразовыми застежками; с боковыми дугообразными оборками с двух сторон, стянутыми резинками; размер сверхбольшой (XL). | 30000 | 24,59 | 737 700,00 |
|  |  |  | **Итого** | **605720** | **х** | **12500000,00** |

Товар имеет регистрационные удостоверения на медицинские изделия или регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, которые считаются действительными в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий».

В Товаре отсутствуют внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на Товаре четкое, без искажений и пробелов. Отсутствуют следы выщипывания волокон с поверхности Товара и отмарывания краски.

Товар соответствует требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», в том числе по обратной сорбции и скорости впитывания.

Маркировка достоверная, проверяемая и читаемая.

Маркировка на потребительской упаковке Товара содержит:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование Товара, товарную марку (при наличии), вид Товара в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры Товара (по обхвату талии/бедер), номер Товара (при наличии);

- правила по применению Товара (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации Товара: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики Товара в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, установленный изготовителем;

- обозначение ГОСТ Р 55082-2012;

- штриховой код (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Сырье и материалы, применяемые для изготовления Товара, разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также соответствуют требованиям действующих стандартов.

Поставка Товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность, защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения, от воздействия механических и климатических факторов в индивидуальной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды во время доставки до места жительства (дом, квартира) Получателя или до места нахождения организованного Поставщиком пункта выдачи.

Транспортирование Товара осуществляется любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Выдача Товара в пункте выдачи осуществляется с соответствующей регистрацией выбранного Получателем способа доставки в регистрационном журнале.

В случае самостоятельного обращения к Поставщику Товар выдается в день обращения Получателю либо лицу, представляющему его интересы на основании документа, подтверждающего его полномочия и направления, выданного Заказчиком.

Свободный доступ Получателя и представителей Заказчика в пункт выдачи обеспечивается в часы работы пункта выдачи.

Для получения телефонных звонков от Получателей по вопросам поставки Товара в наличии не менее двух телефонных номеров.

Срок поставки товара – 01 декабря 2018 года.

1. Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н (с изменениями и дополнениями). [↑](#footnote-ref-1)