ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Видеоувеличитель переносной компактный (для использования слабовидящими людьми при работе с документами) (далее – «Товар») предназначен для чтения и просмотра изображений людьми с нарушенной зрительной функцией. Товар должен обеспечивать высокое качество изображения без видимых геометрических искажений и оптических помех по всему полю дисплея независимо от кратности увеличения.

Общие требования к Товару

Поставляемый Товар должен выполнять свое функциональное назначение в полном объеме, быть новым товаром, то есть товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Товар должен соответствовать техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Поставщик должен обеспечить поставку Товара без повреждений. Товар должен быть обеспечен необходимыми материалами для его эксплуатации.

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка не должна содержать следов вскрытия, вмятин, порезов. Товар должен быть поставлен с полным пакетом комплектующих частей, сопроводительных документов, которые должны входить в комплект при поставке Товара.

Требования к функциональным, техническим

и качественным характеристикам Товара

| Цветной широкоформатный ЖК-дисплей | Наличие |
| --- | --- |
| Диагональ экрана | Не менее 7 дюймов |
| Разрешение экрана | Не менее 800х480 пикселей |
| Диапазон увеличения | От 2 до 24 крат включительно |
| Контрастность | Не менее 500:1 |
| Яркость | Не менее 350 кд/м2 |
| Камера высокой четкости HD | Наличие |
| Функция «Автофокус» | Наличие |
| Функция «Стоп-кадр» | Наличие |
| Наличие высококонтрастных цветовых режимов | Не менее 16 |
| Специальная подсветка рабочей области с функцией подавления бликов и отсветов | Наличие |
| Возможность просмотра уровня заряда аккумулятора | Наличие |
| Кнопка управления кратностью увеличения изображения, расположенная на передней панели | Наличие |
| Кнопка управления режимами контрастности, расположенная на передней панели | Наличие |
| Кнопка включения и выключения устройства, расположенная на передней панели | Наличие |
| Тактильные метки на кнопках | Наличие |
| Раскладывающийся корпус, позволяющий установить устройство на рабочую поверхность | Наличие |
| Специальная скользящая поверхность подставки раскладывающегося корпуса для комфортного перемещения устройства по рабочей поверхности | Наличие |
| Встроенный литий-ионный аккумулятор | Наличие |
| Время непрерывной работы без подзарядки | Не менее 4,5 часов |
| Время полной зарядки после полной разрядки | Не более 3,5 часов |
| Вес устройства | Не более 650 г |
| Размеры устройства | Не более 200х150х30 мм |

Требования к комплектности Товара

Товар должен поставляться вместе с чехлом для хранения и переноски, ремешком для переноски на запястье руки, салфеткой для очистки экрана, руководством по эксплуатации на русском языке, зарядным устройством, совместимым с электрической сетью напряжением 220В, сопроводительными документами (сертификаты, декларации).

Требования к гарантийному сроку на Товар

Гарантийный срок	на Товар должен составлять не менее 2 лет, но в любом случае не менее гарантийного срока, установленного изготовителем.

В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует полнофункциональное использование Товара. В случае предъявления Заказчиком в течение гарантийного срока Товара претензий к его качеству, Поставщик обязан по выбору Заказчика безвозмездно устранить выявленные недостатки либо произвести замену Товара ненадлежащего качества или его части без расходов со стороны Заказчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней Заказчика с момента получения от Заказчика претензии.

Места поставки и количество Товара

Поставка Товара Заказчику осуществляется путем доставки Товара по указанным ниже адресам расположения объектов Государственного учреждения – Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – «Нижегородское региональное отделение») и отгрузки Товара на склады Заказчика.

| № п/п | Подразделение | Адрес | Количество товара, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нижегородское региональное отделение | г. Н. Новгород, ул. Минина, 20 «К» | 1 |
|  | Нижегородское региональное отделение | г. Н. Новгород, ул. Минина, д. 16А, этаж 7 | 1 |
|  | Филиал № 5 Нижегородского регионального отделения | г. Н. Новгород, ул. Минина, д. 16А, этаж 2 | 1 |
|  | Филиал № 9 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Правды, д. 2 | 1 |
|  | Филиал № 10 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Штурмина/Урицкого, д. 84/24 | 1 |
|  | Филиал № 10 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Урень, ул. Ленина, д. 72 | 1 |
|  | Филиал № 10 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Пионерская, д. 2 | 1 |
|  | Филиал № 10 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, р.п. Тоншаево, ул. Центральная, д. 14 | 1 |
|  | Филиал № 10 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, п.г.т. Шаранга, ул. Кольцова, д. 24 | 1 |
|  | Филиал № 10 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Октябрьская, д. 8 | 1 |
|  | Филиал № 11 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Семенов, ул. Кирова, д. 4 | 1 |
|  | Филиал № 11 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, р.п. Варнавино, ул. Красноармейская, д. 1а | 1 |
|  | Филиал № 11 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Ленина, д. 131а | 1 |
|  | Филиал № 11 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, р.п. Ковернино, ул. Большая Ильинка, д. 28 | 1 |
|  | Филиал № 11 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, р.п. Красные Баки, ул. Пролетарская, д. 1а | 1 |
|  | Филиал № 12 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Городец, ул. Кирова, д. 11 | 1 |
|  | Филиал № 12 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая, д. 8 | 1 |
|  | Филиал № 12 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, р.п. Сокольское, ул. Кирова, д. 13 | 1 |
|  | Филиал № 13 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина, д. 172 | 1 |
|  | Филиал № 14 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, д. 13 | 1 |
|  | Филиал № 14 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Пушкина, д. 61а | 1 |
|  | Филиал № 15 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Кстово, ул. Кстовская, д. 5 | 1 |
|  | Филиал № 16 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Урицкого, д. 36 | 1 |
|  | Филиал № 16 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Лысково, ул. Мичурина, д. 67, корп. 1 | 1 |
|  | Филиал № 16 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, р.п. Воротынец, ул. Д. Бедного, д. 1 | 1 |
|  | Филиал № 16 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, с. Спасское, пл. Революции, д. 71, ком. 7 | 1 |
|  | Филиал № 17 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Богородск, ул. Венецкого, д. 5 | 1 |
|  | Филиал № 17 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Павлово, ул. Конопляная, д. 22 | 1 |
|  | Филиал № 17 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Павлово, ул. Чапаева, д. 43 | 1 |
|  | Филиал № 17 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, р.п. Вача, ул. Больничная, д. 13 | 1 |
|  | Филиал № 17 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул. 1 Мая, д. 21 | 1 |
|  | Филиал № 18 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Ардатов, ул. Ленина, д. 8 | 1 |
|  | Филиал № 18 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А | 1 |
|  | Филиал № 18 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Лукоянов, пл. Мира, д. 15 | 1 |
|  | Филиал № 18 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Ульянова, д. 1а | 1 |
|  | Филиал № 18 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Центральная, д. 24 | 1 |
|  | Филиал № 18 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Арзамасская, д. 49 | 1 |
|  | Филиал № 18 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, с. Починки, пл. Ленина, д. 18 | 1 |
|  | Филиал № 19 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, ЗАТО г. Саров, пр. Мира, д. 28 | 1 |
|  | Филиал № 20 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Перевоз, ул. Луговая, д. 37 | 1 |
|  | Филиал № 20 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Перевоз, ул. Центральная, д. 76 | 1 |
|  | Филиал № 20 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, р.п. Большое Мурашкино, пл. Базарная, д. 14 | 1 |
|  | Филиал № 20 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. Спортивная, д. 4 | 1 |
|  | Филиал № 20 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, р.п. Д. Константиново, ул. Советская, д. 103 | 1 |
|  | Филиал № 20 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41 | 1 |
|  | Филиал № 21 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные зори, д. 12 | 1 |
|  | Филиал № 21 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 7 Б | 1 |
|  | Филиал № 21 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. С. Разина, д. 80 | 1 |
|  | Филиал № 21 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Навашино, пер. Труда, д. 4 | 1 |
|  | Филиал № 21 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д. 11 | 1 |
|  | Филиал № 23 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, г. Сергач, ул. Советская, д. 29 | 1 |
|  | Филиал № 23 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 42 | 1 |
|  | Филиал № 23 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, с. Б. Болдино, ул. Красная, д. 4 | 1 |
|  | Филиал № 23 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, с. Гагино, ул. Коммунистическая, д. 14 | 1 |
|  | Филиал № 23 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, с. Сеченово, ул. Советская, д. 7 | 1 |
|  | Филиал № 23 Нижегородского регионального отделения | Нижегородская область, с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 39 | 1 |
|  | Филиал № 24 Нижегородского регионального отделения | г. Н. Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14 | 1 |
|  | Филиал № 25 Нижегородского регионального отделения | г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 111 | 1 |
|  | Филиал № 26 Нижегородского регионального отделения | г. Н. Новгород, ул. Маршала Казакова, д. 3 | 1 |
|  | Филиал № 27 Нижегородского регионального отделения | г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д. 29 | 1 |
| Итого: | 60 |

Срок поставки Товара

Товар поставляется Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней Заказчика со дня заключения Контракта.

Поставка осуществляется в период с понедельника по четверг с 08-00 до 17-00, а в пятницу и предпраздничные дни с 08-00 до 16-00 по Московскому времени. В субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни поставка не осуществляется. О конкретном времени и дате поставки Поставщик сообщает Заказчику не позднее чем за один рабочий день Заказчика до дня поставки.