### Техническое задание на проведение открытого аукциона на поставку специальных средств при нарушений функций выделения.

| № | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Кол- во изд. (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уропрезерватив самоклеющийся | Уропрезерватив самоклеющийся однократного применения. Размер не менее 35 мм. | 180 |
| 2. | Катетер Фолея 2- х ходовой | Катетер Фолея 2- х ходовой педиатрический 100 % силикон размер по Шарьеру от 8 до 10. Указанный размер по требованию Заказчика. | 180 |
| 3. | Тампон для стомы | Тампон покрыт растворимой пленкой, установлен на круглую клеевую пластину для стом диаметром не менее 35 мм – длина тампона не более 45 мм. | 180 |
| 4. | Пояс для кало -уроприемников | Применяется для дополнительной фиксации кало/уроприемников, регулируется по длине. | 30 |
| 5. | Моделируемое защитное кольцо для кожи вокруг стомы | Моделируемое защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметезации пластин кало и уроприемников, обеспечивает длительную защиту от протекания, толщина не менее 2,0 не более 4,2мм. | 180 |
| 6. | Набор для самокатетеризации | Набор состоит: - катетер уретральный лубрицированный для периодической самокатетеризации не менее 39 см, размер по Шарьеру: в диапазоне не менее 10 не более 18, мешок для сбора мочи. Мешок оснащён мерной шкалой, ручкой. Объём мешка не менее 500 мл. | 2700 |
| 7. | Двухкомпонентный уроприемник для втянутых стом в комплекте: уростомный мешок | Уростомный мешок, дренируемый из многослойного не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой и сливным клапаном, с фланцем для крепления мешка к пластине, диаметр не менее 50 мм. | 360 |
| 8. | Двухкомпонентный уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная уропластина, конвексная | Пластина конвексная, гипоаллергенная с гидроколлоидным адгезивом, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с фланцем для крепления мешка. Диаметр фланца не менее 50 мм. | 120 |
| 9. | Двухкомпонентный уроприемник в комплекте: мешок уростомный | Мешок уростомный, открытый из многослойного не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой и встроенным зажимом с диаметром не менее 45 не более 57 мм. | 180 |
| 10. | Двухкомпонентный уроприемник в комплекте: адгезивная уропластина плоская | Пластина адгезивная из натурального гиппоалергенного мягкого материала внутри фланцевого кольца и по его внешнему краю, с гипоаллергенным клеем, с защитным покрытием, с фланцевым кольцом не менее 45 не более 57 мм. | 60 |
| 11. | Двухкомпонентный уроприемник в комплекте: уростомный мешок | Мешок уростомный, дренируемый многослойного не пропускающего запах и жидкость материала, с мягкой подложкой сливным клапаном, с фланцевым кольцом-защелкой. Диаметр в диапазоне не менее 50 мм не более 60мм. Не менее 2- х размеров. | 3000 |
| 12. | Двухкомпонентный уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская | Адгезивная пластина прозрачная, на натуральной гипоаллергенной основе, с защитным покрытием; диаметр фланцевого кольца пластины в диапазоне не менее 50мм не более 60мм. Не менее 2 – х размеров. | 1500 |
|  | Итого: |  | 8670 |

Количество –  8670 шт.

ОКПД 32.50.50.000/ ИКЗ- 181100102181610010100100280013250323

* Технические характеристики и требования к товару установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации ограничений жизнедеятельности, позволяя им вести активный образ жизни, способствует их социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации.

Требования к товару:

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы товара;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии).

Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Контракта предоставить Отделению заверенные копии регистрационных удостоверений, а также при наличии декларации о соответствии и сертификаты соответствия на ТСР;

Место поставки: по адресу места жительства Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи ТСР, по месту нахождения Поставщика (по желанию Получателя).

Сроки поставки: в течение 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику или сопоставщику, но не позднее 45 календарных дней со дня получения разнарядки Отделения.