Техническое задание

на поставку противопролежневых матрацев

- Предмет аукциона в электронной форме - поставка противопролежневых матрацев.

- Количество товара - 160 шт.

- Начальная (максимальная) цена Государственного контракта — 1 453 600 (один миллион четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей            00 копеек.

- Срок поставки товара в пункт поставки по 14.09.2018 включительно — 100% от общего объема товара.

- Срок поставки получателям - в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 07.12.2018 включительно.

- Срок сверки взаиморасчетов  по 20.12.2018 включительно.

- Срок действия контракта  по 25.12.2018 включительно.

8. Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта поставки (в пределах Липецкой области).

- Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета. Оплата производится в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения реестра выдачи товара получателям, акта поставки товара, счета, актов сдача-приемки товара, акта о приемке исполненных обязательств.

10. Порядок формирования цены контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение своих обязательств по поставке Товаров, в т. ч. стоимость Товара с учетом стоимости невозвратной тары (упаковки), транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательный платежи.

11. Техническое задание:

| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количество, шт. | Ценв за ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Противопролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневый матрац одет в съемный водонепроницаемый чехол из дышащей, эластичной, не скользящей ткани на молнии, который не впитывает запахи и выдерживает тепловую обработку, устойчивую к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. Материал: вязко-эластичный полиуретан. Матрац состоит из трех формообразующих подушек. Верхняя поверхность матраца оформлена из отдельных квадратных ячеек, в которых происходит циркуляция воздуха. Матрац принимает форму тела под действием веса. Вес изделия — не более 12,1 кг. Длина изделия — не менее 1900 мм. Ширина изделия — не менее 800 мм. Высота изделия — не менее 80 мм. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. | 90 | 5760,00 |
| Противопролежневый матрац гелевый | Матрац состоит из трех формообразующих секций. Наполняемость матрацев: гель или гелевые элементы, или гелевые вставки. Противопролежневый матрац одет в съемный водонепронецаемый чехол из дышащей, эластичной, не скользящей ткани на молнии, который не впитывает запахи, выдерживает тепловую обработку, устойчивый к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. Длина изделия — не менее 1950 мм. Ширина изделия — не менее 850 мм. Высота изделия — не менее 70 мм. Вес изделия — не более 20 кг. Допустимая нагрузка на изделия — не менее 120 кг. | 70 | 13360,00 |

Противопролежневые матрацы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.

Сроки предоставления гарантии качества

Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении. Сроки предоставления гарантии качества должны соответствовать гарантийному сроку  производителя, но не менее 24 месяцев с момента передачи его получателю. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней.

Ремонт противопролежневых матрацев должен осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Дополнительные условия

Поставщики должны предоставить действующие регистрационные удостоверения выданные федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо деклараций о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).