Техническое задание

Технические требования на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2018 году.

| Наименование Товара | Технические характеристики | ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу Товара, (руб.) | Стоимость Товара, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калоприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной плоской пластиной | Калоприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, со встроенным зажим; - встроенная адгезивная пластина плоская на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемые отверстия адгезивной пластины: диаметр: не менее 60 мм. | 32.50.13.190 | шт. | 75 000 | 69,28 | 5 196 000,00 |
| Калоприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной плоской пластиной | Калоприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, со встроенным зажимом; - встроенная адгезивная пластина плоская на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемые отверстия адгезивной пластины: диаметр не менее 80 мм. | 32.50.13.190 | шт. | 6 500 | 77,97 | 506 805,00 |
| Калоприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной плоской пластиной | Калоприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной плоской пластиной педиатрические: - встроенная адгезивная пластина плоская на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 10 мм и не более 35 мм; - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой с одной/двух сторон, с зажимом. | 32.50.13.190 | шт. | 500 | 87,38 | 43 690,00 |
| Калоприемники однокомпонентные недренируемые со встроенной плоской пластиной | Калоприемники однокомпонентные недренируемые со встроенной плоской пластиной : - недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с обязательным наличием фильтра; -встроенная адгезивная пластина плоская на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 70 мм. | 32.50.13.190 | шт. | 14 000 | 64,74 | 906 360,00 |
| Калоприемники двухкомпонентные дренируемые в комплекте(адгезивная пластина плоская;мешок дренируемый) | Калоприемники двухкомпонентные дренируемые в комплекте: - адгезивная пластина, плоская с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм, не менее 70 мм; - мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с/без угольного фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины, диаметр фланцевого кольца – не менее 60 мм, не менее 70 мм. | 32.50.13.190 | шт. | Адгезивная пластина (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 1800 шт. Адгезивная пластина (диаметр фланцевого кольца не менее 70 мм) 50 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 5 400 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 70 мм) 150 шт. | 78,98 85,41 58,74 58,58 | 142 164,00 4 270,50 317 196,00 8 787,00 |
| Калоприемники двухкомпонентные дренируемые в комплекте (адгезивная пластина плоская;мешок дренируемый) | Калоприемники двухкомпонентные дренируемые в комплекте: - адгезивная пластина,плоская с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, диаметр фланцевого кольца - не менее 44 мм и не более 46 мм, не менее 55 мм и не более 58 мм; - мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой подложкой, с/без угольного фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины, диаметр фланцевого кольца – не менее 44 мм и не более 46 мм, не менее 55 мм и не более 58 мм. | 32.50.13.190 | шт. | Адгезивная пластина (диаметр фланцевого кольца не менее 44 мм и не более 46 мм) 40 шт. Адгезивная пластина (диаметр фланцевого кольца не менее 55 мм и не более 58 мм) 40 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 44 мм и не более 46 мм) 120 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 55 мм и не более 58 мм) 120 шт. | 95,55 95,55 69,73 69,73 | 3 822,00 3 822,00 8 367,60 8 367,60 |
| Калоприемники двухкомпонентные дренируемые в комплекте (адгезивная пластина плоская;мешок дренируемый) | Калоприемники двухкомпонентные дренируемые в комплекте: - адгезивная пластина, плоская с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, имеет спиралевидную структуру, состоящую из двух чередующихся адгезивов с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка и пояса, соответствующим фланцу мешка, диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм., не менее 60 мм; - адгезивная пластина плоская прозрачная для длительного ношения с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, имеет спиралевидную структуру, состоящую из двух чередующихся адгезивов с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка и пояса, соответствующим фланцу мешка, диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм., не менее 60 мм - мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с/без угольного фильтра, с гибким пластиковым зажимом/встроенным зажимом, фланцем с замком-защелкой для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины, диаметр фланцевого кольца – не менее 50 мм., не менее 60 мм. - мешок стомный, дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой с двух сторон, с/без угольного фильтра, фланцем с замком-защелкой для крепления мешка к пластине, со скрытой встроенной гибкой застежкой на липучках, соответствующим фланцу пластины, диаметр фланцевого кольца – не менее 50 мм, не менее 60 мм. | 32.50.13.190 | шт. | Адгезивная пластина (диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм) 160 шт. Адгезивная пластина (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 80 шт. Адгезивная пластина (диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм) 60 шт. Адгезивная пластина (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 80 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм) 360 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 240 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм) 300 шт. Мешок дренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 240 шт. | 85,55 85,55 111,53 111,53 67,35 67,35 120,16 120,16 | 13 688,00 6 844,00 6 691,80 8 922,40 24 246,00 16 164,00 36 048,00 28 838,40 |
| Калоприемники двухкомпонентные недренируемые в комплекте (адгезивная пластина плоская;мешок недренируемый) | Калоприемники двухкомпонентные недренируемые в комплекте: - адгезивная пластина, плоская с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм, не менее 80 мм - мешок стомный, недренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с угольным фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины; диаметр фланцевого кольца - не менее 60 мм, не менеее 80 мм | 32.50.13.190 | шт. | Адгезивная пластина (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 700 шт. Адгезивная пластина (диаметр фланцевого кольца не менее 80 мм) 20 шт. Мешок недренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 4 200 шт. Мешок недренируемый (диаметр фланцевого кольца не менее 80 мм) 1 20 шт. | 78,98 85,41 57,81 62,50 | 55 286,00 1 708,20 242 802,00 7 500, 00 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте (адгезивная пластина плоская; уростомный мешок) | Уроприемник двухкомпонентный дренируемый в комплекте: - адгезивная гипоаллергенная гидроколлоидная пластина,плоская с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланцевого кольца не менее 40 мм; 50 мм; 60мм - мешок уростомный дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланцевого кольца не менее 40 мм; 50 мм; 60 мм | 32.50.13.190 | шт.. | Адгезивная пластина (диаметр фланцевого кольца не менее 40 мм) 200 шт. Адгезивная пластина (диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм) 250 шт. Адгезивная пластина (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 600 шт. Мешок дренируемый уростомный(диаметр фланцевого кольца не менее 40 мм) 600 шт. Мешок дренируемый уростомный (диаметр фланцевого кольца не менее 50 мм) 750 шт. Мешок дренируемый уростомный (диаметр фланцевого кольца не менее 60 мм) 1800 шт. | 88,95 81,62 80,56 82,34 81,42 79,38 | 17790,00 20405,00 48336,00 49404,00 61065,00 142884,00 |
| Уроприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной плоской пластиной | Уроприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной плоской пластиной: - дренируемый уростомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами; - встроенная адгезивная пластина плоская на натуральной гипоаллергенной основе с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие под стому: не менее 45 мм и не более 55 мм. | 32.50.13.190 | шт. | 1600 | 101,24 | 161984,00 |
| Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников. Пояс для калоприемников и уроприемников изготавливается из натуральных гипоаллергенных материалов. | 32.50.13.190 | шт. | 30 | 154,31 | 4629,30 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной изготовлен из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, анатомической формы, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, с отверстиями для крепления ремней. Объем не более 800 мл. | 32.50.13.190 | шт. | 9000 | 74,24 | 668160,00 |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной изготовлен из мягкого поливинилхлорида, не раздражающего кожу. Наличие невозвратного клапана, исключающего ретроградное протекание жидкости. Прямой кран быстрого слива, позволяющий легко и быстро опорожнить мочеприемник. Не перекручивающаяся приводная трубка. Емкость сборного мешка не менее 2000мл. Усиленные отверстия для крепления мочепремника к бедру или кровати. Наличие заглушки на конце спуска. | 32.50.13.190 | шт. | 9000 | 66,33 | 596970,00 |
| Ремешки для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) на ноге, регулируемой длины | 32.50.13.190 | шт. | 3500 | 59,68 | 208880,00 |
| Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив с пластырем из гипоаллергенного высококачественного материала, не вызывающего раздражение кожи, фиксируется с помощью двустороннего адгезивного пластыря. Размер уропрезервативов определяется индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом потребности инвалида. | 32.50.13.190 | шт. | 4700 | 47,18 | 221746,00 |
| Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив самоклеящийся из гипоаллергенного высококачественного материала, не вызывающего раздражение кожи. Размер уропрезервативов определяется индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом потребности инвалида. | 32.50.13.190 | шт. | 1600 | 54,53 | 87248,00 |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетеры для самокатетеризации лубрицированные - катетеры из ПВХ, покрытые лубрикантом, стерильные, одноразовые: мужские, женские, детские. Все размеры диапазона от CH 8 по CH 18 (в зависимости от потребности Получателя). | 32.50.13.190 | шт. | 31000 | 71,29 | 2209990,00 |
| Катетер уретральный длительного пользования | Катетер уретральный длительного пользования (катетер Фолея) предназаначен для длительного дренирования полости мочевого пузыря через уретру. Наличие слепого конца с отверстиями, дополнительный тонкий канал для раздувания резинового баллона на конце катетера, наличие противовозвратного клапана, все размеры диапазона от CH 6 по CH 30 (Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя). | 32.50.13.190 | шт. | 100 | 53,56 | 5356,00 |
| Тампон для стомы | Тампон для стомы позволяет надежно блокировать выход каловых масс и слизи. | 32.50.13.190 | шт. | 350 | 217,41 | 76093,50 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы (катетеры Фолея) предназначены для длительной катетеризации мочевого пузыря, наличие слепого конца с отверстиями, дополнительный тонкий канал для раздувания резинового баллона на конце катетера, наличие противовозвратного клапана, все размеры диапазона от CH 6 по CH 30 (Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя). | 32.50.13.190 | шт. | 2000 | 53,56 | 107120,00 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы (катетеры Пеццера) – самоудерживающиеся крупноголовчатые катетеры из материалов высокого качества, предназначены для длительного дренирования мочевого пузыря через цистостому, для дренажа надлобкового свища при урологических операциях и для проведения лечебных процедур. Грибовидный закрытый дистальный конец надежно фиксирует катетер в мочевом пузыре после его установки, головка катетера имеет дренажные отверстия. Все размеры диапазона от CH 14 по CH 36 (Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя). | 32.50.13.190 | шт. | 350 | 71,31 | 24958,50 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы (катетеры Малекота), предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря через цистостому. Жесткий катетер, который размягчается под воздействием температуры после установки. Грибовидный закрытый дистальный конец фиксирует катетер в мочевом пузыре после его установки. Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя | 32.50.13.190 | шт. | 8 | 81,67 | 653,36 |
| Система с катетером для нефростомии | Система (с катетером) для нефростомии. Размер катетера (в зависимости от потребности Получателя). | 32.50.13.190 | шт. | 20 | 2 794,82 | 55896,40 |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризации | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации – система, содержащая в себе: катетер лубрицированный для самокатетеризации, мешок-мочеприемник , емкость с раствором хлорида натрия. Размер катетера (в зависимости от потребности Получателя). | 32.50.13.190 | шт. | 540 | 197,50 | 106650,00 |
| Защитная пленка в форме салфеток | Защитная пленка в форме салфеток для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластины. | 32.50.13.190 | шт. | 6500 | 18,01 | 117065,00 |
| Защитная пленка во флаконе | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластины. Средство быстро высыхает, образуя специальную защитную пленку, флакон не менее 50 мл. | 32.50.13.190 | шт. | 290 | 338,38 | 98130,20 |
| Порошок абсорбирующий (пудра) | Порошок абсорбирующий (пудра) для ухода за мацерированной кожей в перистомальной области, не менее 25 гр. | 32.50.13.190 | шт. | 280 | 241,69 | 67673,20 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | Паста для защиты кожи, герметизации уроприемников и калоприемников, выравнивания кожи вокруг стомы, туба не менее 60 гр. | 32.50.13.190 | шт. | 800 | 369,21 | 295368,00 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | Паста для защиты кожи, герметизации уроприемников и калоприемников, выравнивания кожи вокруг стомы, не менее 60 гр. (полоска не менее 6 г) | 32.50.13.190 | шт. | 500 | 54,00 | 27000,00 |
| Очиститель для кожи во флаконе | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки, флакон не менее 180 мл. | 32.50.13.190 | шт. | 2500 | 193,58 | 483950,00 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток | Очиститель для кожи вокруг стомы в форме салфеток - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки | 32.50.13.190 | шт. | 3000 | 16,52 | 49560,00 |
| Крем защитный в тубе | Крем защитный для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы, туба не менее 60 мл. | 32.50.13.190 | шт. | 2400 | 199,05 | 477720,00 |
| Нейтрализатор запаха во флаконе | Нейтрализатор запаха – средство для нейтрализации запаха в кало- или уроприемниках без замещения его другим запахом. Нейтрализатор запаха эффективно нейтрализует любой запах в течение 8 часов, флакон не менее 50 мл. Инструкция по пользованию. | 32.50.13.190 | шт. | 1500 | 271,00 | 406500,00 |
| Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) защищает от непроизвольного опорожнения. Размер в зависимости от потребности Получателя. | 32.50.13.190 | шт. | 1500 | 175,44 | 263160,00 |
| Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, представлены в виде специальных пакетиков для размещения внутри сборного мешка калоприемника. Данное средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка калоприемника в гелеобразную массу, минимизировать неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшать профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой | 32.50.13.190. | шт. | 2400 | 27,00 | 64800,00 |
| Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому применяется для проведния процедуры промывания кишечника через стому. | 32.50.13.190 | шт. | 2 | 4140,94 | 8281,88 |
| Калоприемники из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Калоприемники из пластмассы на поясе в комплекте с мешками . Калоприемник полимерный с мешочком-сборником предназначен для пациентов с колостомой, для сбора содержимого кишечника непроизвольно выделяющегося из стомы. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 60 мм. | 32.50.13.190 | шт. | 2 | 387,30 | 774,60 |
| Калоприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной конвексной пластиной | Калоприемники однокомпонентные дренируемые конвексные: - встроенная конвексная пластина (для втянутых стом, стом во впадине и складке живота) на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 15 мм и не более 43 мм; - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, с зажимом. | 32.50.13.190 | шт. | 450 | 185,47 | 83466,00 |
| Всего: |  | х | х | 200402 | х | х |

Для выполнения функций по обеспечению инвалидов наборами-мочеприемниками для самокатетеризации Заказчик руководствовался рекомендациями индивидуальных программ реабилитации, разрабатываемых учреждениями Главного бюро медико-социальной экспертизы.

Требование к гарантийному сроку Товара и объему предоставления гарантий их качества:

Требование к сроку годности товара: срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12  месяцев.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества на Товар не устанавливается.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам специальных средств при  нарушениях функций выделения, их размерам:

- специальные средства при  нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу;

- конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания».

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушениях функций выделения:

- в специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом;

- сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара;

- транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки специальных средств при  нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы Товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера Товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

-отличительные характеристики Товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код Товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

-специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность».

Сроки предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях  функций выделения:

- данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях  функций выделения не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения (срок годности Товара на момент выдачи должен быть не менее 1 года);

- наличие регистрационных удостоверений, декларации о соответствии или сертификата соответствия  на Товар.

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе: Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – установлен в размере 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к обеспечению исполнения государственного контракта:

Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 745 902 (Семьсот сорок пять тысяч девятьсот два) рубля 92 копейки.

Место поставки Товара: Поставка должна осуществляться по выбору Получателя до места проживания инвалида на территории Ярославской области либо до места нахождения пунктов выдачи Товара Получателям, организованных Поставщиком на территории Ярославской области, в течение срока, установленного техническим заданием.

Сроки поставок Товара: в течение 15 рабочих дней со дня получения от Заказчика Реестра Получателей.

В случае, если срок для исполнения обязанности по поставке товара при получении реестра, либо направления с учетом окончания срока действия контракта составляет менее 15 рабочих дней, товар должен быть поставлен до окончания срока действия контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты Товара: В соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ расчеты за поставленный Товар производятся Заказчиком в срок не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней  после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта (после подписания Сторонами Акта поставки Товара за период и предоставления  Поставщиком счетов и оформленных надлежащим образом финансовых документов, подтверждающих поставку Товара).

Цена поставляемого Товара: Цена Контракта включает в себя все расходы на поставку Товара, в том числе доставку готового Товара до получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 14 918 058 (Четырнадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч пятьдесят восемь) рублей 44 копейки.