Техническое задание

на проведение открытого аукциона на право заключения государственного контракта на поставку подгузников для взрослых

- Поставка в 2018 году инвалидам подгузников для взрослых.

- Количество: 1 219 050 шт.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 23 625 194,40 руб.

- КБК 39310030420239570323

- ОКПД 17.22.12.130

| № п/п | Наименование | Характеристики изделия, которые должны быть в наличии у товара | Характеристики, по которым должны быть указаны конкретные показатели | Кол-во изделий (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгузники для взрослых | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Требования к конструкции, техническому и декоративному исполнению, к внешнему виду подгузников, показатели качества подгузников должны соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых». Анатомическая форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений инвалида и комфорт. Подгузник дышащий, противопролежневый. Наличие многоразовых застежек-липучек, индикатора наполнения подгузника. Размер «S» (объем талии/бедер до 90 см). | полное влагопоглощение не менее 1400 г или не менее 1400 мл обратная сорбция не более 4,4 г скорость впитывания не менее 2,3 см³/с Подгузник из нетканых или других материалов с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ Р55082-2012. | 55 000 |
| 2 | Подгузники для взрослых | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Требования к конструкции, техническому и декоративному исполнению, к внешнему виду подгузников, показатели качества подгузников должны соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых». Анатомическая форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений инвалида и комфорт. Подгузник дышащий, противопролежневый. Наличие многоразовых застежек-липучек, индикатора наполнения подгузника. Размер «М» (объем талии/бедер до 120 см). | полное влагопоглощение не менее 1800 г или не менее 1800 мл обратная сорбция не более 4,4 г скорость впитывания не менее 2,3 см³/с Подгузник из нетканых или других материалов с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ Р55082-2012. | 534 310 (в т.ч. 810 шт. пострадавшие) |
| 3 | Подгузники для взрослых | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Требования к конструкции, техническому и декоративному исполнению, к внешнему виду подгузников, показатели качества подгузников должны соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых». Анатомическая форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений инвалида и комфорт. Подгузник дышащий, противопролежневый. Наличие многоразовых застежек-липучек, индикатора наполнения подгузника. Размер «L» (объем талии/бедер до 150 см). | полное влагопоглощение не менее 2000 г или не менее 2000 мл обратная сорбция не более 4,4 г скорость впитывания не менее 2,3 см³/с Подгузник из нетканых или других материалов с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ Р55082-2012. | 500 240 (в т.ч. 240 шт. пострадавшие) |
| 4 | Подгузники для взрослых | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Требования к конструкции, техническому и декоративному исполнению, к внешнему виду подгузников, показатели качества подгузников должны соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых». Анатомическая форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений инвалида и комфорт. Подгузник дышащий, противопролежневый. Наличие многоразовых застежек-липучек, индикатора наполнения подгузника. Размер «ХL» (объем талии/бедер до 175 см). | полное влагопоглощение не менее 2800 г или не менее 2800 мл обратная сорбция не более 4,4 г скорость впитывания не менее 2,3 см³/с Подгузник из нетканых или других материалов с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ Р55082-2012. | 129 500 |
| Всего: |  | 1 219 050 |

Технические характеристики и требования к товару установлены в соответствии с индивидуальными

программами реабилитации инвалидов с целью обеспечения качества поставляемых ТСР инвалидам с тяжелой степенью недержания, в том числе для лежачих больных.

Требования к товару:

Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность изделий при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку должны быть упакованы подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировка должна быть нанесена на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка на упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунка или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего Национального стандарта;

- штриховой код (при наличии).

В подгузниках не допускаются внешние дефекты -механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Обязательное наличие регистрационного удостоверения или свидетельства о государственной регистрации на товар, и, при наличии, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия на ТСР; документальное подтверждение Приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) каждой партии подгузников на соответствие техническим условиям на выпускаемую продукцию и Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых».

Сроки поставки товара: в течение 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику с направлением на ТСР, но не позднее 45 календарных дней со дня получения разнарядки Отделения.

Место поставки товара: Республика Карелия, доставка по месту жительства Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи ТСР, по месту нахождения Поставщика (по желанию Получателя).