ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Поставка технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функции выделения для обеспечения инвалидов в 2018 году

- Описание объекта  закупки (Характеристика закупаемых товаров), количество поставляемого товара:

| Наименование Товара / Наименование страны происхождения поставляемого товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Количество товара (шт.) | Цена за единицу товара, в рублях | Цена контракта, в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). | Дренируемый стомный мешок, со встроенной плоской пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия пластины должен быть не менее 15 мм не более 80 мм. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, без фильтра, с зажимом. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 50000 шт. | 55,77 | 2788500,00 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). | Однокомпонентный дренируемый калоприемник педиатрический. Дренируемый стомный мешок должен быть из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом. Встроенная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия должен быть не менее 10 мм не более 35 мм. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 1000 шт. | 55,77 | 55770,00 |
| Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). | Недренируемый стомный мешок, со встроенной плоской пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Диаметр вырезаемого отверстия пластины должен быть не менее 10 мм не более 70 мм. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром. | 2000 шт. | 37,48 | 74960,00 |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). | Открытый уростомный мешок со встроенной плоской пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, должен быть с защитным покрытием без предварительно вырезанных отверстий. Вырезаемое отверстие пластины должно обеспечивать возможность вырезки отверстия не менее 10 мм не более 55 мм. Мешок из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена c мягкой нетканой подложкой. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 6000 шт. | 94,13 | 564780,00 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). | Комплект двухкомпонентного дренируемого калоприемника включает в себя: адгезивную пластину плоскую в количестве 1 шт. и мешок дренируемый в количестве 3шт. Справочно: При поставке двухкомпонентного дренируемого калоприемника в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый, под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество товара» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара, равная одному комплекту. | 1000 шт., в том числе: | 179,22 в том числе: | 179 220,00 в том числе: |
|  | Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника Нестерильное изделие с плоской поверхностью, предназначенное для накладывания и приклеивания к перистомальной коже для обеспечения правильного размещения и фиксации фланца калоприемника для кишечной стомы и для защиты окружающей области от контаминации отходами организма. | 1000 шт. | 53,52 | 53 520,00 |
|  | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника. Мешок дренируемый стомный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с газовым фильтром, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Клеящий слой обладает надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 3000 шт. | 41,90 | 125 700,00 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). | Комплект двухкомпонентного дренируемого уроприемника включает в себя: адгезивную пластину плоскую в количестве 1 шт. и мешок уростомный в количестве 3шт. Справочно: При поставке двухкомпонентного дренируемого уроприемника в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок, под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество товара» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара, равная одному комплекту. | 1000 шт., в том числе: | 260,25 в том числе: | 260 250,00 в том числе: |
|  | Адгезивная пластина для уроприемника с клеевым слоем на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с креплением для пояса, с защитны м покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка. Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины: не менее 40мм не более 60 мм. | 1000 шт. | 66,03 | 66 030,00 |
|  | Мешок уростомный, для уроприемника двухкомпонентного разъемного со сливным клапаном с фланцевым соединением, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. | 3000 шт. | 64,74 | 194 220,00 |
| ИТОГО | 61000 | - | 3 923 480,00 |

### Требования к качеству товара

Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения должны быть новыми.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

- Место поставки товара

Российская Федерация, Забайкальский край, до места жительства Получателя или по согласованию с Получателем товар выдается по месту нахождения пунктов выдачи товара, организованных Поставщиком

- Срок поставки товара

Товар должен быть поставлен с момента заключения Контракта по 30.11.2018 года. Заказчик осуществляет постепенную выборку Товара, в зависимости от потребностей Заказчика.  Поставка в течение 7 (семи) дней с даты получения заявки от Заказчика. Доставка до места жительства Инвалида должна осуществляться в течении 15 дней с момента получения Поставщиком от Заказчика реестра получателей. Реестры вручаются поставщику после подписания акта предварительной приемки.