Техническое задание

для проведения конкурсного отбора организаций на поставку технических средств реабилитации (специальных средств при нарушении функции выделения - мочеприемников прикроватных, мочеприемников ножных, уропрезервативов с пластырем и самоклеящихся, ремешков для крепления) для обеспечения ими в 2018 году инвалидов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Количество (шт.) |
| Мешки для сбора мочи (ножные мочеприемники) | Мешки для сбора мочи должны быть различных объемов (объемом в диапазоне от 0,5 л до 2,0 л по заявке заказчика в зависимости от потребностей Получателей) из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканной подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстием для крепления ремешков, переходником для соединения с уропрезервативом, дренажная трубка регулируемой длины не менее 45 см. | 24202 |
| Мочеприемник прикроватный | Мешки должны быть различных объемов по заявке заказчика в зависимости от потребности Получателей из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, не допускающим подтекания, универсальным переходником для соединения с уропрезервативом/ катетером, дренажная трубка регулируемой длины до 90 см. | 25615 |
| Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив с двухсторонним гидроколлоидным пластырем, обладающим «памятью материала», предохраняющей функцией от повреждений; с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов, различных размеров от 20 мм до 40 мм | 6660 |
| Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив самоклеящийся должен обладать «памятью материала», предохраняющей функцией от повреждений; с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи при перегибании на 90 градусов. Уропрезервативы самоклеящиеся различных размеров от 20 мм до 40 мм | 7015 |
| Ремешки для крепления мешков для сбора мочи на ноге | Ремешки для крепления мешков для сбора мочи на ноге, длина не менее 55 см, регулируемые по длине, 2 шт. (пара) | 4021 |
| **Итого:** |  | **67 513** |

 Специальные средства при нарушении функций выделения – мочеприемники ножные, мочеприемники прикроватные, уропрезервативы с пластырем и самоклеящиеся, ремешки для крепления - далее специальные средства при нарушении функций выделения.

Требования к качеству товара.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Требования к безопасности товара.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

 Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления и срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

 Сроки гарантии - данные средства являются одноразовой продукцией, в связи с чем срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушении функций выделения не устанавливается, но указан срок годности продукции и условия хранения.

 Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Срок поставки по 01 ноября 2018 г.

Место поставки:Иркутская область, по месту жительства Получателей, либо, по согласованию с Получателем, в организованном(ых) пункте (пунктах), располагающемся(ихся) в помещении(ях), имеющем(их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном(ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».