|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеТовара | Основные функциональные и технические характеристики | Количество (шт., компл., пар) | Начальная (максималь ная) цена за ед, руб | Итого, руб. |
| Анальный тампон | Анальный тампон должен иметь форму и размер анальной свечи и покрыт растворяющейся в кишечнике пленкой; предназначен для однократного применения. | 1380 | 219,68 | 303158,40 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Паста герметизирующая должна быть предназначена для применения вокруг кишечной или уростомы. Должна образовывать водонепроницаемый барьер между стомой, отверстием пластины и кожей. Должна защищать кожу от возможного затекания содержимого под пластину и развития раздражения. | 368 | 166,14 | 61139,52 |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Порошок (пудра) для стомы должна быть предназначена для использования на коже в перистомальной области. Обладать влагопоглощающими свойствами. Она должна эффективно поглощать эксудат и выделения. Она должна сохранять перистомальную область сухой и уменьшать раздражение кожи. | 34 | 214,43 | 7290,62 |
| Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Защитная пленка, салфетки: - специальное средство для профилактики развития контактного дерматита | 2220 | 16,27 | 36119,40 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель должен заменять мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, и использоваться для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи подверженной воздействию мочи или каловых масс при недержании.Он должен очищать кожу от каловых масс, мочи, гноя и слизи, дезинфицировать и смягчать ее. Очиститель также можно применять для удаления остатков пасты, защитной пленки или адгезива. | 10260 | 17,06 | 175035,60 |
| Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Нейтрализатор запаха должен быть: бесцветный концентрированный раствор, эффективно нейтралирующий любой запах в течение нескольких часов. | 238 | 275,62 | 134502,56 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | Терапевтическая гипоаллергенная паста - герметик в полосках.Паста герметизирующая к кало/уроприемнику в полосках предназначена для защиты кожи, гермитизации кало/уроприемника, должна выравнивать шрамы и складки на коже вокруг стомы. Объем упаковки не менее 60 г. | 220 | 66,05 | 14531,00 |
| Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл. | Защитная пленка для кожи вокруг стоы – защитное средство должно образовывать защитную пленку на коже вокруг стомы, предохранять кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении адгезивной пластины. Объема во флаконе не менее 50 мл. | 54 | 1168,78 | 63114,12 |
| Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Средство должно быть представлено в виде специальных пакетиков-саше для размещения внутри сборного мешка кало/уроприемника. Средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка кало/уроприемника в гелеобразную массу, минимизировать неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшать профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой, в упаковке не менее 30 шт. | 300 | 18,10 | 5430,00 |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный для ухода за кожей вокруг стомы должен быть с профилактическим и заживляющим эффектом, успокаивающий раздраженную кожу, предохраняющий кожу от повреждения.Вес в тюбике не менее 60 мл. | 1308 | 196,25 | 256695,00 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель должен заменять мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, и использоваться для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи подверженной воздействию мочи или каловых масс при недержании.Он должен очищать кожу от каловых масс, мочи, гноя и слизи, дезинфицировать и смягчать ее. Очиститель также можно применять для удаления остатков пасты, защитной пленки или адгезива. | 866 | 191,17 | 165553,22 |
| Итого |  |  |  | **1222569,44** |

\*Подбор специальных средств при нарушениях функций выделения осуществляется индивидуально в соответствии с потребностью инвалида.

**Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), безопасности, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушениях функций выделения.**

Специальные средства при нарушениях функций выделения – устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу и являющиеся изделиями медицинского назначения.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Каждое из специальных средств при нарушениях функций выделения должно быть упаковано индивидуально.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускается наличие механических повреждений (разрыв края, разрезы и т.п.), видимых невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование осуществляется согласно ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Калоприемники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

Материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий:

-  ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

-  ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

-  ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

-  ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

**Сроки предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения.**

Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в товарах показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а так же результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 13 февраля 2018 года № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».