Техническое задание на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами верхних конечностей.

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами верхних конечностей.

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

2 224 947,02 руб. (два миллиона двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок семь) руб. 02 коп.

- Источник финансирования

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.

(КБК 393 1003 0312039630/1 323)

- Порядок формирования цены контракта (цены лота), с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, на эксплуатацию товара; на техническое обслуживание товара, доставку.

Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы на выполнение работ с учетом физиологических данных Получателя, расходы, связанные с изготовлением, закупкой, перевозкой, страхованием, гарантийным и сервисным обслуживанием, доставкой Получателю, уплатой таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей Исполнителя.

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

По месту нахождения Исполнителя – Кемеровская область, а также в стационарных пунктах в двух городах Кемеровской области с графиком работы стационарных пунктов ежедневно в рабочие дни, с продолжительностью рабочего дня не менее 6 часов.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок обеспечения изделием - 60 календарных дней, с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю.

В случае приема Исполнителем направления позднее, чем за 60 календарных дней до дня истечения срока действия Контракта, Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ в рамках срока действия Контракта.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг.

Для оплаты выполненных работ Исполнитель предоставляет филиалам Заказчика счет за соответствующий период, с описанием Изделия и надлежащим образом оформленные документы:

- Акты сдачи-приемки работ;

- отрывные талоны к Направлениям;

- Акт о приемке – выполненных работ за соответствующий период в 2 (двух) экземплярах;

- Реестр выдачи Изделий.

Оплата выполненных работ осуществляется филиалами Заказчика за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, (КБК 393 1003 0312039630/1 323).

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания филиалами Заказчика Акта о приемки выполненных работ.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

Технические требования по обеспечению Получателей протезами верхних конечностей

в количестве 33 штуки на сумму 2 224 947,02 руб.

Требования к качеству работ

Протезы верхних конечностей  соответствуют требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации Р ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 18 Протезы верхних конечностей, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52114-2009 «Узлы механических  протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ*

Выполняемые работы по обеспечению граждан протезами верхних конечностей содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначена для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Косметический протез конечности восполняет форму, и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к безопасности работ

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению протезов верхних конечностей не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, и разрешены к применению Минздравом России.

Проведение работ по обеспечению пострадавших на производстве протезами верхних конечностей отвечают требованиям безопасности для пользователя, и осуществляются при наличии регистрационных удостоверений и (или) декларации соответствия.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению пострадавших на производстве протезами верхних конечностей будут эффективно исполнены, если у пострадавшего на производстве восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению пострадавших на производстве протезами будут выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти косметический | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичной ампутации кисти индивидуального изготовления должен состоять из: - кисти, унифицированной; - материал оболочки кисти должен быть медицинский пластизоль; - без косметической индивидуальной облицовки; - без вкладыша в гильзу; - по назначению врача ортопеда крепление протеза должно быть с использованием ленты Велкро, с использованием замка «молния»; - без ротационного кольца; - тип протеза по назначению постоянный. | 4 | 17 263,67 | 69 054,68 |
| 2 | Протез кисти косметический | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичной ампутации кисти индивидуального изготовления должен состоять из: - кисти, унифицированной; - материал оболочки кисти силикон; - без косметической индивидуальной облицовки; - приемной гильзы индивидуальной, формируется внутри косметической оболочки с помощью двухкомпонентного формовочного силикона; - крепление протеза специальное - встроенная застежка молния; - без ротационного кольца; - тип протеза по назначению постоянный. | 4 | 72 287,00 | 289 148,00 |
| 3 | Протез кисти рабочий | Протез кисти рабочий индивидуального изготовления должен состоять из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи пострадавшего; - материал приемной гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала; - материал примерочной гильзы – термопластик с безаллергенными свойствами материала; - количество примерочных гильз –одна; - кисть отсутствует; - комплект рабочих насадок на сумму 15000 руб; - без косметической облицовки; - с вкладышем в гильзу из вспененных материалов; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов; - без ротационного кольца; - тип протеза по назначению постоянный; | 1 | 68 272,67 | 68272,67 |
| 4 | Протез кисти косметический | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичной ампутации кисти должен быть изготовлен по индивидуальному слепку с культи инвалида и должен быть изготовлен из: -кисти косметической силиконовой, с нейлоновой армирующей сеткой с гнущимися пальцами, с заполнением внутренней области вспененным полимерным наполнителем изготовленной по индивидуальному слепку с культи пострадавшего; -материал оболочки кисти силикон; -с примерочной косметической силиконовой оболочкой одна; - без вкладыша в гильзу; - крепление протеза с использованием замка, индивидуальное; - тип протеза по назначению постоянный. | 1 | 135 577,67 | 135 577,67 |
| 5 | Протез плеча косметический | Протез плеча косметический индивидуального изготовления, должен состоять из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи пострадавшего; - материал приемной гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала; - материал примерочной гильзы – термопластик с безаллергенными свойствами материала; - количество примерочных гильз – одна; - кисти косметической с нейлоновой армирующей сеткой; - материал оболочки кисти силикон; - модульный узел плеча с локтевым шарниром с бесступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча и предплечья; - с косметической облицовкой; - без вкладыша в гильзу; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы и с использованием бандажа через здоровое плечо; - тип протеза по назначению постоянный. | 1 | 122 475,00 | 122 475,00 |
| 6 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический индивидуального изготовления, состоит из: - составной приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи пострадавшего; - материал приемной гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала; - материал примерочной гильзы – термопластик с безаллергенными свойствами материала; - количество примерочных гильз – одна; - кисть косметическая с нейлоновой армирующей сеткой; - материал оболочки кисти силикон; - без вкладыша в гильзу; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов; - с ротационным кольцом; - тип протеза по назначению постоянный; | 3 | 108 799,00 | 326 397,00 |
| 7 | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий индивидуального изготовления состоит из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи пострадавшего; - материал приемной гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала; - материал примерочной гильзы – термопластик с безаллергенными свойствами материала; - количество примерочных гильз –одна; - кисть отсутствует; - комплект рабочих насадок на сумму 15000 руб; - без косметической облицовки; - без вкладыша в гильзу; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов; - без ротационного кольца; - тип протеза по назначению постоянный; | 2 | 76 824,00 | 153 648,00 |
| 8 | Протез предплечья активный | Протез предплечья активный индивидуального изготовления, состоит из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи пострадавшего; - материал приемной гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала; - материал примерочной гильзы – термопластик с безаллергенными свойствами материала; - количество примерочных гильз – одна; - системная каркасная кисть с одной гибкой тягой; - шарнир кистевой с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в шарнире запястья; - материал косметической оболочки кисти силикон; - без косметической облицовки; - по назначению врача ортопеда с вкладышем, без вкладыша в гильзу ; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием бандажа на предплечье ; - ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кисти; - тип протеза по назначению постоянный; | 2 | 122 542,00 | 245 084,00 |
| 9 | Протез предплечья активный | Протез предплечья активный индивидуального изготовления, состоит из: - составной индивидуальной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи пострадавшего; - материал составной индивидуальной гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала; - материал примерочной гильзы – термопластик с безаллергенными свойствами материала; - количество примерочных гильз – одна; - системная кисть с одной тягой; - материал оболочки кисти силикон; - с вкладышем, без вкладыша в гильзу по назначению врача ортопеда; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы или с использованием кожаных полуфабрикатов по назначению врача ортопеда; - с ротационным кольцом; - тип протеза по назначению постоянный; | 1 | 281 627,00 | 281 627,00 |
| 10 | Протез плеча активный | Протез плеча активный (тяговый) индивидуального изготовления состоит из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала; - материал примерочной гильзы термопластик с безаллергенными свойствами материала; - количество примерочных гильз одна; - системная кисть с гибкой тягой с активным схватом; - комплекта косметических оболочек; - локтевого узла экзоскелетного типа с беступенчатой или ступенчатой фиксацией по назначению врача ортопеда, - без косметической облицовки; - без вкладыша в гильзу; - адаптера для присоединения кисти; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы или с использованием кожаных полуфабрикатов по назначению врача-ортопеда -тип протеза по назначению постоянный. | 1 | 311 058,00 | 311 058,00 |
| 11 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Протез после вычленения плеча функционально-косметический состоит из: -Кисти косметической из ПВХ, силиконовой с несъемной формообразующей арматурой в пальцах с адаптером в запястье по назначению врача ортопеда; - составной приёмной гильзы (вкладной и несущей), изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал составной приемной гильзы слоистый пластик, листовой термопластик; - узел локоть-предплечье экзоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча; -модуль при вычленении плеча; - крепление протеза индивидуальное с использованием кожаных полуфабрикатов, бандажа на плечо по назначению врача ортопеда; - тип протеза по назначению: постоянный | 1 | 204 809,00 | 204 809,00 |
| 12 | Перчатка кожаная на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности | Перчатка кожаная на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности, манжеты на резинке, цвет – черный. | 5 | 1602,00 | 8 010,00 |
| 13 | Перчатки кожаные (на протез верхней конечности/на деформированные) пары | Кожаные перчатки для придания протезу верхней конечности естественного вида в осенне-зимний период времени. | 7 | 1 398,00 (за пару) | 9 786,00 |

В комплект протеза верхней конечности входят сопутствующие изделия: косметические оболочки, чехлы на культю, которые выдаются в зависимости от комплектации протеза, на срок соответствующий сроку пользования протезом.

- Возможность заказчика изменить количество товара, объем работ, услуг в соответствии с законодательством.

Нет.

- Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в электронной форме.

1 процент от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения контракта.

10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Запреты на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами установлены:

- Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2015 г. N 1457
"О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено"

| Начальник отдела страхования профессиональных рисков | ________________ | С.Н. Кравченко |
| --- | --- | --- |