**Описание объекта закупки (техническое задание)**

Поставщик должен поставлять подгузники для взрослых (далее - Изделия) для инвалидов (далее – Получатели) в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственных контрактов.

Срок поставки: со дня, следующего за днем заключения государственного контракта, до 10.12.2018 включительно.

1. Поставляемое Изделие должно отвечать следующим требованиям:

1.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

## 1.2. Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

1.3. Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.4. Изделие должно отвечать следующим требованиям [[1]](#footnote-1):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия | Наименование характеристики | Показатель характеристики | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Количество Изделий |
| 1. | Подгузники для взрослых, размер «S» | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 3.1 | 457 470 |
| Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 5.3 |
| Фиксирующие элементы многократного использования | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 |
| Барьерные элементы | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 |
| Полное влагопоглощение каждого из Изделий, обеспечивающих возможность их использования инвалидами с обхватом талии/бедер до 90см | не менее 1400 г | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013г. №214н, индивидуальные параметры получателя |
| Обратная сорбция не более 4,4 г | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 |
| Скорость впитывания не менее 2,3 см³/мин | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 |
| 2. | Подгузники для взрослых, размер «М» | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 3.1 | 1 427 400 |
| Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 5.3 |
| Фиксирующие элементы многократного использования | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 |
| Барьерные элементы | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 |
| Полное влагопоглощение каждого из Изделий, обеспечивающих возможность их использования инвалидами с обхватом талии/бедер до 120см | не менее 1800 г | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013г. №214н, индивидуальные параметры получателя |
| Обратная сорбция не более 4,4 г | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 |
| Скорость впитывания не менее 2,3 см³/мин | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 |
| 3. | Подгузники для взрослых, размер «L» | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 3.1 | 2 171 000 |
| Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 5.3 |
| Фиксирующие элементы многократного использования | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 |
| Барьерные элементы | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 |
| Полное влагопоглощение каждого из Изделий, обеспечивающих возможность их использования инвалидами с обхватом талии/бедер до 150см | не менее 2000 г | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013г. №214н, индивидуальные параметры получателя |
| Обратная сорбция не более 4,4 г | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 |
| Скорость впитывания не менее 2,3 см³/мин | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 |
| 4. | Подгузники для взрослых, размер «XL» | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 3.1 | 803 400 |
| Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | наличие | ГОСТ Р 55082-2012 п. 5.3 |
| Фиксирующие элементы многократного использования | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 |
| Барьерные элементы | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.2.1 |
| Полное влагопоглощение каждого из Изделий, обеспечивающих возможность их использования инвалидами с обхватом талии/бедер до 175см | не менее 2800 г | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013г. №214н, индивидуальные параметры получателя |
| Обратная сорбция не более 4,4 г | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 |
| Скорость впитывания не менее 2,3 см³/мин | наличие | ГОСТ Р 55082-2012, п. 5.10.2 таблица 2 |
| Итого: | 4 859 270 |

1.5. Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

**2. Поставщик обязан:**

2.1. Поставить подгузники (далее - Изделия) для инвалидов (далее – Получатели), имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларацию о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Изделий, имеющих действующий сертификат соответствия.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

2.2. Осуществлять поставку путем передачи Изделий Получателям или их представителям при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

Сведения (фамилия, имя, отчество) о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем заключения государственного контракта.

Изменения сведений о лицах, уполномоченных на подписание направлений, передаются Заказчиком в письменной форме в срок не позднее одного рабочего дня со дня возникновения изменений.

В случае если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя (при этом требовать документ (копию документа), удостоверяющего личность Получателя (инвалида) не допускается).

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

2.3. Обеспечить возможность выдачи Изделий со дня, следующего за днем заключения государственного контракта. В день, следующий за днем заключения государственного контракта, в пунктах и центре приема должно находиться не менее чем 1/3 части от общего количества Изделий, предусмотренных в государственном контракте, по наименованиям Изделий в процентном соотношении. При этом, размеры Изделий должны быть в равном процентном соотношении друг к другу в пределах каждого наименования. В рамках исполнения государственного контракта в пунктах и центре приема ежедневно должны находиться Изделия всех наименований и размеров для организации их бесперебойной выдачи Изделий каждого наименования.

2.4. На момент заключения государственного контракта Поставщиком должен быть организован «Контакт центр» для предварительной записи. Время ожидания ответа оператора не должно составлять более 15 минут. «Контакт центр» должен иметь режим работы не менее чем с 09:00 до 20:00 ежедневно. Телефонный номер должен быть указан в приложении к государственному контракту. Звонки с городских номеров субъекта должны быть бесплатными, а именно: не допускается взимание дополнительной оплаты телефонных переговоров Получателей в виде предоставления для звонков Получателей телефонного номера оператора сотовой связи; телефонного номера, не являющегося номером, обслуживаемым оператором сети местной телефонной связи субъекта; исключается возможность взимания оплаты за звонки Поставщиком.

2.5. Вести журнал телефонных звонков Получателей. Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделий.

Предоставлять Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков с указанием времени звонка, результате звонка и выборе инвалидов способа и места, времени доставки Изделия.

2.6. Передавать Получателям Изделия, соответствующие направлению, в случае отсутствия в направлении указания размера подгузников – выдавать Изделия, соответствующие антропометрическим данным Получателя. Разовая передача Изделий не может превышать трехмесячной нормы, указанной в направлении.

2.7. Давать справки Получателям по вопросам, связанным с поставкой Изделий, в часы работы пунктов приема.

**3. Способ поставки:**

3.1. Поставщик передает Изделия Получателям следующими способами:

- по месту нахождения пунктов приема, организованных Поставщиком. Получателям должна быть предоставлена возможность записаться в пункт приема через «контакт центр» на любое время в период не менее чем с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу;

- по месту нахождения Получателя. Поставка путем передачи Изделий Получателям по месту нахождения Получателя осуществляется в пределах Санкт-Петербурга в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предварительной записи через «контакт центр». Доставка должна осуществляться не менее чем с понедельника по пятницу в период времени с 10-00 до 21-00.

-по месту нахождения центра приема. Получателям должна быть предоставлена возможность получения Изделий в центре приема в любое время в период не менее чем с 09:00 до 20:00 ежедневно без предварительной записи, Изделия передаются в день обращения Получателя.

Поставщик обязан предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделия (по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта (пунктов) и центра приема).

3.2.1. Центр приема должен соответствовать следующим требованиям: должен быть организован в Санкт-Петербурге на расстоянии шаговой доступности для Получателей от станции метрополитена (не более 500 метров от станции). Ближайшая станция метрополитена должна быть на расстоянии не более 3 станций метрополитена от любой из станций пересечения линий метрополитена (пересадочных станций). Центр приема должен иметь зону ожидания Получателей не менее 60 квадратных метров, оборудованную системой «электронной очереди» и мебелью для ожидания в сидячем положении не менее 50 мест. Центр приема должен быть оборудован пандусами для облегчения передвижения инвалидов и соответствовать требованиям СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Поставщиком должна быть обеспечена возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории Центра приема, в том числе с помощью его работников, а также сменного кресла-коляски. Зона ожидания посетителей должна иметь площадь не менее 60 квадратных метров в соответствии с п.5.19 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Центр приема должен быть оборудован гардеробом, соответствующим п. 5.39 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» и площадью не менее 18 квадратных метров. Центр приема должен быть оборудован не менее чем 2 туалетными комнатами со свободным посещением Получателями, причем не менее 1 оборудованной для посещения инвалидами в соответствии с п.п. 6.3.3, 6.3.6 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Окна обслуживания должны быть оборудованы в зоне обслуживания Получателей. Зона обслуживания не должна располагаться в зоне ожидания. Зона ожидания и зона обслуживания центра приема должны быть предназначены только для инвалидов, их представителей и/или сопровождающих лиц, не должны находиться в подземных (подвальных) и цокольных этажах. Центр приема должен иметь отдельный вход и режим работы не менее чем с 09:00 до 20:00 ежедневно. Обслуживание Получателей осуществляется при наличии номера «электронной очереди». Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут. В случае если загруженность центра приема не позволяет обеспечить достижение указанного показателя, Поставщиком оборудуются дополнительные окна обслуживания. В случае если Получатель получил номер «электронной очереди» до 20:00, то сотрудники пункта обязаны осуществить прием Получателя, в том числе после 20:00, в зависимости от прохождения очереди Получателей, имеющих номера «электронной очереди». Центр приема должен быть организован на момент заключения государственного контракта. Изделия должны находиться на складе центра приема, обеспечивающем их надлежащее хранение. Изделия не должны находиться в зоне ожидания, в зоне обслуживания, в проходах, на путях эвакуации и других помещениях, не предназначенных для хранения. Адрес и график работы центра приема должны быть указаны в приложении к государственному контракту.

3.2.2. Пункты приема должны быть организованы на момент заключения государственного контракта и работать до полной выдачи Изделий. Не позднее дня, следующего за днем заключения контракта, Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие право Поставщика использовать помещения пунктов приема и центра приема. Адреса и график работы пунктов и центра приема должны быть указаны в приложении к государственному контракту.

Пункты приема должны быть организованы не менее чем в 6 различных районах города. Количество пунктов в районе (городском поселении) – не менее одного. Каждый из пунктов должен иметь туалетную комнату со свободным посещением Получателями. Проходы в пункты приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов (в случае необходимости, пункты приема должны быть оборудованы пандусами или иными приспособлениями для облегчения передвижения инвалидов).

Центр приема не должен располагаться в пунктах приема.

Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

3.2.3. Вход в каждый пункт приема и центр приема должен быть обозначен надписью (например, "Пункт выдачи ТСР для инвалидов"), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Информация о графике (режиме) работы каждого пункта приема и центра приема должна быть размещена на видном месте при входе в здание, в котором он осуществляет свою деятельность.

3.2.4. В случае выбора Получателем способа получения Изделия по месту нахождения пунктов приема, организованных Поставщиком, передача Изделия Получателю осуществляется в день обращения Получателя в пункт приема с направлением. На отрывном талоне направления Поставщик в обязательном порядке проставляет дату обращения Получателя.

3.3. Поставка путем передачи Изделий Получателям по месту нахождения Получателя осуществляется в пределах административной границы Санкт-Петербурга, не менее чем с 10:00 до 21:00 с понедельника по пятницу, по предварительной записи через «контакт центр».

Такая доставка осуществляется в срок, согласованный с Получателем, но не более 5 рабочих дней со дня обращения Получателя.

Поставщик обязан информировать Заказчика о невозможности доставки Изделия Получателю не позднее дня, следующего за днем доставки, согласованным с Получателем.

4. Заказчик вправе произвести выборочную проверку Изделий и соответствия пунктов и центра приема требованиям государственного контракта начиная со дня, следующего за днем заключения контракта.

При проведении проверки Заказчик вправе осуществлять фото и видеозапись.

1. Показателихарактеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем. [↑](#footnote-ref-1)