Техническое задание

На выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезами нижних конечностей

| Описание объекта закупки, его качественные, функциональные и технические характеристики. Требования к упаковке товара | Протезы конечности являются техническим средством реабилитации, заменяющим частично или полностью отсутствующую или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащим для восполнения косметического и (или) функционального дефекта. Протезы нижних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология и соответствовать ГОСТ ИСО 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ 52770-2007 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 51819-2001 Протезирование и ортезирование нижних конечностей. Термины и определения, ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытания. Протез нижней конечности должен соответствовать ГОСТ Р 51191-2007 Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р ИСО 10328-2007 Протезирование. Испытание конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний. Протез нижней конечности должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности пользователя, физического состояния и его индивидуальных особенностей, психологического статуса, профессиональной и частной жизни, индивидуального уровня двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты. Выполнение работ по обеспечению застрахованного лица протезом нижней конечности должно производится с использованием высококачественных материалов и современных технологий, с надлежащим качеством и в соответствии с принятыми в Российской Федерации государственными и отраслевыми стандартами и требованиями. Приемная гильза и крепления протеза нижней конечности не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при его пользовании. Материал приемной гильзы протеза нижней конечности, контактирующих с телом пользователя, должен быть разрешен к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации. Узлы протеза нижней конечности должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические части протеза нижней конечности должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Выполняемые работы по изготовлению протезов нижних конечностей должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пользователем, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению протезов нижней конечности по ГОСТ 20790-93 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия, ГОСТ 30324.0-95 Изделия медицинские электрические. Часть1. Общие требования безопасности, ГОСТ Р 50267.0.2-2005 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний. Изготовленные протезы нижних конечностей должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018 № 85н и составлять для: - протеза стопы – не менее 2 лет; - протез голени модульного типа – не менее 2 лет; - протеза бедра модульного типа – не менее 2 лет; - протеза бедра модульного для пациентов высокого уровня активности – не менее 2 лет; - протез бедра после вычленения – не менее 2 лет; - чехол на культю голени шерстяной – не менее 3 месяцев. Характеристики протезов нижних конечностей указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. |
| --- | --- |
| Условия и порядок поставки товара или выполнения работы либо оказания услуг | Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей производится Подрядчиком после обращения застрахованного лица и принятия от него Направления на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, выданного филиалом Заказчика по месту учета застрахованного лица (форма направления на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий утверждена Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 г. № 439н), в точном соответствии с перечнем протезов, указанных в Приложении № 1 к Техническому заданию. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Наименование изделий | Описание функциональных и технических характеристик изделий | Количество изделий, штук |
| --- | --- | --- |
| Протез стопы | Протез стопы модульный,, приемная гильза индивидуальная, с тремя пробными гильзами, литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененных материалов, крепление за счет формы приемной гильзы, регулировочно-соединительное устройство на нагрузку до 125 кг. Стопа энергосберегающая при ампутации по Сайму, постоянный | 1 |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа, приемная гильза индивидуальная с одной пробной гильзой, материал приемной (постоянной) гильзы – акриловые смолы, вкладной чехол из педилина, стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости | 5 |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа с приемной гильзой из акриловых смол, вкладной чехол из педилина, крепление с использованием гильзы бедра, стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости | 7 |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа с приемной гильза из акриловых смол, пробные гильзы из полиэтилена (две), вкладной чехол из педилина, крепление силиконовым наколенником, стопа с высокой степенью энергосбережения | 3 |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа с жесткой косметической облицовкой, приемная гильза индивидуальная с одной пробной гильзой из термопласта, материал оновной гильзы – акриловые смолы, с силиконовым лайнером с технологией с технологией защиты кожи от раздражений, стопа с высокой степенью энергосбережения, для инвалидов с повышенным и высоким уровнем двигательной активности и повышенными требованиями к протезированию | 1 |
| Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа с замком в коленном модуле, приемная гильза индивидуальная из акриловых смол, вкладной чехол из педилина, крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, стопа шарнирная полиуретановая монолитная, коленный шарнир одноосный | 2 |
| Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа, приемная гильза индивидуальная с двумя пробными гильзами из термопластов, основная гильза из акриловых смол, вкладной чехол из педилина, крепление кожаными полуфабрикатами, стопа шарнирная полиуретановая, коленный шарнир полицентрический | 1 |
| Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза из термопласта), материал постоянной гильзы - акриловые смолы. Крепление протеза вакуумное. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором; Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания | 5 |
| Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа, приемная гильза из акриловых смол, с двумя пробными гильзами из термопластов, крепление протеза вакуумным клапаном, стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором, коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания | 1 |
| Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа, приемная гильза индивидуальная, приемных (пробных) гильз 1 шт., акриловые смолы, крепление вакуумное, стопа со средней степенью энергосбережения, коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности | 1 |
| Протез бедра модульный для пациентов высокого уровня активности | Протез бедра модульного типа, приемная гильза индивидуальная с одной пробной гильзой из термопласта, с силиконовым лайнером с дистальным креплением, стопа подвижная во всех плоскостях, коленный шарнир многоосный с пневматическим управлением фазой переноса | 1 |
| Протез после вычленения бедра модульный | Протез после вычленения бедра модульный, мягкая полиуретановая (листовой поролон) облицовка, приемная гильза индивидуальная, приемных (пробных) гильз 1 шт., материал приемной (постоянной) гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, регулировочно-соединительное устройство на нагрузку до 100 кг, стопа со средней степенью энергосбережения, коленный шарнир одноосный тазобедрееный, шарнир беззамковый полицентрический, постоянный | 1 |
| Чехол на культю голени шерстяной | Чехол шерстяной – защита от трения, давления и повышение комфорта при ходьбе | 12 |
| Итого: | 41 |