ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Поставка приспособлений для одевания, раздевания и захвата предметов для обеспечения инвалидов в 2018 году.

Общее количество – 705 шт.

Место поставки - г. Воронеж, Воронежская область.

Срок доставки товара - в течение 20 дней со дня обращения Получателя к Исполнителю (при наличии направления Заказчика) или в течение 20 дней со дня получения Исполнителем списков (реестров) Получателей, которым Заказчик выдал направления на поставку, но не позднее 10.12.2018.

Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов обеспечивают инвалидам возможность самостоятельно надевать и снимать различные виды одежды, а также обеспечивают удобство в пользовании изделиями бытового назначения. Они удовлетворяют санитарно-гигиеническим требованиям, эластичны, удобны при эксплуатации. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов безопасны при эксплуатации, устойчивы к внешним воздействиям окружающей среды, в том числе при применении стандартных моющих средств. Материалы и покрытия приспособлений для одевания, раздевания и захвата предметов или их составных частей, соприкасающиеся с телом человека, а также с пищевыми продуктами или водой, используемые для хозяйственных нужд, разрешены Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Товар должен соответствовать п.4.7.2 ГОСТ Р 51633-2000 «Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Общие технические требования», материалы, из которых изготавливают приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов представлены в Национальном стандарте Российской Федерации: ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

| Наименование товара | Описание товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Приспособление для надевания рубашек | Приспособление для надевания рубашек обеспечивает инвалидам возможность самостоятельно надевать и снимать рубашку (пиджак). Форма ручки обеспечивает удобное и легкое обращение с приспособлением одной рукой. | 80 |
| Приспособления для надевания колгот | Приспособления для надевания колготок обеспечивает инвалидам возможность самостоятельно надевать и снимать колготки. Приспособление имеет основание. Основание приспособления для снятия-надевания колготок надежно зафиксируется в исходном, удобном для пользователя положении. | 23 |
| Приспособление для надевания носков | Приспособление для надевания носков обеспечивает инвалидам устойчивую фиксации исходного положения носков, удобного для самостоятельного снятия-надевания их инвалидом. Основание приспособления надежно зафиксировано в исходном, удобном для пользования положении. Форма ручки обеспечивает удобное и легкое обращение с приспособлением одной рукой. | 103 |
| Приспособление для застегивания пуговиц | Приспособление для застегивания пуговиц помогает самостоятельно одеваться пожилым людям и людям, которым сложно совершать манипуляции с мелкими предметами из-за травмы или болезни. Приспособление в своем составе должно иметь следующие части: - ловушка для пуговиц; - крючок для застегивания пуговиц и молний. | 73 |
| Захват активный | Захват активный предназначен для облегчения самообслуживания инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Захват активный используется для поднятия и перемещения небольших предметов из удаленных мест, для доставания и удержания. | 180 |
| Захват для удержания посуды | Захват для удержания посуды предназначен для облегчения самообслуживания инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Захват представляет собой зажим, работающий по принципу тисков. Захват предназначен для удержания посуды, а также удержания твердых предметов. | 90 |
| Захват для открывания крышек | Захват для открывания крышек. Захват для открывания крышек для банок и бутылок должен быстро, аккуратно и безопасно открывать любую банку, упакованную резьбовой крышкой. Высвобождает вакуум в банках и совмещает со стандартными крышками и банками разного размера. | 33 |
| Захват для ключей | Захват для ключей предназначен для облегчения поворота ключа в замке инвалидами с фиксацией на ладони Зажим рассчитан на удержание не менее трех ключей. | 30 |
| Крюк на длинной ручке | Приспособление для открывания форточек, створок окна представляет собой крюк на длинной ручке, который позволяет притягивать, открывать и закрывать створки окон, форточек, дверцы и ящики мебели. | 93 |
| Итого |  | 705 |

Поставляемое изделие должно быть новым (изделие, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Сроки предоставления гарантий качества должны составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема – передачи технического средства Получателем. Вместе с изделием Получателю должен быть передан гарантийный талон, дающий право на бесплатный ремонт технического средства во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей в течении срока эксплуатации.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в поставленном изделии, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (по гарантийному талону). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 30дней.

Срок службы изделия должен составлять не менее срока пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н № «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Перед выдачей технических средств Получателям Поставщик по согласованию с Заказчиком должен представить их для проверки на соответствие требованиям технического задания по адресу Заказчика.

Требования к месту и условиям поставки приспособлений для одевания раздевания и захвата предметов:

-предоставления инвалидам права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства(нахождения), по месту нахождения пунктов выдачи) в пределах г. Воронежа и Воронежской области;

-ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

-ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

-предоставление Заказчику в рамках подтверждения государственного контракта журнала телефонных звонков;

-информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалидам;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора инвалидами способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;

-информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки.