Часть III. Техническое задание

на поставку инвалидам - подгузников для взрослых

ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКУ:

Инструкция по подаче первой части заявки в подпункте 21. Вид закупки Раздела II. Информационная карта настоящей аукционной документации.

| Наименование | Краткая характеристика | Кол-во, штуки |
| --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых | Обхват/объем талии/бедер до 90 см*, Полное влагопоглощение не менее 1 000 г | 4710 |
|  | Обхват/объем талии/бедер до 90 см*, Полное влагопоглощение не менее 1 400 г | 17700 |
|  | Обхват/объем талии/бедер до 120 см* Полное влагопоглощение не менее 1 300 г | 48690 |
|  | Обхват/объем талии/бедер до 120 см* Полное влагопоглощение не менее 1 800 г | 103870 |
|  | Обхват/объем талии/бедер до 150 см* Полное влагопоглощение не менее 1450 г | 71290 |
|  | Обхват/объем талии/бедер до 150 см* Полное влагопоглощение не менее 2 000 г | 185460 |
|  | Обхват/объем талии/бедер до 175 см* Полное влагопоглощение не менее 1450 г | 9930 |
|  | Обхват/объем талии/бедер до 175 см* Полное влагопоглощение не менее 2 800 г | 23610 |
| ВСЕГО | 465260 |

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Классификация подгузников представлена в Национальном стандарте Российской Федерации  ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 09 30.

Подгузники соответствуют стандартам, установленным в ГОСТ Р 55082 – 2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Согласно ГОСТ Р 55082-2012: обратная сорбция должна быть не более 4,4 г, скорость впитывания не менее 2,3 см³/с.

Подгузники должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами.

В подгузниках не допускаются внешние дефекты — механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки и коробки, обеспечивающие сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки заварены. В одну пачку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Срок годности подгузников - на момент передачи Товара Получателю до окончания срока годности, установленного производителем, должно быть не менее 3-х месяцев.

Место поставки - Поставка Товара осуществляется Поставщиком до места жительства Получателей на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области или, при необходимости, по месту нахождения Поставщика (его представителя) либо по месту нахождения организованных Поставщиком «пунктов выдачи» на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области,

Срок поставки – с момента получения Поставщиком разнарядки и не позднее 20 ноября 2018 года.

* При описании параметра подгузника «обхват/объем талии/бедер» участник закупки может указать данный показатель сопроводив словами «до», «от и до», «в диапазоне от и до» и т.п. согласно формулировкам размерного ряда, установленному изготовителем. Но при этом верхняя граница параметра «обхват/объема талии/бедер» каждого размерного ряда должна быть не ниже значения, указанного Заказчиком в техническом задании.  Например: Подгузники для взрослых, обхват/объем талии/бедер до 90 см» или «Подгузники для взрослых, обхват/объем талии/бедер в диапазоне от 60 см до 90 см» или «Подгузники для взрослых, обхват/объем талии/бедер в диапазоне от 60 см-90 см» и т.п.

Справочно: Размеры талии/бедер установлены в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» и Приказом от 24.05.2013г. №214н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Они означают возможность регулирования объема талии/бедер при помощи фиксирующих элементов в диапазоне от указанного значения и менее.