Техническое задание

для проведения конкурсного отбора организаций на поставку технических средств реабилитации (подгузников для взрослых) для обеспечения ими в 2018 году инвалидов

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за единицу | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (руб.) | шт. | (руб.) |
| Подгузники для взрослых: | Подгузники для взрослых (далее-подгузники) должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» (далее-Национальный стандарт). Бумажный подгузник должен представлять собой многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Конструкция подгузника включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой, который состоит из нетканого материала, - абсорбирующий слой, - защитный слой, представляющий собой полимерную пленку, - нижний покровный слой: - барьерные элементы, которые должны быть водонепроницаемыми, - фиксирующие элементы; - индикатор наполнения подгузника. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения. Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски. На подгузники для взрослых в обязательном порядке должно быть выдано регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. На основании пункта 6.5 раздела 6 «Правила приемки» Национального стандарта, предусматривающего Приемо-сдаточные испытания каждой партии на соответствие подгузников требованиям, предусмотренным пунктами 5.2-5.5, 5.8, 5.10.2 (таблица 2), пунктом 5.11 и пунктом 5.12, (в части отсутствия повреждения упаковки) Национального стандарта, Поставщик при организации предварительной приемки должен предоставить подтверждение проведенных Приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) каждой партии подгузников на соответствие ТУ и Национальному стандарту. Пунктом 5.10. Раздела 5 «Показатели качества подгузников» Национального стандарта предусмотрены показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, которые должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2 Национального стандарта, к их числу относятся: - полное влагопоглощение – для средней степени недержания: сверхмалые, малые-1000, средние-1300, большие, сверхбольшие -1450; для тяжелой степени недержания: сверхмалые-1200, малые-1400,средние-1800, большие-2000, сверхбольшие-2800 (грамм, не менее); - обратная сорбция – 4,4 (грамм, не более); - скорость впитывания – 2,3 (сантиметр куб. в секунду, не менее). На подгузники для взрослых в обязательном порядке должно быть выдано регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. |  |  |  |
| Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии/бедер до 90 см) с полным влагопоглощением не менее 1000 гр |  | 18,31 | 76 046 | 1 392 402,26 |
| Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии/бедер до 90 см) с полным влагопоглощением не менее 1400 гр |  | 20,95 | 79 765 | 1 671 076,75 |
| Подгузники для взрослых, размер «М» (объем талии/бедер до 120 см) с полным влагопоглощением не менее 1300 гр |  | 19,32 | 450 162 | 8 697 129,84 |
| Подгузники для взрослых, размер «М» (объем талии/бедер до 120 см) с полным влагопоглощением не менее 1800 гр |  | 22,59 | 176 190 | 3 980 132,10 |
| Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см) с полным влагопоглощением не менее 1450 гр |  | 20,91 | 330 460 | 6 909 918,60 |
| Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см) с полным влагопоглощением не менее 2000 гр |  | 23,85 | 161 880 | 3 860 838,00 |
| Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см) с полным влагопоглощением не менее 1450 гр. |  | 26,88 | 77 886 | 2 093 575,68 |
| Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см) с полным влагопоглощением не менее 2800 гр. |  | 30,86 | 6 144 | 189 603,84 |
| Итого: |  | 1 358 533 | 28 794 677,07 |

Требования к безопасности, экологической безопасности товара.

Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям серии ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых», ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

При использовании подгузников по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование подгузников по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления подгузников, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Требования к хранению, упаковке Товара, маркировке.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка подгузников должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Ограничение участия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2015 г. № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сроки гарантии - данные средства являются одноразовой продукцией, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества подгузников не устанавливается, но указан срок годности продукции и условия хранения.

Срок годности остаточный срок годности продукции на момент поставки должен быть не менее 70%.

Общее количество технических средств реабилитации – 1 358 533 шт. на сумму 28 794 677 рублей 07 коп. (Двадцать восемь миллионов семьсот девяносто четыре тысячи шестьсот семьдесят семь рублей) 07 коп.

Срок поставки по 31 августа 2018 г.

Срок действия контракта по 30 сентября 2018 г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства Получателей, либо, по согласованию с Получателем, в организованном(ых) пункте (пунктах), располагающемся(ихся) в помещении(ях), имеющем(их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном(ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Заказчик: Государственное учреждение - Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.