Техническое задание на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения

- Предмет аукциона  в электронной форме - поставка специальных средств при нарушениях функций выделения.

- Количество товара — 157 774 шт.

- Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) — 9 822 252 (Девять миллионов восемьсот двадцать две тысячи двести пятьдесят два) рубля 40 копеек.

- Срок поставки товара в пункт поставки по 17.09.2018 включительно - 100% от общего объема товара.

- Срок поставки получателям - в течение 10 (десять) рабочих дней с даты     получения реестра получателей, но не позднее 07.12.2018.

- Срок сверки взаиморасчетов - по 20.12.2018 включительно.

- Срок действия контракта - по 25.12.2018 включительно.

- Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта поставки (в пределах Липецкой области).

9.  Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета.

Оплата производится в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения реестра выдачи товара получателям, акта о поставке  товара, счета, актов, сдачи-приемки товара, акта о приемке  исполненных обязательств.

10. Порядок формирования цены контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение своих обязательств по поставке товаров, в т.ч. стоимость товара с учетом стоимости невозвратной тары (упаковки), транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

11  Техническое задание:

| Наименова-ние изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количест-во товара, шт. | Цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Однокомпо-нентный дренируе-мый калоприем-ник со встроенной плоской пластиной | - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, со встроенной застежкой, с фильтром/без фильтра; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины: не менее 10 мм и не более 70 мм. | 47 490 | 45,10 |
| Однокомпо-нентный дренируе-мый калоприем-ник со встроенной плоской пластиной | - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, со встроенным зажимом; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Наименьший предел вырезаемого отверстия не менее 10 мм, наибольший предел вырезаемого отверстия не менее 80 мм и не более 85 мм | 4 050 | 45,10 |
| Однокомпо-нентный дренируе-мый калоприем-ник со встроенной конвексной пластиной | Дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с двухсторонней нетканой подложкой, со встроенной застежкой на липучке, с фильтром/ без фильтра. Встроенная конвексная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемое отверстие конвексной пластины: не менее 15 мм и не более 43 мм. | 510 | 174,40 |
| Однокомпо-нентный недренируе-мый калоприем-ник со встроенной плоской пластиной | - недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с обязательным наличием фильтра; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины: не менее 10 мм и не более 70 мм. | 2 460 | 39,70 |
| Однокомпо-нентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | - дренируемый уростомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами; - со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с клеевым слоем, с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие пластины: не менее 10 мм и не более 55 мм. | 7500 | 59,60 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприем-ник в комплекте: адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром, не менее 38 мм и не более 60мм), соответствующим фланцу мешка; - мешок дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, со встроенной застежкой, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром, не менее 38 мм и не более 60мм), соответствующим фланцу пластины. | 3500 10 500 | 55,20 36,30 |
| Двухкомпонентный недренируе-мый калоприем-ник в комплекте: адгезивная пластина плоская, мешок недренируе-мый | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром не менее 38 мм и не более 60мм), соответствующим фланцу мешка; - мешок недренируемый из непрозрачного/прозрач ного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром не менее 38 мм и не более 60 мм), соответствующим фланцу пластины. | 510 3180 | 66,30 51,70 |
| Двухкомпо-нентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская, уростомный мешок | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, диаметром не более 60мм (40 мм, 50 мм, 60 мм), соответствующим фланцу мешка; -мешок уростомный дренируемый из прозрачного/ непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром не более 60мм), соответствующим фланцу пластины. | 640 1920 | 62,30 71,70 |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | изготовлены из эластичного, износостойкого и гипоаллергенного нейлона, регулируемые по длине | 1760 | 55,70 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | -из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстиями для крепления ремней, с гофрированной или гладкой дренажной трубкой длинной не более 60 см, с возможностью укорочения, со стандартным переходником, обьемом не менее 500 мл. | 8700 | 55,70 |
| Мочеприем-ник прикроват-ный (мешок для сбора мочи), ночной | - из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстиями для крепления ремней, с гладкой дренажной трубкой длинной не более 90 см, с возможностью укорочения, со стандартным переходником, обьемом не менее 1500 мл. | 8800 | 51,80 |
| Пояс для калоприемников и уроприемни-ков | эластичный пояс из гипоаллергенного материала со специальными крепежами для крепления к пластине, регулируемый по длине (не менее 100 см) | 21 | 46,10 |
| Уропрезерва-тив самоклея-щийся | - со сливным портом и ригидным концом, самоклеящийся (без необходимости использования клеящихся полосок для крепления). Должен иметь коннектор для присоединения к ножному или ночному мешку емкостью не менее 0,5 л и не более 2 л. Диаметр 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм. | 5115 | 53,10 |
| Адгезивная пластина- полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | Гипоаллергенная эластичная гидроколлоидная пластина-полукольцо с истонченным скошенным краем для дополнительной фиксации калоприемника (уроприемника) | 60 | 152,31 |
| Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Моделируемое гипоаллергенное адгезивное защитное кольцо для герметизации пластин калоприемников и уроприемников в индивидуальной упаковке. Толщина кольца не менее 4,2 мм | 50 | 184,00 |
| Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | - изготовлен из полиуретана, покрыт биодегра-дирующей пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. Шнур для извлечения анального тампона изготовлен из хлопка или нейлона. Размер в раскрытом состоянии не менее 37мм. | 3800 | 204,00 |
| Катетеры для самокатетеризации лубрицированные | - изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), стерильные, одноразовые, мужские, женские, детские. Размеры СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18 | 15540 | 70,90 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер, двухходовой, должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс, покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Катетер должен иметь: дренажную воронку, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку, баллон. Катетер должен быть упакован в индивидуальную упаковку. Катетеры мужские. Размеры СН 8, СН 10, СН 12, СН ,14, СН 16, СН 18, СН 20, СН 22, СН 24, СН 26, СН, 28, СН 30 | 2300 | 79,50 |
| Катетер уретральный длительного пользования | Катетер, двухходовой, должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс, покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Катетер должен иметь: дренажную воронку, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку, баллон. Катетер должен быть упакован в индивидуальную упаковку. Катетеры мужские, размер СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, СН 20, СН 22, СН 24, СН 26, СН 28, СН 30 | 390 | 77,40 |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Комплект набора состоит из: - катетера – 1 шт.; - мешка для сбора мочи (объем не менее 500 мл) - 1 шт. Катетер для самокатетеризации лубрицированный изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). Катетеры мужские, женские. Размер катетера СН 12, СН 14. Набор стерильный в индивидуальной упаковке. | 4230 | 244,60 |
| Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер изготовлен из высококачественного рентгеноконтрастного материала (ПВХ), стерильный, одноразовый. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Катетер имеет боковые отверстия. На катетере должны быть кольцевые метки, позволяющие контролировать глубину его введения. Каждый катетер снабжен проводником из упругого материала. Катетер должен иметь два цвета маркировочных делений на трубке для катетеризации правого и левого мочеточника. Катетеры мужские. Размеры: СН 6, СН 7, СН 8, СН 9, СН 10, СН12 | 22 | 2260,10 |
| Система (с катетером) для нефростомии | Система (с катетером) для нефростомии включает в себя: - катетер для ЧПНС, однопетлевой, не менее 6 боковых отверстий на петле, материал термопластичный рентгеноконтрастный. Размер катетера СН 7, СН 8, СН 10 СН 12; - стилет для выпрямления петли катетера; - гибкий переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи; - пункционная игла; - проводник с гибким j-образным наконечником, с толкателем; - дилататор (не менее двух); - коннектор с запирательным механизмом. Стерильный, для однократного применения. | 15 | 2130,00 |
| Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Комплект набора состоит из: - резервуара для воды со шкалой со встроенным термометром и регулятором воды – 1 шт.; - воронки для стомы – 1 шт.; - прижимной пластины – 1 шт.; - ремня для фиксации ирригационного рукава в области стомы – 1 шт.; - ирригационных рукавов для сбора и отвода кишечного отделяемого во время процедуры ирригации – 2 шт.; - упаковочной сумки – 1 шт. Объем резервуара для воды должен быть не менее 2 литров. | 5 | 4334,40 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г |  | 1700 | 226,00 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 6 г |  | 800 | 45,40 |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл |  | 1604 | 112,00 |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г |  | 900 | 138,70 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл |  | 1600 | 116,90 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток |  | 6950 | 22,00 |
| Защитная пленка в форме салфеток |  | 9000 | 8,70 |
| Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл |  | 602 | 140,00 |
| Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл |  | 650 | 155,80 |
| Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков |  | 900 | 31,00 |
| ИТОГО |  | 157774 | 9822252,40 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51632-2014.

Сроки предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения

Срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения. Остаточный срок годности не менее 1 года от даты получения инвалидом.

Дополнительные условия

Поставщики должны представить действующие регистрационные удостоверения, выданные федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).