Техническое задание для проведения электронного аукциона

««Поставка инвалидам специальных средств при нарушении функций выделения (моче- и калоприемники)»

| Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной от 10 до 70 мм | Дренируемый, стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с встроенным зажимом. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 10 до 70 мм. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 23 800 |
| Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной от 10 до 70 мм | Недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с обязательным наличием фильтра. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 10 мм до 70 мм. Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 5880 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной от 60 до 80 мм | Дренируемый стомный мешок неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с зажимом. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным бумажным покрытием, с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации. Вырезаемое отверстие под стому от 60 мм до 80 мм. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 3100 |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной 10-45 мм. | Дренируемый уростомный мешок неразъемный, из прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с антирефлюксным и сливным клапаном. Встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 2956 |
| Наборы-мочеприемники для самокатеризации:мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатеризации. | Набор-мочеприемник для самокатеризации, стерильный в индивидуальной упаковке, состоящий из мешка-мочеприемника с мерной шкалой объемом не менее 700 мл и интегрированного в него катетера для самокатеризации. Катетер из ПВХ покрыт гидрофильным стерильным лубрикантом, требующим активации к использованию, наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон. (Размер в зависимости от потребности Получателя). Наборы - мочеприемники для самокатетеризации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 1800 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Мешок стерильный, одноразовый, изготовлен из мягкого ПВХ не раздражающего кожу, длина трубки 28-50*2 см, на конце трубки конической формы коннектор с колпачком, подходящий к любому размеру и типу катетера, снабжен клапаном против обратного тока мочи, винтовой спускной кран на дне мешка, имеется градуировка, цена деления 100 мл, прилагаются эластичные ленты с застежками, возможность крепления как к бедру, так и к голени, используется как мужчинами, так и женщинами, стерилизован оксидом этилена. Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 4840 |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | Мешок стерильный, одноразовый, изготовлен из мягкого ПВХ, длина трубки 90*2 см, на конце трубки конической формы коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера, цена деления градуирован 100 мл, снабжен антивозвратным клапаном, винтовой спускной кран на дне мешка, стерилизован оксидом этилена. Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 5200 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: мешок недренируемый от 40 до 70 мм | Мешок стомный, недренируемый, из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины от 40 мм до 70 мм. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 8400 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская от 40 до 70 мм | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 40 мм до 70 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 1400 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый от 40 до 70 мм | Мешок стомный, дренируемый, из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с пластиковой застежкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины от 40 мм до 70 мм. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 1200 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская от 40 до 70 мм | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 40 мм до 70 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 400 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: мешок дренируемый от 70 до 100 мм | Мешок стомный дренируемый из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с пластиковой застежкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины от 70 мм до 100 мм. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 240 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская от 70 до 100 мм | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому от 70 мм до 100 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 80 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетеры Пеццера, Фолея (или эквивалент) различных размеров. Катетер для эпицистостомы должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия» (Разд.5) (для металлических катетеров). | 2100 |
| Катетер уретральный длительного пользования | Катетеры уретральные различных размеров. Катетер уретральный длительного пользования должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия» (Разд.5) (для металлических катетеров). | 180 |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетеры для самокатетеризации различных размеров для чистой интермиттирующей самокатетеризации из ПВХ, покрытые гидрополимерным ПВП лубрикантом, стерильные, одноразовые: мужские, женские, детские. Катетер для самокатетеризации лубрицированный должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 6000 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый | Мешок стомный, дренируемый, из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с пластиковой застежкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» | 120 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная | Адгезивная пластина конвексная для втянутых стом на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Не вызывает повреждения кожи при отклеивании. Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 40 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок недренируемый | Мешок стомный, недренируемый из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 240 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная | Адгезивная пластина конвексная для втянутых стом на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Не вызывает повреждения кожи при отклеивании. Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 40 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок | Мешок уростомный дренируемый из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканевой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапаном, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответсвующим фланцу пластины. Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 240 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская | Адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной, гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 100 |
| Уропрезервативы с пластырем | Уропрезерватив из гипоаллергенного высококачественного материала, не вызывающего раздражения кожи, фиксируется с помощью двустороннего адгезивного пластыря. Размер уропрезервативов определяется индивидульно по каждому случаю в отдельности, с учетом потребности Получателя. Уропрезерватив с пластырем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 780 |
| Уропрезервативы самоклеящиеся | Уропрезерватив из гипоаллергенного высококачественного материала, не вызывающего раздражения кожи, фиксируется с помощью раскручивающейся ленты. Размер уропрезервативов определяется индивидульно по каждому случаю в отдельности, с учетом потребности Получателя. Уропрезерватив самоклеящийся должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и/или ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 270 |
| Система (с катетером) для нефростомии | Система с катетером для нефростомии (набор инструментов для чрескожного дренирования полостных образований из полиуретана, стерилен, нетоксичен, в комплекте фиксатор). Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя. Система (с катетером) для нефростомы должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Для металлических катетеров дополнительно соответствует ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия» (Раздел 5). | 8 |
| Катетер мочеточниковый для уретрокутанеостомы | Катетеры мочеточниковые различных размеров. Катетеры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Для металлических катетеров дополнительно ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия» (Раздел 5). | 4 |