Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование  Товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Кол-во |
| **1** | **Катетер для самокатетеризации лубрицированный** | Катетер для самокатетеризации лубрицированный мужской/женский однократного применения, предназначен для чистой самокатетеризации, должен быть покрыт стерильным лубрикантом который не высыхает в процессе катетеризации, что обеспечивает безболезненность и комфорт при введении. Катетер должен быть стерильным, иметь минимальный риск инфицирования, иметь универсальный коннектор, который обеспечивает легкое соединение катетера с любым типом мочеприемника. Катетер\* должен иметь не менее шести (мужской)/ не менее пяти (женский) типоразмеров (по шкале Шарьера) в диапазоне от размера СН 06 до размера СН 18(в зависимости от потребности получателя). | 17410 |
| **2** | **Катетер для самокатетеризации лубрицированный** | Катетер для самокатетеризации лубрицированный детский однократного применения, предназначен для чистой самокатетеризации, должен быть покрыт стерильным лубрикантом который не высыхает в процессе катетеризации, что обеспечивает безболезненность и комфорт при введении. Катетер должен быть стерильным, иметь минимальный риск инфицирования. Иметь универсальный коннектор, который обеспечивает легкое соединение катетера с любым типом мочеприемника. Катетер\* должен иметь не менее трех типоразмеров (по шкале Шарьера) в диапазоне от размера СН 06 до размера СН10 (в зависимости от потребности получателя). | 6380 |
| **3** | **Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы** | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы должен быть изготовлен из мягкого латекса или силикона. Катетер должен иметь одну петлю, длина\* катетера должна быть не менее 45 см не более 50см, катетер должен иметь круглый фланец. Катетер\* должен иметь не менее трех типоразмеров (в зависимости от потребности получателя) Каждый катетер должен находиться в стерильной индивидуальной упаковке. | 35 |
| **4** | **Катетер для нефростомы (система с катетером для нефростомии**) | Катетер для нефростомы (система с катетером для нефростомии) стерильный, для однократного применения, включает в себя:  -пункционнаяигла;  **-**  струна-проводник сгибкимJ-образнымнаконечникомвдиспенсере,столкателем;  -удлинителькатетера; -катетер изготовленныйизполиуретана,рентген контрастный,с шестьюдренажнымиотверстиям, с желобкамидляналоженияшвовна дренаже,сконнектором; **-**переходник**;** -несодержитлатекса.  Катетеры\* должны иметь различные типоразмеры (по шкале Шарьера) в диапазоне от размера 8 до размера 22(в завмсимости от потребности получателя). | 100 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 50444-92.

Требования к безопасности товара

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 10993-2011(часть - 1,5,10) «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение специальных средств при нарушениях функций выделения.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого или мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение специальных средств при нарушениях функций выделения должны осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии);

- наименование страны происхождения товара;

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

**Сроки предоставляемой гарантии качества**

Остаточный срок годности не менее года от даты передачи инвалиду.

**Дополнительные условия**

Необходимо наличие декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации (при наличии) или свидетельство о государственной регистрации (при наличии).

**Количество**: 23925 (двадцать три тысяч девятьсот двадцать пять) штук.

1. **Срок поставки товара:** Товар поставляется в полном объеме в пункт поставки товара в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения государственного контракта. Получателям товар поставляется в течение 20 календарных дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 30.11.2018 года.
2. **Место поставки товара:** поставка товара получателю осуществляется по месту его фактического проживания (в пределах Курской области) или по согласованию с инвалидом - по месту нахождения пункта выдачи Поставщика (в пределах Курской области).