**Техническое задание**

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушениями функций выделения.

Анатомическая форма детского подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и комфорт.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Согласно ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия.» к подгузникам предъявляются следующие требования:

«4. Классификация.

В зависимости от возраста детей изготовляют подгузники, указанные в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование возрастной группы подгузников | Диапазон массы ребенка (рекомендуемый), кг | Условное обозначение возрастной группы подгузников |
| Для новорожденных (до 28 дней) | До 5 | "Нью беби" |
| Для детей до одного года, ясельного, дошкольного и школьного возраста: |  |  |
| - малых размеров | " 6 | "Мини" |
| - средних размеров | " 9 | "Миди" |
| - больших размеров | " 20 | "Макси", "Макси+" |
| - сверхбольших размеров | Св. 20 | "Юниор" |
| Примечание. Условные обозначения возрастной группы подгузников, указанные в таблице, соответствуют условным обозначениям, принятым в международной практике. Для групп подгузников в условные обозначения могут быть включены номера подгузников в соответствии с национальной и/или международной практикой. | | |

5. Технические требования

5.1. Подгузники изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по [ГОСТ 15.009](consultantplus://offline/ref=7342ACF4A35DD9A2A64A02395993D603DDF357A503BE6C3DE0C3C8E9I22CL).

5.2. Требования к конструкции подгузников

Конструкция подгузников включает (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка):

- верхний покровный слой;

- распределительный слой;

- абсорбирующий слой;

- защитный слой;

- нижний покровный слой;

- боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками;

- застежки - "липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка.

Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.

При отсутствии нижнего покровного слоя его функции выполняет защитный слой.

Подгузники могут иметь дополнительные слои помимо вышеперечисленных, выполняющие определенные функции.

5.3. Техническое исполнение подгузников

Подгузники изготовляют в виде раскроя трусов с застежками - "липучками" или в виде готовых трусов.

Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающих дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.).

Допускаются другие виды (варианты) технического исполнения подгузников.

5.4. Декоративное исполнение подгузников

Нижний покровный слой или скрепляющие элементы подгузников изготовляют без отделки или с отделкой с помощью рисунка, нанесенного различными способами (печатью, тиснением и др.), или с отделкой другими способами.

5.5. Требования к внешнему виду

5.5.1. В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

5.5.2. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

5.12. Маркировка

5.12.1. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят непосредственно на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

5.12.2. Маркировка подгузников установлена в техническом регламенте [[1](consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FC14804CE42D740FCCC2E778B18913BF0B7DB88FE176E42D4B61F2E3c9BDM), [статья 9](consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D760BC0C2E927E68B42EA0578B0DFA966AA684660F6E19786cBB1M)].

Маркировка также должна содержать следующую информацию о подгузниках:

- условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимая масса ребенка, номер подгузника (при необходимости);

- вид (вариант) технического исполнения подгузника;

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дата (месяц, год) изготовления;

- штриховой код изделия (при наличии);

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и (или) рисунок, понятно отображающий эти указания.

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках подгузников (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие включенные в маркировку сведения о подгузниках (вариант исполнения, отличительные характеристики, назначение и т.п.).

Допускается дату изготовления (месяц, год) и срок годности дополнительно проставлять на фронтальной ленте.

Инструкция, содержащая информацию с указанием назначения подгузника (вида, варианта), рекомендаций по правильному выбору вида (варианта) подгузника, размеров с учетом возрастной группы и предельно допустимой массы ребенка, а также рекомендации по правильному применению подгузников и указания по утилизации, должна быть вложена в каждую упаковку подгузника.

Допускается перечисленную информацию наносить непосредственно на упаковку, если она будет являться исчерпывающей.

Маркировка распространяется на продукцию, производимую на территории Российской Федерации, а также ввозимую по импорту и поступающую в обращение на территорию Российской Федерации и государств - членов Таможенного союза.

5.13. Упаковка

5.13.2. В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной возрастной группы, конструкции, линейных размеров, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

5.13.3. Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

5.13.6. В один ящик, кипу упаковывают подгузники одной возрастной группы, конструкции, линейных размеров, технического и декоративного исполнений, с одной датой изготовления (месяц, год).»

Подгузники должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 007/2011 «о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

В соответствии с [пунктом 15.1](consultantplus://offline/ref=C792EE376762FFFFF1FE071E2231E228230E7126B48B9027167716AB3640D332BF3B3F67C1472171P4O1G) Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240**,** Приказом Министерства Труда и социальной защиты 13.02.2018 г. N 86н утверждена [классификаци](#P38)я технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р. В соответствии с данной классификацией и разделом 4 ГОСТ Р 52557-2011 предметом закупки являются подгузники:

- для детей весом до 20 кг;

- для детей весом свыше 20 кг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **позиции Товара** | **Наименование товара** | **Описание функциональных, технических и качественных характеристик Товара** | **Начальная (максимальная) цена за шт. товара, руб.** | **Количество товара шт.** |
| 1 | Подгузники для детей весом до 20 кг. | Могут поставляться в нескольких типоразмерах в зависимости от потребности Получателей. Поставляются для детей-инвалидов в том числе для детей весом 20 кг. включительно | 10,70 | 74884 |
| 2 | Подгузники для детей весом свыше 20 кг. | Могут поставляться в нескольких типоразмерах в зависимости от потребности Получателей. Поставляются для детей-инвалидов в том числе для детей весом 30 кг. включительно | 10,77 | 33000 |

**Итого– 107884 шт., начальная (максимальная) цена 1 156 668 руб. 80 коп.**

В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации (или абилитации) инвалидов.

**\*Участники закупки в соответствии с частью II раздела 1 Технической части настоящей документации указывают в заявке значения показателей, которые не могут изменяться.**

\***ПОРЯДОК УКАЗАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ**:

**ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕ ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ТАБЛИЦЕЙ №1 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.**