Техническое задание

Поставка абсорбирующего белья (впитывающие пеленки) к для обеспечения инвалидов в 2018 г.

Описание объекта закупки производится на ГОСТ Р 57762 -2017 «Белье абсорибрующее для инвалидов. Общие технические условия», а также согласно потребности инвалидов, отраженной в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которая соответствует классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. №86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  **код изделия** | **Техническая характеристика** | **Кол-во,**  **шт.** |
| **Впитывающие пеленки, размер не менее 60х90,** впитываемостьот 1200 до 1900 мл. (включительно)  Номер вида технического средства реабилитации (изделия) 22-01-03 | Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.  **Абсорбирующее белье для инвалидов:** Многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем.  **Абсорбирующий слой:** Внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них). **Верхний покровный слой:** Слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья.  **Нижний покровный слой:** Слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу.  Белье должно быть изготовлено по конструкторской документации предприятия-изготовителя. Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): - верхний покровный; - абсорбирующий; - нижний покровный. Примечание - Допускается выпускать белье, состоящее из большего количества слоев, но не менее указанных  Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными. В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья. Отмарывание краски печатного изображения не допускается.  Размеры белья (длина ширина) должны быть не менее:…. - 600х600 мм;  - 600х900 мм. Примечание - Допускается выпускать белье других размеров, но не менее вышеуказанных. Масса белья зависит от конструкции и используемых материалов и должна соответствовать конструкторской документации предприятия-изготовителя. Абсорбционная способность должна быть:….. - от 800 до 1200 мл для белья размером не менее 600x600 мм;  - от 1200 до 1900 мл для белья размером не менее 600х900 мм.  Материалы из которых изготовлено белье, имеющие прямой и/или опосредованный контакт с пользователем, должны удовлетворять требованиям ГОСТ ISO 10993-1. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать: - наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак; - наименование страны-изготовителя; - местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); - наименование белья; - товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии); - правила по применению белья (в виде рисунков или текста); - указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания; - наименование материала(-ов); - информацию о наличии специальных ингредиентов; - отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста); - номер артикула (при наличии); - количество белья в упаковке; - номер партии (серии); - слова "Для однократного применения"; - слово "Нестерильно"; - слово "Нетоксично"; - дату (месяц, год) изготовления; - срок годности, устанавливаемый изготовителем; - штриховой код (при наличии); - обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий); - номер и дату регистрационного удостоверения. Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др. Допускается использовать необходимые международные символы по [ГОСТ Р ИСО 15223-1](http://docs.cntd.ru/document/1200110953).  Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой.  Потребительская упаковка.  В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).  Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.  . | 169700 |
| **Впитывающие пеленки, размер не менее 60х60,** впитываемостьюот 800 до 1200 мл. (включительно))  Номер вида технического средства реабилитации (изделия) 22-01-02 | 51480 |

**Сроки предоставляемой гарантии качества**

Остаточный срок годности должен составлять не менее года от даты передачи инвалиду.

**Дополнительные условия**

Наличие декларации о соответствии (выданное после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданных до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации (при наличии) или свидетельство о государственной регистрации (при наличии).

**Количество впитывающих пеленок всего**: **221 180** (Двести двадцать одна тысяча сто восемьдесят) штук.

**Срок поставки товара:** Товар должен быть поставлен в полном объеме в пункт выдачи товара в г. Курске, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения государственного контракта. Получателям товар поставляется в течение 20 календарных дней с даты получения реестра получателей, но не позднее **30 ноября 2018 г**.

**Место поставки товара:** поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Курской области) или, по согласованию с инвалидом, выдать ему товар по месту нахождения пункта выдачи в г. Курске.

**Срок действия контракта:** с момента заключения контракта по **15.12.2018г**.