Техническое задание на поставку застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,  технических средств реабилитации – специальных средств при нарушениях функций выделения.

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на поставку застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний технических средств реабилитации - специальных средств при нарушениях функций выделения.

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

1 289 044 (один миллион двести восемьдесят девять тысяч сорок четыре) рубля 72 копейки.

- Источник финансирования

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.

(КБК 39310030312039630/1323)

- Порядок формирования цены контракта (цены лота), с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, на эксплуатацию товара; на техническое обслуживание товара, доставку.

Цена контракта включает в себя все расходы на поставку Изделий, в том числе доставку готовых Изделий до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Кемеровская область (до места жительства Получателей, до места нахождения стационарного пункта выдачи).

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Обеспечить поступление Изделий в Кемеровскую область в объеме, указанном в Техническом требовании – в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта. Датой поставки Изделий в Кемеровскую область в рамках исполнения настоящего Контракта является дата подписания Сторонами Акта осмотра изделий, подтверждающего поставку Изделий, соответствующих требованиям настоящего Контракта.

Поставка Изделий Получателям осуществляется в течение 20 календарных дней со дня со дня направления филиалами Заказчика в адрес Поставщика Реестра Получателей. Поставка, осуществляемая, на основании Реестров Получателей, направленных филиалами Заказчика Поставщику в декабре текущего года, осуществляется в срок не позднее 10 декабря 2018 года.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Изделий во время перевозки.

Датой поставки Изделий Получателю по настоящему Контракту является дата подписания Поставщиком и Получателем Акта приема-передачи Изделия.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг.

Оплата поставленных Изделий осуществляется Заказчиком за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (КБК 393 1003 0312039630/1 323).

Для оплаты поставленных Изделий Поставщик предоставляет Заказчику счет с описанием Изделия и надлежащим образом оформленные документы:

- Акт приема-передачи Изделия;

- отрывной талон к Направлению;

- Реестр выдачи Изделий;

- Акт о приемке Заказчиком результата поставки изделий.

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) дней (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней) от даты подписания Заказчиком Акта о приемке Заказчиком результата поставки Изделий.

Оплата результата поставки Изделий в декабре 2018 года осуществляется Заказчиком в срок не позднее 28 декабря 2018 года.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

Наименование товара, работ, услуг

Специальные средства при нарушениях функций выделения.

Классификация специальных средств при нарушениях функций выделения  представлена в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (09 18, 09 24).

Требования к безопасности товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения (катетеры) должны соответствовать требованиям стандартов:

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Специальные средства при нарушениях функций выделения (мочеприемники) соответствуют требованиям стандартов:

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-3-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 3 «Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 11 «Исследования общетоксического действия»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Межгосударственного стандарта ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения (мочеприемников) разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Необходимо наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям.

Анальные тампоны соответствуют требованиям стандартов серии:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 1 Оценка и исследования»,

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 5 Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»,

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Требования к функциональным характеристикам товара

Катетеры для самокатеризации лубрицированные предназначены для однократного применения, стерильны, просты в использовании; обеспечивают снижение риска травматизации уретры и мочевого пузыря.

Катетер уретральный длительного пользования - используется для длительного стомирования мочевого пузыря.

Катетеры Фолея предназначены для длительной катеризации мочевого пузыря как через уретру, так и через эпицистостому (от нескольких часов до одной недели). Катетеры имеют баллон, порт для раздувания баллона и универсальный коннектор для присоединения мочеприемника.

Специальные средства при нарушениях функций выделения (мочеприемники) – это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора мочи и устранения ее агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (мочеприемников) обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Средства по уходу за стомой предназначены для сбора кишечного содержимого и сведение к минимуму его агрессивного воздействия на кожу.

Специальные средства при нарушениях функций выделения (анальные тампоны) – это средство реабилитации для больных при легкой и средней степени недержания кала с целью устранения стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению).

Анальные тампоны эффективно защищают от непроизвольного опорожнения кишечника, обеспечивают пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе. Анальные тампоны изготавливаются из материалов, покрытых растворяющейся кишечной пленкой, для предупреждения неконтролируемого опорожнения кишечника, имеют форму и размер анальной свечи, в индивидуальной упаковке. Диаметр составляет 37 мм.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  специальных средств при нарушениях функций выделения

Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения – на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и декларации о соответствии.

Протоколы должны быть от аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий (центров).

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный мужской/ женский | Мужской: Катетер лубрицированный для периодической самокатетеризации должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП), требующий/ не требующий активизации водой. Катетер имеет длину: не менее 39 см (мужской), и размер не менее по Шарьеру:Ch от 10 до 16 включительно (указать не менее 4 типоразмеров). Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон; с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мешком-мочеприемником, цвет коннектора соответствует размеру катетера по Шарьеру. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию. Женский: Катетер лубрицированный для периодической самокатетеризации должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном (ПВП), требующий/ не требующий активизации водой. Катетер имеет длину: не менее 19 см (женский) и размер не менее по Шарьеру: Ch 12 и 16 включительно (указать типоразмеры). Наконечник катетера должен быть прямой цилиндрический, тип Нелатон; с двумя боковыми отверстиями, с отполированными и покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер должен иметь воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мешком-мочеприемником, цвет коннектора должен соответствовать размеру катетера по Шарьеру. Катетер должен быть стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию. Конкретный размер катетера определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида. | 48,63 | 16 660 | 810 175,80 |
| Катетер уретральный длительного пользования | Катетер уретральный длительного пользования предназначен для дренирования мочевого пузыря. Катетер должен быть стерильный, с раздуваемым баллончиком на конце. Должен быть изготовлен из латекса, покрытого силиконом. Раструб раздувания манжетки должен иметь цветовой код в соответствии с размером. 2-х ходовые катетеры с наконечником типа Нелатон, должны иметь размеры по Шарьеру: от Ch 12 до 30 включительно , длина не менее 40 см, объем баллона не менее 30 мл/см3. | 37,35 | 28 | 1045,80 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы . Изготовлен из натурального силиконизированного латекса. Длина не менее 40см. Баллон не менее 30мл/см3. Стерильная, индивидуальная упаковка. Размеры должны быть Ch от 12 до 30 (указать не менее 10 типоразмеров). Конкретный размер катетера определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида. | 35,40 | 70 | 2478,00 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Мешок для сбора мочи должен быть объемом не менее 500 мл, длина трубки должна быть не менее 30 см из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером, уропрезервативом. | 53,96 | 1131 | 61 028,76 |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Мешок для сбора мочи должен быть объемом не менее 1500 мл, длина трубки должна быть не менее 90 см из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером, уропрезервативом. | 48,03 | 1583 | 76 031,49 |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремни для фиксации мочеприемников должны быть совместимые с ножными мешками, регулируемые по длине. | 90,45 | 369 | 33 376,05 |
| Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив должен быть из специального гипоаллергенного материала с низким содержанием латекса и гидроколоидным пластырем, обладающим «памятью материала» и предохраняющим половой орган от сдавливания кровеносных сосудов, с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи. Диаметр уропрезерватива должен быть не менее 3 типоразмеров 25мм, 30 мм и 35мм включительно (в заявке указать размеры). Поставляются в зависимости от потребности Получателей. Уропрезерватив с пластырем должен быть в индивидуальной упаковке | 26,64 | 2742 | 73 046,88 |
| Уропрезерватив самоклеящийся | Самоклеящийся уропрезерватив c адгезивным слоем на его внутренней поверхности, который должен состоять из собственно уропрезерватива, на внутреннюю поверхность которого уже нанесен адгезив, раскручивающей ленточки, аппликатора. Адгезивный слой должен быть расположен на внутренней поверхности уропрезерватива. Он не должен влияет на эластичность уропрезерватива, не должен сдавливать пенис, должен быть надежен и не раздражать кожу. Адгезив должен обеспечивать надежную фиксацию и защиту от протекания в течение 24 ч. Сливной порт уропрезерватива должен обеспечивать постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90°. Диаметр уропрезерватива должен быть не менее 2 типоразмеров 30 мм и 35 мм включительно (в заявке указать размеры). Каждый уропрезерватив должен находиться в индивидуальной упаковке. | 42,30 | 2436 | 103 042,80 |
| Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон - средство ухода при недержании кала. Анальный тампон должен быть изготовлен из полиуретана, покрытый растворимой пленкой, со шнуром из хлопка для удаления, имеет форму и размер анальной свечи. Размер – должен быть не более 37мм. | 150,37 | 630 | 94 733,10 |
| Крем защитный в тубе | Защитный крем для кожи вокруг стомы – для защиты кожи от воздействия выделений из стомы; для защиты сухой кожи и для заживления раздражений кожи, вызванных воздействием выделений из стомы; водоотталкивающий, смягчающий кожу; восстанавливает нормальный уровень pH кожи, предохраняет ее от повреждения. Крем защитный в тубе, должен быть не менее 60 мл. | 162,59 | 10 | 1625,90 |
| Очиститель для кожи во флаконе | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные, высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки, флакон должен быть не менее 180 мл. | 157,80 | 14 | 2209,20 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки, салфетка. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной блистерной упаковке, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении всего срока годности. | 12,30 | 90 | 1107,00 |
| Нейтрализатор запаха во флаконе | Нейтрализатор запаха применяется при использовании уроприемников и калоприемников. Средство представляет собой концентрированную жидкость, нейтрализующую запах. Нейтрализатор запаха должен быть удобен и безопасен в применении. Объем флакона должен быть не менее 50 мл. | 167,71 | 14 | 2347,94 |
| Мочеприемные устройства в комплекте «Уроцел» (Устройство мочеприемниое для мужчин одноразового применения «Уроцел» | Мочеприемное устройство для мужчин должно состоять из наружного катетера (уропрезерватива), мешочка-мочеприемника и герметизирующей полоски. Диаметр уропрезерватива – должен быть не менее 30 мм. Поверхность дренажной трубки может быть как гофрированной, так и гладкой. Полоска должна представлять собой эластичную ленту, клейкую с двух сторон. Мешок-мочеприемник должен быть : изготовлен из запахонепроницаемой пленки, снабжен клапаном, предотвращающим обратный заброс мочи, простым выпускным устройством и подкладкой из мягкого нетканого материала для комфортного прилегания к ноге. Нижний конец улавливателя мочи должен соединяется с трубкой мешка-мочеприемника объемом не менее 0,5 л. Трубка мешка-мочеприемника, должна иметь изначальную длину не менее 50 см, может быть укорочена до нужной длины для удобства расположения мешка на ноге. Комплект должен состоять из: Уропрезерватив – не менее 10 шт. Герметизирующая полоска – не менее 10 шт. Мешок-мочеприемник – не менее 1 шт. Лента-застежка – не менее 2 шт. Инструкция по применению - 1 шт. | 957,00 | 28 | 26796,00 |
| ИТОГО |  |  | 25 805 | 1 289 044,72 |