ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет контракта: поставка в 2018 году инвалидам (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) технических средств реабилитации – подгузников для взрослых.

Количество поставляемых товаров: 1 763 000 штук.

Место доставки: территория Владимирской области по месту жительства инвалида, либо по согласованию с Получателем выдать товар по месту нахождения пункта выдачи в день обращения Получателя, либо иным способом по желанию Получателя.

Срок поставки: с момента заключения контракта до 26.12.2018 года, в течение 30 дней от даты обращения Получателя или получения списков Заказчика.

Условия поставки: в соответствии с проектом контракта.

В своей заявке участник должен указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, по каждому размеру подгузника и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Рекомендуется указывать торговые наименования и артикулы.

Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в здравоохранении.

Наличие сертификата соответствия системы Госстандарт РФ или декларации о соответствии.

Подгузники для взрослых

| Наименование изделия | Кол-во поставляемых товаров, штук |
| --- | --- |
| Подгузники для взрослых размер S с полным влагопоглощением не менее 1400 г | 93 000 |
| Подгузники для взрослых размер M с полным влагопоглощением не менее 1800 г | 511 000 |
| Подгузники для взрослых размер L с полным влагопоглощением не менее 2 000 г | 923 000 |
| Подгузники для взрослых размер ХL с полным влагопоглощением не менее 2 800 г | 236 000 |
| ИТОГО: | 1 763 000 |

Подгузники для взрослых - это многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие, влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

Подгузники для взрослых должны быть предназначены для впитывания и удерживания мочи (жидкости), используемые для ухода за больными, страдающими недержанием мочи, в том числе средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях.

Форма подгузника должна соответствовать структуре человека, в том числе развертке нижней части - торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма абсорбирующего слоя подгузника должна обеспечивать возможность использования как мужчинами, так и женщинами.

Конструкция подгузника должна включать в себя:

Верхний покровный слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника, должен быть из нетканого материала, который должен обладать свойствами растяжения, и пропускать влагу в одном направлении и обеспечивать сухость кожи.

Распределительный слой- слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри подгузника и должен быть из нетканого материала.

Абсорбирующий слой – внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри подгузника.  Должен быть из распушенной (ГОСТ 55370-2012 п.3.1) целлюлозы и суперабсорбента (химическое влагопоглощающее вещество в виде гранул со способностью к гелеобразорванию под влиянием впитываемой жидкости) на основе полимеров акриловой кислоты. Абсорбирующий слой должен состоять из не менее двух впитывающих слоев.

Защитный слой – слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника. Должен предотвращать проникновение жидкости наружу. Должен быть из полимерной пленки, толщина не превышает тридцать микрометров.

Нижний покровный слой – слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней.  Должен быть из нетканого материала.

Слои подгузника должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

Скорость впитывания (количество жидкости, впитываемое подгузником за 1 секунду) не менее 2,3 сантиметра куб. в секунду.

Обратная сорбция (количество жидкости, выделяемое из подгузника под воздействием внешней нагрузки) не более 4,4 г.

Крепление подгузника должно осуществляться фиксирующими элементами - деталями подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закреплении на талии человека. Наличие не менее одной пары двойных застежек - «липучек» с каждой стороны с возможностью многократно застегивать и отстегивать в любом удобном месте без повреждения поверхности подгузника. При проведении испытаний на определение разрывной нагрузки и удлинение при разрыве предварительная нагрузка должна превышать пять сантиньютонов.

Подгузники должны быть оснащены барьерными элементами – барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими резинками в количестве, превышающем одну, предотвращающие проникновение жидкости, прошитых одной, либо двумя строчками. Строчка каждого шва должна быть непрерывная в виде прямой строчки, либо зиг-заг.

Все подгузники должны иметь индикатор наполнения - сигналы в виде цветных полос или одной широкой полосы на нижнем покровном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Нижний покровный слой или фиксирующие элементы может иметь отделку с помощью рисунка, нанесенного различными способами (печатью, тиснением или иным способом).

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрывы краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.) (конкретно указать).

Печатное изображение на всех подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов, не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности любого подгузника или отмарывания краски.

Подгузники для взрослых в ассортименте различной впитываемости (влагопоглощение), и размеров по обхвату талии/бедер. Размер по обхвату талии/бедер диапазон должен быть не уже 55 см - 175 см (указать конкретный диапазон показателей для каждого размера).

| Размер | Впитываемость (полное влагопоглощение): | Размер по обхвату талии/ бедер: |
| --- | --- | --- |
| S | не менее 1 400 г | Максимальный обхват не более 90 см (верхний предел) Начальный обхват не более 55 см (нижний предел) |
| M | не менее 1 800 г | Диапазон должен быть не уже 70 см - 110 см |
| L | не менее 2 000 г | Диапазон должен быть не уже 100 см - 150 см |
| XL | не менее 2800 г | Диапазон должен быть не уже 150 см - 175 см |

Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012. Впитываемость (полное влагопоглощение) всех подгузников должна определяться как максимальная абсорбция без нагрузки по ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 Подгузники для взрослых или ISO 11948-1:1996 Подгузники для взрослых.

Сырье и материалы для изготовления любых подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Целлюлоза должна отбеливаться без использования хлора. Содержание хлора должно устанавливаться в соответствии ГОСТ Р 52661-2006 (ИСО 11480:1997).

Маркировка упаковки подгузников должна включать следующую информацию и основываться на символах (пиктограммах) ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014. «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации»:

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила применения подгузника (в виде рисунка или текста);

- указания по утилизации подгузника: «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый производителем;

-обозначение стандарта (документа), требованиям которого соответствует изделие;

- штриховой код изделия (при наличии).

Не допускается наносить информацию о специальных свойствах подгузников без соответствующего документального официального подтверждения.

Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Все подгузники должны быть упакованы в групповую упаковку по нескольку штук в пакеты из полимерной пленки или комбинированных материалов по ГОСТ 12302-2013, или пачки из картона или  комбинированных материалов на основе картона и бумаги по ГОСТ 33781-2016, или коробки из картона, бумаги или комбинированных материалов по ГОСТ 33781-2016, или другую тару или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании (межскладская перевозка) и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Маркировка грузовых мест (транспортной упаковки) по ГОСТ 14192-96. «Маркировка грузов» с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги».

Транспортирование (межскладская перевозка) любых подгузников осуществляется по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Подгузники должны быть новыми. Остаточный срок годности подгузников должен быть не менее 12 месяцев от даты производства (указанной на упаковке) на момент выдачи Потребителю.

Наличие инструкции по утилизации на каждой упаковке подгузника.

Наличие регистрационного удостоверения на все подгузники обязательно.  Декларация о соответствии или сертификат соответствия системы Госстандарт РФ обязательны.

На момент заключения Государственного Контракта Поставщик должен предоставить Заказчику информацию о месте нахождения пункта выдачи Товара, расположенного в г. Владимир, этажность должна быть первая, расположение в шаговой доступности от троллейбусно-автобусной остановки с режимом работы не менее 35 часов в неделю и о месте нахождения дополнительного пункта выдачи Товара, расположенного в г. Ковров, этажность должна быть первая, расположение в шаговой доступности от троллейбусно-автобусной остановки с режимом работы не менее 10 часов в неделю.

Стационарный пункт выдачи Товара должен соответствовать требованиям ст. 15 Федерального Закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Для связи должно быть предусмотрено подключение к городской телефонной станции (г. Владимир и/или Владимирская область) или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должно быть», «должен», «не должен», «не должна», «не должны», «не должно». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «свыше», «сверх», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «диапазон должен быть не менее от…-до…», «до», «от», «уже» то есть должны быть конкретными.

В Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «менее», «более», «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, в Техническом задании установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в Техническом задании показатель, но без сопровождения словами «не менее».

В Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, Участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя. В Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…» Участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее от…- до», «диапазон должен быть не более от…- до…». В техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон не уже», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям (т.е. диапазон должен быть равен или шире требуемого), но без сопровождения словами «диапазон не уже».
                 В Техническом задании значение показателя установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение ниже установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «до». В Техническом задании значение показателя установлено как наименьший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «от», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение равное установленному в Техническом задании, или значение выше установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «от». В Техническом задании указаны конкретные значения показателей и значения показателей не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «до», «от». Участником закупки должен быть предложен товар со значениями, заданными в Техническом задании, данные значения показателей не изменяются.

В техническом задании значение показателя установлено со значением «-», например 1-4, Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение соответствующее заявленным требованиям, но без сопровождения символа «-».