.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (специальными средствами при нарушениях функций выделения) в 2018 году.

Средства при нарушениях функций выделения – 47 700 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 4 166 482 (Четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 90 копеек.

| Название ТСР | Технические и функциональные характеристики | Единица измерения | Кол-во | Средняя цена за ед.,в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калоприемник однокомпонентный дренируемый с плоской пластиной | Дренируемый стомный мешок неразъемный, с зажимом, со встроенной плоской адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с угольным фильтром или без фильтра. Размеры в соответствии с потребностью Получателей. С вырезаемым отверстием под стому в диапазоне: |  |  |  |
|  | Диаметр стартового отверстия не менее 10 мм. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 60 мм и не более70 мм. | шт. | 12000 | 90.90 |
|  | Диаметр стартового отверстия не менее 10 мм. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 70 мм и не более 90 мм. | шт. | 1200 | 105.77 |
| Калоприемник однокомпонентный дренируемый с конвексной пластиной | Дренируемый стомный мешок неразъемный, с зажимом, со встроенной конвексной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной для втянутых стом, спиралевидной структуры, состоящая из двух чередующихся адгезивов, набухающая при взаимодействии с мочой или жидким кишечным отделяемым, обеспечивающая плотное герметичное прилегание к стоме,. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с угольным фильтром или без фильтра. | шт. | 600 | 198.46 |
| Калоприемник однокомпонентный недренируемый | Недренируемый стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе, c клеевым слоем спиралевидной структуры, состоящим из чередующихся адгезивов, с защитным покрытием. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром. Диаметр стартового отверстия не менее 10 мм. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 60 мм и не более80 мм. | шт. | 900 | 76.45 |
| Адгезивная пластина для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | Адгезивная плоская пластина двухкомпонентного калоприемника диаметром в ассортименте: не менее 40 мм, не менее 50 мм, не менее 60 мм, не менее 70 мм (в соответствии с потребностью Получателей). | шт. | 1000 | 71.86 |
| Дренируемый стомный мешок для двухкомпонентного калоприемника | Дренируемый стомный мешок разъемный. Мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра. Диаметр отверстия мешка должен соответствовать диаметру отверстия адгезивной пластины. | шт. | 3000 | 64.59 |
| Адгезивная пластина для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | Адгезивная плоская пластина двухкомпонентного калоприемника диаметром в ассортименте: не менее 40 мм, не менее 50 мм, не менее 60 мм, не менее 70 мм (в соответствии с потребностью Получателей). | шт. | 120 | 71.86 |
| Недренируемый стомный мешок для двухкомпонентного калоприемника | Недренируемый стомный мешок разъемный. Мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра. Диаметр отверстия мешка должен соответствовать диаметру отверстия адгезивной пластины. | шт. | 720 | 56.66 |
| Мочеприемник ножной (дневной) | Мешок для сбора мочи из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена с антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером или уропрезервативом, наличие эластичных лент для фиксации на ноге, конического коннектора с колпачком. Объем мешка не менее 0,75л. | шт. | 5000 | 71.14 |
| Мочеприемник прикроватный со спускным краном (ночной) | Мешок для сбора мочи, снабжен клапаном против обратного тока мочи; винтовой спускной кран на дне мешка; стенки мешка из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена; снабжен длинной, гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера; наличие уплотненных колец для крепления мочеприемника. Объем мешка не менее 2,0л. | шт. | 5000 | 84.01 |
| Адгезивная пластина двухкомпонентного уроприемника | Адгезивная плоская пластина двухкомпонентного уроприемника диаметром в ассортименте: не менее 40 мм, не менее 50 мм, не менее 60 мм, не менее 70 мм (в соответствии с потребностью Получателей). | шт. | 2000 | 70.92 |
| Уростомный мешок для пластины 2-х компонентного уроприемника | Мешок уростомный дренируемый из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем (кольцом-защелкой) для крепления мешка к пластине диаметром, соответствующим фланцу пластины. | шт. | 6000 | 84.36 |
| Уроприемники однокомпонентные дренируемые | Дренируемый уростомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому (не менее10 мм и не более 80 мм, шаг 5 мм) из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами. | шт. | 5000 | 90.78 |
| Катетеры Фолея | Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. Размеры в соответствии с потребностью Получателей | шт. | 900 | 66.58 |
| Катетер Нелатона | Лубрицированный катетер для самокатетеризации, изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, активирующимся при контакте с водой, стабилизированным карбамидом. Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы имеют различные цвета в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности. Катетер Нелатона мужской, женский, детский. Размеры в соответствии с потребностью Получателей | шт. | 2500 | 82.64 |
| Защитные кольца для кожи | Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не содержит парабенов, в индивидуальной упаковке. Защитное кольцо легко моделируется и плотно прилегает к стоме, обеспечивая дополнительную защиту, комфорт и надежность. | шт. | 500 | 145.49 |
| Набор – мочеприемник для самокатетеризации | Набор включает в себя мешок – мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации, емкость с раствором хлорида натрия. Набор стерильный в индивидуальной упаковке. По краям широкой части мешка имеются насечки для возможности ее разрыва для опорожнения, а также нанесена мерная шкала для возможности определения сбора количества мочи в широкой части мочеприемника после катетеризации. Размеры в соответствии с потребностью Получателей. | набор | 700 | 241.98 |
| Мочеприемное устройство для мужчин | Состоит из улавливателя мочи (уропрезерватива), герметизирующей полоски и мешка-мочеприемника. Улавливатели мочи изготовлены из натурального латекса. Герметизирующая полоска предназначена для фиксирования улавливателя на пенисе и предотвращения подтекания мочи между кожей и улавливателем. Полоска представляет собой эластичную ленту, клейкую с двух сторон. Нижний конец улавливателя мочи соединяется с трубкой мешка-мочеприемника, который закрепляется на бедре или на голени эластичными застежками. Мешок опорожняется с помощью выпускного устройства. Трубка мешка-мочеприемника имеет изначальную длину не менее 50 см, мешок снабжен мягкой тканью на стороне, прилегающей к ноге. В комплект изделия входят 10 улавливателей мочи, 10 герметизирующих полосок и мешок-мочеприемник с двумя лентами-застежками, комплект рассчитан на 10 дней. Размеры в соответствии с потребностью Получателей. | комплект | 50 | 669.82 |
| Латексный самоклеящийся уропрезерватив | Уропрезерватив с адгезивной (клеящейся) полоской на внутренней поверхности, с усиленным сливным портом и ригидным концом, с аппликатором и раскручивающей ленточкой. Присоединяется к мешку для сбора мочи (диаметр не менее20 мм и не более 40 мм). Размеры в соответствии с потребностью Получателей. | шт. | 150 | 55.49 |
| Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив с двухсторонним гидроколлоидным пластырем, обладающим «памятью материала», с предохраняющей половой орган от констрикции; с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и бесрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов (диаметр не менее 20мм и не более 40 мм). Размеры в соответствии с потребностью Получателей. | шт. | 360 | 49.20 |

Требования к функциональным характеристикам

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом;

-сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

-на каждой упаковке должен быть нанесен товарный знак (при наличии), установленный для предприятия-изготовителя и маркировка в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования»;

-транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта;

-специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования (введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 1315-ст), ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сроки предоставления гарантии качества

Данные технические средства реабилитации являются продукцией одноразовой, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения.

Требования к результатам поставки

Поставка технических средств реабилитации должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные сроки. При поставке технических средств реабилитации и его комплектующих компонентов поставщиком не должны нарушаться права третьих лиц. Заказчик вправе проверить соответствие поставляемого товара техническим и функциональным характеристикам до начала отгрузки товара получателю.

Место, условия и сроки поставки

Место поставки: все районы Сахалинской области, непосредственно инвалидам (получателям) по месту их жительства в соответствии с реестром получателей, предоставленным заказчиком.

Реестры получателей предоставляются поставщику после составления и подписания заказчиком акта выборочной проверки соответствия поставляемых технических средств реабилитации (необходимость проведения которой определяется заказчиком) в срок, с учетом времени, необходимого для надлежащего исполнения обязательств по поставке, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания срока поставки. Отношения между заказчиком и инвалидом (получателем) носят заявительный характер, поэтому измененные реестры получателей предоставляются не позднее 7 (семи) календарных дней до даты окончания срока поставки.

Срок поставки до инвалида – с момента заключения государственного контракта по 15.12.2018г.

В течение 5(пяти) рабочих дней с момента заключения контракта поставщиком заказчику должны быть предоставлены соответствующие подтверждающие качество сертификаты.