##### Техническое задание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество |
| Защитный крем | Защитный крем для кожи вокруг стомы – профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы, тюбик не менее 60 мл | 1 060 |
| Очиститель для кожи во флаконе | Очиститель для кожи вокруг стомы очищающее средство, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей, флакон не менее 180 мл | 1 110 |
| Защитная пленка в форме салфеток | Защитная пленка **-** это прозрачная светло-желтая жидкость, с характерным запахом, нанесенная на влажные одноразовые салфетки, находящиеся в индивидуальной упаковке. Защитная пленка предназначена для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи и кала. | 16 800 |
| Защитная пленка во флаконе | Пленка защитная в виде спрея. Защитная пленка изготовлена на силиконовой основе. Защитная пленка должна наноситься до момента прикрепления адгезивного диска (пластины) и создавать защиту кожи вокург стомы от агрессивного воздействия выделяемого содержимого. Средство должно быстро высыхать, образуя специальную защитную пленку. Не должно создавать дополнительных наслоений, которые могли бы помешать надежной фиксации адгезивного диска (пластины) калоприемника. | 480 |
| Пудра абсорбирующая | Обладает рассыпчатой консистенцией. Порошок должен наноситься на перистомальную кожу перед наложением адгезивной пластины. Порошок должен способствовать заживлению кожи вокруг стомы, а также более длительному ношению калоприемника. Объем одного тюбика должен быть не менее 25 гр. Порошок (пудра) состоит из гидроколлоидов. | 730 |
| Паста для защиты и выравнивания кожи | Консистенция пасты - гладкая, однородная мазеподобная масса. Паста при заполнении зазоров между стомой и пластиной должна образовывать высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину. Также паста должна обладать свойством выравнивания неровностей при нанесении на перистомальную кожу,что делает более продолжительным период ношения калоприемника. Объем одного тюбика должен быть не менее 60 гр. Паста должна быть сделана на основе гидроколлоидного адгезива. В состав пасты входит пектин, желатин, натрийкарбоксиметилцеллюлоза. | 250 |
| Итого | 20 430 |

Поставщик предоставляет Товар непосредственно Получателю по домашнему адресу в течение 30 календарных дней с даты получения Поставщиком реестра нуждающихся от Заказчика. Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее «15»ноября 2018 года.

Предоставление Поставщиком документов на оплату – до 20.11.2018.

Срок годности средств по уходу за стомой не менее – 1 месяца.