**Техническое задание на поставку абсорбирующего белья: подгузников для детей-инвалидов для обеспечения ими инвалидов в 2018 году**

**Место поставки товара:** в пределах г. Астрахани и Астраханской области (доставить товар до конкретного инвалида при согласии Получателя о предоставлении информации личного характера Поставщику).

**Объем закупаемого товара:** 126 000 штук (подгузники для детей-инвалидов весом до 9 кг – 3 000 штук, подгузники для детей-инвалидов весом до 20 кг – 60 000 штук, подгузники для детей-инвалидов весом свыше 20 кг – 63 000 штук)..

**Период поставки товара:** с момента заключения государственного контракта по 31.10.2018г.;

**Срок поставки товара**: в течение 15 дней с момента получения направлений.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара** | **Описание функциональных и технических характеристик** |
| **Абсорбирующее белье: подгузники для детей — инвалидов** | Детские подгузники должны быть универсальны в использовании, иметь форму, дающую возможность использовать детям. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и его комфорт.**Внутренняя поверхность** детских подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость и защиту кожи ребенка от раздражений.**Впитывающий слой** должен быть мягким, состоять из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Влага должна впитываться равномерно, не скапливаться в одном месте.Мягкие защитные барьеры по бокам должны предотвращать протекание влаги наружу.**Наружный слой** должен быть из специального мягкого **воздухопроницаемого материала** (не должен содержать полиэтилен или клеенку), препятствующего протекание влаги наружу, позволяющего коже дышать, не вызывая раздражений.Подгузник должен иметь две многоразовые застежки-липучки, по одной с каждой стороны, которые должны легко и надежно фиксировать подгузник, обеспечивая надежную защиту и комфорт. На передней части подгузника по всей ширине должна быть специальная свободная зона для крепления застежек-липучек, обеспечивающая многократное их использование и предотвращая механические повреждения подгузника.Подгузник должен иметь широкий, мягкий, не содержащий латекса, эластичный пояс по бокам, обеспечивающий дополнительную защиту от протеканий.**Воздухопроницаемые манжеты** вокруг ног должны обеспечивать дополнительную защиту от протеканий, и обеспечивать дополнительный комфорт ребенку.В подгузниках не должно быть механических повреждений (разрыв края, разрезы и т. п.), пятен различного происхождения, посторонних включений, видимых невооруженным глазом.**Качественные и геометрические характеристики:** * детские подгузники должны иметь анатомическую форму, позволяющую использовать их как для мальчиков, так и для девочек;
* форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей тела.

Маркировка подгузников, маркировка упаковки подгузников должна включать:- условное обозначение группы подгузника, обозначение номера изделия (при наличии);- диапазон веса ребенка, товарную марку;- обозначение впитываемости изделия (при наличии);- страну-изготовителя;- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;- отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением;- номер артикула (при наличии);- количество подгузников в упаковке;- дату (месяц, год) изготовления;- гарантийный срок годности;- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;- правила использования (при необходимости);- штриховой код изделия;- информацию о сертификации.Подгузники по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303, или коробки по ГОСТ 12301, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.Транспортирование – по ГОСТ 6658 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10933 «Оценка биологического действия медицинских изделий, ГОСТ Р 51148-98 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность».Количество поставляемой продукции:**Одноразовые воздухопроницаемые подгузники:****Подгузники для детей-инвалидов весом до 9 кг – 3 000 шт. (размер №3 включительно).****Подгузники для детей-инвалидов весом до 20 кг – 60 000 шт. (размер №4 и №5 включительно).****Подгузники для детей-инвалидов весом свыше 20 кг – 63 000 шт. (размер №6 включительно).** |

Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к безопасности товара: сертификат (или декларация) соответствия.

Документы по стандартизации применимые к данному ТСР:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

- Приказ Минтруда России от 13.02.2018 №86н (в части веса детей).

- ГОСТ Р 52557-2011 — Подгузники детские бумажные. Общие технические условия.

Срок годности подгузников - с момента выдачи изделий должен быть не менее 12 месяцев.

 Срок службы товара, установленный предприятием-изготовителем, составляет \_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) лет.

(указать срок)