Техническое задание.

Определение поставщика способом электронного аукциона на поставку технических средства реабилитации — кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП,  для обеспечения детей-инвалидов  в 2018 году, у СМП.

КБК 393 10 03 042 02 39570 323

ОКВЭД 30.92.2

ОКПД 30. 92 20.000

КОЗ 01.28.07.01.02

КОЗ 01.28.07.02.02

ИКЗ 181410000135841010100100010000000000 (003053-18)

Предмет государственного контракта — поставка технических средства реабилитации — кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП,  для обеспечения детей-инвалидов в 2018  в количестве  18 шт.

Начальная максимальная цена контракта — 1 316 210,41 рублей.

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для детей-инвалидов) в количестве 5 шт. на сумму 287 945,25 рублей.

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для детей-инвалидов) в количестве 13 шт. на сумму 1 028 265,16 рублей.

| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик | Максимальные и (или) минимальные значения | Цена за 1 шт. (в руб.) | количество (штук) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для детей-инвалидов) | Кресло-коляска комнатная для детей-инвалидов, больных ДЦП, предназначена для передвижения в условиях помещений с помощью сопровождающего лица. Кресло - коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Рама должна быть складная, облегченная, сплав с антикоррозийным покрытием. Сидение и спинка должна быть из прочного материала. Регулировка угла наклона спинки должна быть не менее двух положений. Подголовник должен быть с фиксатором для головы, регулируемым по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена: Боковыми упорами для тела и головы; Мягким абдуктором с регулировкой глубины расположения; Подножки с регулируемым углом наклона; Должно быть наличие: ремней, фиксирующих плечи и бедра; широкого ремня как упора для голени; мягких боковых фиксаторов. Передние и задние колёса должны быть литыми или пневматическими. Должны быть стояночные тормоза для задних колес с возможностью фиксации, возможность фиксации передних колес. |  | 57589,05 | 5шт., в том числе: 2 |
|  | Дополнительные функции: -должно быть наличие прикладного столика _____________________________________ Дополнительные функции: -должно быть наличие прикладного столика -должны быть подлокотники - опускающиеся |  |  | 2 ________ 1 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для детей-инвалидов) | Кресло-коляска прогулочная для детей-инвалидов больных ДЦП, предназначена для передвижения в условиях улицы с помощью сопровождающего лица. Основные технические характеристики: складная рама с колесами; Складывание коляски должно производиться без применения специального инструмента. Возможно наличие быстросъемных колес. Установка и снятие колес должны производиться без дополнительного инструмента. Коляска должна быть снабжена системой центрального тормоза. Подножки должны быть с креплением для ступеней, регулируемой опорой стопы. Сидение должны быть с мягкой накладкой (подушкой), конструкция которой состоит из нескольких слоев. На сидении должен быть расположен съемный, регулируемый межбедренный клин (абдуктор). Регулировка угла наклона спинки должна быть не менее двух положений. На спинке должен быть расположен мягкий подголовник, регулируемый по высоте и положению. На спинке коляски должны располагаться боковые подушки, с регулировкой положения, для обеспечения наиболее удобного положения тела ребенка в коляске. Материал покрытия спинки, боковых подушек и подголовника: должны быть прочные, нерастягивающиеся, допускающие многократную гигиеническую обработку. Должны быть регулируемые ремни для фиксации туловища. На раме коляски должны быть расположены: съемная фронтальная защита (передний поручень) с мягким съемным чехлом, мягкие стационарные подлокотники, ручка коляски с мягкими противоскользящими накладками. На ручке коляски должны быть мягкие боковые съемные чехлы для обеспечения безопасности ребенка и сопровождающего лица. С целью повышения безопасности при прогулках в темное время суток, на раме коляски должны быть расположены светоотражающие элементы. В комплект коляски должны входить съемный складной навес и покрывало для защиты ребенка от яркого солнечного света и осадков в виде снега и дождя. |  | 79097,32 | 13 шт., в том числе: 11 |
|  | Дополнительные функции: - должен быть головодержатель с креплением головы. _____________________________________ Дополнительные функции: -должны быть подлокотники – опускающиеся -должны быть подножки регулируемые по высоте и углу наклона. |  |  | 1 _______ 1 |

Таблица физиологических параметров и

дополнительных функций (с учетом рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации):

| Возраст | Ширина сидения, см | Кол-во, чел. | дополнительных функций |
| --- | --- | --- | --- |
| Комнатная 5шт. |  |
| 3 года | 23 | 1 | Приставной столик |
| 10лет | 42 | 1 | Подлокотники-опускающиеся, приставной столик. |
| 4года | 25 | 1 | Приставной столик |
| 4 года | 21 | 1 |  |
| 3года | 25 | 1 |  |
| Прогулочные 13шт. |  |
| 3 года |  | 1 | головодержатель с креплением головы. |
| 4 года |  | 1 |  |
| 3года |  | 1 |  |
| 3 года | 23 | 1 |  |
| 3года | 20 | 1 |  |
| 10лет | 48 | 1 | Подлокотники-опускающиеся, подножки регулируемые по высоте и углу наклона. |
| 7лет | 34 | 2 |  |
| 2года |  | 1 |  |
| 6 лет |  | 1 |  |
| 5лет |  | 1 |  |
| 2 года |  | 1 |  |
| 6 лет |  | 1 |  |

Требования к безопасности Товара

Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя и свободу движений последнего при перемещениях (ГОСТ Р 50602-93 Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры), а также обеспечивать ремонтопригодность, включая, в первую очередь, доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте. Резьбовые соединения должны быть доступны для регулирования и надежно затянуты. Подвижные соединения должны быть отрегулированы и иметь плавный ход. Заедания не допускаются. Для изготовления кресел-колясок используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации (ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски Общие технические условия»).

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Требование к качеству Товара

Товар должен иметь действующую Декларацию о соответствии (Правительство РФ Постановление от 01.12.2009г № 982 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, И ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ФОРМЕ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ»)

Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

Сроки предоставления гарантии качества

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – не менее одного года с момента передачи ее (коляски) Получателю.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски не распространяется на случай нарушения Получателем Товара, условий и требований к эксплуатации Товара.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и комплектующие, входящие в состав кресла-коляски, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Требования к упаковке Товара

При отправке товара в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны осуществляться в соответствии с «ГОСТ 15846-2002. Межгосударственный стандарт. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Хранение товара должно осуществляться в упаковке изготовителя.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Требования к маркировке Товара

На каждое кресло-коляску наносят маркировку, содержащую:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение  и серийного номера кресла-коляски:

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Место, сроки (периоды) и условия поставки товаров

Поставка товара осуществляется по месту проживания (жительства) Получателя в Камчатском крае или, при необходимости, по месту нахождения пункта выдачи поставщика (его представителя, соисполнителя) в Камчатском крае. Право выбора места получения товара определяется самостоятельно Получателем.

Товар может быть передан представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные соответствующими документами.

Срок поставки — по 01.12.2018г. включительно. Срок действия контракта — по 20.12.2018г. включительно.

Поставщик несет ответственность за нарушение сроков и объема поставок.

Дополнения в контракт.

Поставщик обязан предоставить заказчику График поставки получателям в течении 30 дней с даты заключения контракта в электронном виде.

Перед поставкой кресел-колясок в Камчатский край Поставщик должен созвониться с получателями (представителями получателей) для уточнения параметров получателей (вес, рост) на момент поставки.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта товара, о чем должна быть составлена соответствующая запись, в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске, поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным производителем) должны быть обеспечены замена товара на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков кресла-коляски (гарантийный ремонт).

В случае отказа Получателя от получения товара,  Поставщик обязан составить Акт об отказе от получения товара и в течение 3-х рабочих дней, но не  позднее конечного срока поставки товара, установленного контрактом,  предоставить Заказчику указанный Акт.

Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней рассмотреть представленный Акт и незамедлительно направить Поставщику мотивированное решение.

Поставщик обязан:

1.Предоставить копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации к таким товарам установлены данные требования.

2.Предоставлять один экземпляр Товара заказчику для проверки соответствия техническим и функциональным характеристикам, указанным в государственном контракте.

3.Не позднее, чем за три рабочих дня до начала выдачи ТСР инвалидам, провести совместно с Заказчиком выборочную проверку Товара с видео фиксацией процесса проверки.

По результатам проверки региональным отделением Фонда подписывается Акт выборочной проверки поставляемых технических средств реабилитации (далее ТСР) либо, в случае выявления несоответствия количества, комплектности, объема и качества поставляемых в контракте на поставку ТСР, мотивированный отказ от подписания Акта.

Доставка ТСР инвалидам осуществляется после подписания ответственными лицами регионального отделения Фонда и поставщика Акта выборочной проверки поставляемых ТСР.

4.Передать Заказчику в письменном виде список адресов и график работы пунктов выдачи Товара не позднее 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

5.Включить пункт об ответственности Поставщика за выдачу товара после даты смерти инвалида. В данном случае оплата товара должна быть осуществлена за счет Поставщика.

6.Предоставить копию Графика поставки инвалидам ТСР в электроном виде, в течении 30 календарных дней с даты заключения Контракта.

7. Вместе с финансовыми документами для оплаты поставленного товара , представить журнал телефонных звонков Получателям.

8. Объем Товара на конец действия контракта может быть не выбран.

Заказчик имеет право:

1. В любой момент с даты заключения государственного контракта без письменного и (или) устного предварительного уведомления поставщика осуществлять контроль выдачи Товара получателям путем:

- визуального осмотра пункта выдачи Товара,

- сопровождения поставщика до места нахождения получателя в соответствии с графиком поставки.

Контроль осуществляется в рабочие часы пунктов выдачи Товара.

Результаты контроля фиксируются заказчиком в протоколе, который подписывается представителями заказчика, поставщика, получателя.

2.Предусмотреть ответственность поставщика за ненадлежащее исполнение условий государственного контракта в части наличия и функционирования пунктов выдачи Товара и поставки товара по месту нахождения получателя.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке товара  инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

Определение начальной (максимальной) цены контракта осуществлено методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

расчет произведён в соответствии с методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Утвержден приказом  Минэкономразвития России от 2 октября 2013г. № 567

В качестве источников ценовой информации использованы цены, опубликованные на сайтах http://www.zakupki.gov.ru,

Порядок оплаты

1.Поставщик обязан:

1.1. 1.1.Передать Заказчику все необходимые документы, включая:

а) счет по фактически поставленному товару один раз в месяц, последний не позднее 10.12.2018,

б) товарная накладная или счет-фактура, или промежуточный акт поставки Товара,

в) реестр выданных ТСР,

г) акт сдачи-приемки ТСР,

д) отрывной талон к направлению,

1.2.По итогам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, составить акт выверки расчетов, итоговый акт и представить Заказчику в срок не позднее 17.12.2018.

1.3. На всех документах,  перечисленных в пунктах  «а» и «б» обязательно должны стоять реквизиты Поставщика, которые указаны в Контракте.

2.Заказчик обязан:

2.1.Проверить документы, указанные в п.1.1.

2.2.Расчет Заказчик осуществляет в течение пятнадцати рабочих дней (не позднее 18.12.2018г.)

Стоимость контракта и порядок расчетов

3.1.Цена работ и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

3.2.Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета перечисленных исполнительному органу Фонда в соответствии с действующим законодательством по мере выполнения заказа. Оплата производится путем перечисления денежных средств на текущий счет Поставщика при наличии должным образом оформленной финансовой документации.

3.3. 3.3. Заказчик не несет ответственности за задержку платежей по настоящему Контракту, возникших по причине задержки бюджетного финансирования.

Срок действия Контракта.

4.1.Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует до завершения всех взаиморасчетов по 20.12.2018 г. (включительно).

Приложения:

1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта — в 1 экз. на 1 л.