**Раздел IV. Описание объекта закупки.**

**1.1.Наименование объекта закупки**: поставка в 2018 году сложной ортопедической обуви для обеспечения детей-инвалидов.

**1.2. Описание, функциональные, технические и качественные характеристики Товара.**

Сложная ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям:

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ГОСТ Р 52770-2016 **«**Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь Ортопедическая. Общие технические условия».

Ортопедическая обувь должна иметь специальную форму и конструкцию, изготавливаемую для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей и обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации.

Поставляемый Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Количество – 3000 шт., включая обеспечение следующими протезно-ортопедическими изделиями:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Технические характеристики Товара | Количество Товара шт. |
| Сложная ортопедическая обувь при плоской стопе, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полой стопе и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, множественных рубцах поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточной шпоре с дополнительными сопутствующими деформациями.  Сложная ортопедическая обувь для инвалидов без обеих рук | | |
| Ботинки | Ботинки без утепленной подкладки детские; с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой. | 670 |
| Ботинки | Ботинки на утепленной подкладке детские; с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой. |
| Сложная ортопедическая обувь при эквино-варусной деформации стопы, пяточной стопе, конской стопе, сосудистых заболеваниях нижних конечностей, сахарном диабете. Сложная ортопедическая обувь: при отвисающей стопе, при полном параличе мышц стопы, при выраженной косолапости, при выраженной плоско-вальгусной деформации стопы | | |
| Ботинки | Ботинки без утепленной подкладки детские; на сложно-деформированную стопу (конскую, эквино-варусную, половарусную, при косолапости). | 3000 |
| Ботинки | Ботинки на утепленной подкладке детские; на сложно-деформированную стопу (конскую, эквино-варусную, половарусную, при косолапости). |
| Ботинки | Ботинки без утепленной подкладки детские; с полукорсетом или жёсткими берцами, или высокой боковой поддержкой, или с высоким узким жестким задником, или с задником, продленным до носка. |
| Ботинки | Ботинки на утепленной подкладке детские; с полукорсетом или жёсткими берцами, или высокой боковой поддержкой, или с высоким узким жестким задником, или с задником, продленным до носка. |
| Сложная ортопедическая обувь на укорочение конечности | | |
| Ботинки | Ботинки без утепленной подкладки детские; на укорочение свыше 3 см. | 150 |
| Ботинки | Ботинки на утепленной подкладке утеплённые детские; на укорочение свыше 3 см. |

**Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Исчисление срока | Минимальный гарантийный срок |
| Сложная ортопедическая обувь | Со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». | 45 календарных дней |

**Объём предоставления гарантии качества Товара:**

В течение гарантийного срока исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.