**Раздел IV. Описание объекта закупки.**

**1.1.Наименование объекта закупки**: поставка в 2018 году корсетов для обеспечения инвалидов.

**1.2. Описание, функциональные, технические и качественные характеристики Товара.**

Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ГОСТ Р 52770-2016 **«**Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632 - 2014 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".

Поставляемый Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Количество - 873 шт., включая следующие протезно-ортопедические изделия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество (шт.) |
| 1. | Корсет мягкой фиксации  | Корсет текстильный фиксирующий, из хлопчатобумажных тканей или эластичных материалов с моделируемыми ребрами жесткости, изготовленный по обмерам, профилактический | 40 |
| 2. | Корсет полужесткой фиксации | Корсет текстильный на грудной, поясничный, крестцовый отделы позвоночника, фиксирующий. Изготовлен из хлопчатобумажной ткани или эластичных материалов с моделируемыми ребрами жесткости и регулированием количества рёбер жесткости, с улучшенными функциональными свойствами. Может изготавливаться по индивидуальным обмерам. Крепление застежка "велкро" или шнуровка, профилактический.Корсеты должны подбираться индивидуально, с учетом медицинских показаний Получателей. Ассортимент изделий должен содержать корсеты с фиксацией одного или нескольких отделов позвоночника одновременно.  | 650 |
| 3. | Корсет полужесткой фиксации  | Корсет текстильный фиксирующий. Изготовлен из хлопчатобумажной ткани или эластичных материалов с ребрами жесткости. Крепление застежка "велкро" или шнуровка, профилактический, детский | 30 |
| 4. | Корсет полужесткой фиксации  | Корсет текстильный фиксирующий. Изготовлен из хлопчатобумажной ткани или эластичных материалов с моделируемыми ребрами жесткости, с улучшенными функциональными свойствами. Может изготавливаться по индивидуальным обмерам. Крепление застежка "велкро" или шнуровка, профилактический, детский | 150 |
| 5. | Корсет полужесткой фиксации | Корсет полужесткой фиксации - пояс ортопедический на нижние отделы позвоночника, стабилизирующий, фиксирующий, разгружающий, изготовлен из упругих материалов или кожи, по обмерам. Крепление на ремешках, профилактический. | 3 |

**Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Исчисление срока | Минимальный гарантийный срок |
| Корсеты мягкой фиксацииКорсеты полужесткой фиксации | Со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию | 6 месяцев |

**Объём предоставления гарантии качества Товара:**

В течение гарантийного срока исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.