##### Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер вида ТСР | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество |
| 21-01-31 | Защитный крем | Защитный крем для кожи вокруг стомы – профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы, тюбик не менее 60 мл | 2 500 |
| 21-01-35 | Очиститель для кожи во флаконе | Очиститель для кожи вокруг стомы очищающее средство, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей, флакон не менее 180 мл | 1 900 |
| 21-01-36 | Очиститель для кожи в форме салфеток | Мягкие, нетканые целлюлозные салфетки, пропитанные специальным разработанным маслянистым раствором. Это способствует быстрому и бесболезненному удалению остатков адгезива с кожи при замене калоприемника. Также использование салфетки должно способствовать упрощению и облегчению процедуры замены калоприемника. Каждая салфетка предназначена для однократного применения. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной блистерной упаковке, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении всего срока годности. Размер салфетки – не менее 3\*7 см. Размер блистера – не менее 5,5\*5 см. Наличие специальной засечки на каждом блистере для легкого вскрытия. | 10 700 |
| 21-01-34 | Защитная пленка в форме салфеток | Защитная пленка **-** это прозрачная светло-желтая жидкость, с характерным запахом, нанесенная на влажные одноразовые салфетки, находящиеся в индивидуальной упаковке. Защитная пленка предназначена для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи и кала. | 23 000 |
| 21-01-33 | Защитная пленка во флаконе | Пленка защитная в виде спрея. Защитная пленка изготовлена на силиконовой основе. Защитная пленка должна наноситься до момента прикрепления адгезивного диска (пластины) и создавать защиту кожи вокург стомы от агрессивного воздействия выделяемого содержимого. Средство должно быстро высыхать, образуя специальную защитную пленку. Не должно создавать дополнительных наслоений, которые могли бы помешать надежной фиксации адгезивного диска (пластины) калоприемника. | 720 |
| 21-01-32 | Пудра абсорбирующая | Обладает рассыпчатой консистенцией. Порошок должен наноситься на перистомальную кожу перед наложением адгезивной пластины. Порошок должен способствовать заживлению кожи вокруг стомы, а также более длительному ношению калоприемника. Объем одного тюбика должен быть не менее 25 гр. Порошок (пудра) состоит из гидроколлоидов. | 900 |
| 21-01-29 | Паста для защиты и выравнивания кожи | Консистенция пасты - гладкая, однородная мазеподобная масса. Паста при заполнении зазоров между стомой и пластиной должна образовывать высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину. Также паста должна обладать свойством выравнивания неровностей при нанесении на перистомальную кожу,что делает более продолжительным период ношения калоприемника. Объем одного тюбика должен быть не менее 60 гр. Паста должна быть сделана на основе гидроколлоидного адгезива. В состав пасты входит пектин, желатин, натрийкарбоксиметилцеллюлоза. | 1 800 |
| 21-01-37 | Нейтрализатор запаха | Представляет собой бесцветную жидкость в виде концентрированного раствора, эффективно нейтрализующую любой запах, что позволяет применять минимальное количество нейтрализаторадляустранения запаха в течение нескольких часов. Флакон не менее 50 мл со специальным капельным дозатором | 980 |
| 21-01-38 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Средство должно быть представлено в виде специальных пакетиков-саше для размещения внутри сборного мешка калоприемника. Данное средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка калоприемника в гелеобразную массу, минимизирует неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшает профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой. | 120 |
| 21-01-41 | Защитное кольцо для кожи вокруг стомы | Гипоаллергенное моделируемое адгезивное защитное кольцо для кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивающее длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не содержат парабенов, в индивидуальной упаковке, толщина кольца 2,0 мм, 4,2 мм, в упаковке 30 штук. | 90 |
| 21-01-39 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | Гипоаллергенная эластичная гидроколлоидная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации калоприемника (уроприемника) обладающая памятью материала, абсорбирующая влагу кожи, не содержит латекса, с истонченным скошенным краем, с защитным покрытием. В упаковке 20 штук. | 450 |
| Итого: |  | 43 160 |

Поставщик предоставляет Товар непосредственно Получателю по домашнему адресу в течение 30 календарных дней с даты получения Поставщиком реестра нуждающихся от Заказчика. Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее «10» декабря 2018 года.

Предоставление Поставщиком документов на оплату – до 15.12.2018.

Срок годности средств по уходу за стомой не менее – 1 месяца.