**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,**

**протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году.**

1. **Способ определения поставщика:** Аукцион в электронной форме.
2. **Предмет государственного контракта:** Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиямив 2018 году. **Протезы верхних конечностей в количестве 2 штук на сумму 1 534 056 рубля 00 копеек.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| ПР2-ВОБ | Протез предплечья с внешним источником питания | Протез предплечья с внешним источником питания. Дискретная или пропорциональная система управления - два электрода линейный (пропорциональный); управление одной парой движения с помощью двух электродов (раскрытие и закрытие искусственной кисти). Электроды вмонтированы в гильзу предплечья, приемник аккумулятор расположен в гильзе предплечья, без ротационного фланца. Мышечная ротация кисти. Системная электрокисть с системой управления DMC plus или эквивалент, рассчитанной на напряжение 6/7.2 В, снабжена замком кистевого шарнира.  Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4, 5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007 | 2 | 767 028,00 | 1 534 056,00 |

**3. Источник финансирования заказа**: федеральный бюджет.

**4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):**  **1 534 056 рубля 00 копеек.**

**5.  Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована затратным методом (тариф утвержден Министерством труда и социальных отношений РС(Я) на 2018 г.).

**6. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):**

В цену настоящего Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателя работам, доставке результата работ до места выдачи, доставке результата работ до места жительства Получателя в случае необходимости, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

**7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.

**8.  Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления Поставщиком счетов и оформленных надлежащим образом финансовых документов.

**9.  Размер обеспечения заявки:** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

**10.  Размер обеспечения исполнения государственного контракта:**  5% от начальной (максимальной) цены контракта.