|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к служебной записке  **ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**  Поставка инвалидам подгузников. | | | | | |
| Наименование  Товара | Описание | Впитываемость (в граммах) | Кол-во (шт.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| Подгузники для взрослых, размер «XS» (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглащением не менее 1200 г.  Обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. | **Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглащением не менее 1200 г.** - должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.  Форма подгузника должна соответствовать развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.  Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки для многократного использования).  Показателем необходимости замены подгузника должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет.  В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.  Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.  Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников.  Маркировка упаковки подгузников должна включать:  условное обозначение группы подгузников, товарную марку (при наличии), обозначение размера товара или номера (при наличии);  обозначение впитываемости товара (при наличии);  страну-изготовителя;  наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  номер артикула (при наличии);  количество товара в упаковке;  дату (месяц, год) изготовления;  срок годности;  указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  правила использования (при необходимости);  штриховой код товара (при наличии);  информацию о сертификации (при наличии).  При поставке партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены:  - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид и партию подгузников (при наличии);  - технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии);  - документальное подтверждение проведенных по каждой партии подгузников Приемо-сдаточных испытаний на соответствие ГОСТ Р 55082-2012 и ТУ (при наличии).  Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены.  Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 "Подгузники для взрослых. Часть 1. Испытания товара целиком".  Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 "Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия".  Подгузники должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  Место, условия и сроки (периоды) поставки подгузников:  Передать Товар Получателям в соответствии с их выбором:  - по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя;  - по месту нахождения Получателя в течение не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Реестров Получателей, но не позднее 04.12.2018 г. | Не менее 1200 | 30 450 | 19,84 | 604 128,00 |
|  | **ИТОГО:** |  | **30 450** |  | **604 128,00** |

Заместитель начальника отдела по взаимодействию

с получателями социальных услуг Д.А. Калинченко

Консультант отдела по взаимодействию

с получателями социальных услуг Е.А. Абаева