|  |
| --- |
| Приложение № 1 к служебной записке**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**Поставка инвалидам подгузников. |
| НаименованиеТовара | Описание | Впитываемость (в граммах) | Кол-во (шт.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| Подгузники для взрослых, размер «XS» (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглащением не менее 1200 г.Обратная сорбция не более 4,4 г., скорость впитывания не менее 2,3 см3/с. | **Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглащением не менее 1200 г.** - должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.Форма подгузника должна соответствовать развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки для многократного использования). Показателем необходимости замены подгузника должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет.В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников.Маркировка упаковки подгузников должна включать:условное обозначение группы подгузников, товарную марку (при наличии), обозначение размера товара или номера (при наличии);обозначение впитываемости товара (при наличии);страну-изготовителя;наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);номер артикула (при наличии);количество товара в упаковке;дату (месяц, год) изготовления;срок годности;указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;правила использования (при необходимости);штриховой код товара (при наличии);информацию о сертификации (при наличии).При поставке партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены: - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид и партию подгузников (при наличии);- технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии);- документальное подтверждение проведенных по каждой партии подгузников Приемо-сдаточных испытаний на соответствие ГОСТ Р 55082-2012 и ТУ (при наличии).Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены.Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 "Подгузники для взрослых. Часть 1. Испытания товара целиком".Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 "Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия".Подгузники должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».Место, условия и сроки (периоды) поставки подгузников:Передать Товар Получателям в соответствии с их выбором:- по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя;- по месту нахождения Получателя в течение не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Реестров Получателей, но не позднее 04.12.2018 г. | Не менее 1200 | 30 450 | 19,84 | 604 128,00 |
|  | **ИТОГО:** |  | **30 450** |  | **604 128,00** |

Заместитель начальника отдела по взаимодействию

с получателями социальных услуг Д.А. Калинченко

Консультант отдела по взаимодействию

с получателями социальных услуг Е.А. Абаева