Техническое задание

на выполнение работ в 2018 году по осуществлению ремонта протезов и протезно-ортопедических изделий для инвалидов

| № п/п | Наименование ремонта |
| --- | --- |
| 1 | Вставить блочки в обувь |
| 2 | Вставить блочки или застежку «молния» с разрезом голенищ в сапожки с клапаном |
| 3 | Вставить фигурный крючок или с полной или частичной заменой подблочника |
| 4 | Замена замков на ботинках |
| 5 | Замена замков на сапогах |
| 6 | Замена каблука |
| 7 | Замена набоек |
| 8 | Замена подметки из утолщенных видов материала |
| 9 | Замена пряжек |
| 10 | Замена ремней |
| 11 | Заменить бегунок застежки «молния» |
| 12 | Заменить изношенные резинки во всех видах обуви |
| 13 | Заменить клапан под застежку «Молния» |
| 14 | Заменить крокульную часть подошвы |
| 15 | Заменить ленту «велькро» |
| 16 | Заменить окантовку верха обуви |
| 17 | Изготовить и прикрепить или удлинить ремешок или изготовить и прикрепить язычок, за шт. |
| 18 | Обклеить пробку в аппарате |
| 19 | Подклеить старые стельки |
| 20 | Поставить внутренние задники из мягких кожтоваров в зимней обуви |
| 21 | Поставить внутренние задники из мягких кожтоваров в летней обуви |
| 22 | Поставить заплатки декоративные по заднему шву |
| 23 | Поставить заплатку |
| 24 | Поставить заплатку внутреннюю с заправкой под каблук в пяточной части |
| 25 | Поставить заплатку внутреннюю с заправкой под подошву |
| 26 | Поставить заплатку внутреннюю с заправкой под подошву в носочной или пяточной части |
| 27 | Поставить ограничитель в застежке «молния» |
| 28 | Поставить подпяточники из мягких кожтоваров |
| 29 | Поставить рубчик или косячок |
| 30 | Поставить стельки или полустельки их мягких кожтоваров |
| 31 | Поставить супинаторы с полустельками без замены каблуков в обуви на низком и среднем каблуке |
| 32 | Приклейка подошвы |
| 33 | Прикрепить пряжки с подпряжечными ремнями или укоротить ремешок |
| 34 | Прошив подошвы |
| 35 | Прошить верха ботинок на машине/за одну прошивку/за каждые полные или не полные 5см. в старой обуви двойная строка |
| 36 | Прошить верха ботинок на машине/за одну прошивку/за каждые полные или не полные 5см. в старой обуви одинарная строка |
| 37 | Прошить верха сапог на машине/за одну прошивку/за каждые полные или не полные 5см. в старой обуви двойная строка |
| 38 | Прошить верха сапог на машине/за одну прошивку/за каждые полные или не полные 5см. в старой обуви одинарная строка |
| 39 | Сменить микропористую подошву |
| 40 | Сменить микропористую подошву с перетяжкой |
| 41 | Сменить профилактику |
| 42 | Сменить собачку одностороннего замка |
| 43 | Стачать передний или задний шов зигзагом |
| 44 | Укрепить подошву, крокульную часть подошвы или каблук гвоздями |
| 45 | Облицовать аппарат нижней конечности |
| 46 | Переставить настрочку для шнуровки |
| 47 | Поставить одну заклепку |
| 48 | Сменить аккумулятор для ортеза |
| 49 | Сменить аппаратную гильзу из акрилона |
| 50 | Сменить башмачок в ортопедическом аппарате нижней конечности |
| 51 | Сменить дужку двухстороннего замка |
| 52 | Сменить кожаную гильзу бедра в ортопедическом аппарате |
| 53 | Сменить настрочку кожаную для шнуровки аппарата нижней конечности |
| 54 | Сменить настрочку кожаную для шнуровки корсета |
| 55 | Сменить подкладку в башмачке ортопедического аппарата нижней конечности |
| 56 | Сменить полукорсет в ортопедическом аппарате |
| 57 | Сменить пробку в аппарате нижней конечности |
| 58 | Сменить сиденье кожаное с войлочной подкладкой |
| 59 | Сменить сиденье металлическое |
| 60 | Сменить стельку кожаную в башмачке ортопедического аппарата нижней конечности |
| 61 | Сменить стельку металлическую в башмачке аппарата нижней конечности |
| 62 | Сменить тянку резиновую в аппарате нижней конечности |
| 63 | Сменить шину в аппарате без движения в коленном суставе |
| 64 | Сменить шину или костылик на гильзе корсета или полукорсета |
| 65 | Сменить шину-лапку в аппарате нижней конечности |
| 66 | Сменить шнур капроновый |
| 67 | Сменить шнур хлопчатобумажный |
| 68 | Cсменить защитную гильзу |
| 69 | Выклеить приемник протеза со вспененным полиэтиленом |
| 70 | Изготовить к протезу голени крепление типа "Уздечка" |
| 71 | Обклеить металлическое полукольцо |
| 72 | Обклеить шину кожей в протезах нижних конечностей |
| 73 | Подшить подкладку к гильзе полностью |
| 74 | Подшить подкладку к гильзе частично |
| 75 | Покрыть нитролаком деревянную гильзу бедра |
| 76 | Покрыть нитролаком деревянную гильзу голени |
| 77 | Поставить клапан от западания брюк в протезе голени |
| 78 | Поставить один шарикоподшипник в коленном шарнире |
| 79 | Приклепать предохранитель от стука к гильзе голени |
| 80 | Сделать кожаные прокладки в гильзах протезов бедра и голени |
| 81 | Сменить зарядный кабель 12V |
| 82 | Сменить адаптер |
| 83 | Сменить адаптер |
| 84 | Сменить адаптер |
| 85 | Сменить адаптер гильзовый с пирамидкой |
| 86 | Сменить адаптер гильзовый с пирамидкой |
| 87 | Сменить адаптер гильзовый трехлепестковый |
| 88 | Сменить адаптер голени под пирамидку |
| 89 | Сменить адаптер голени под пирамидку |
| 90 | Сменить адаптер поворотный гильзовый |
| 91 | Сменить адаптер поворотный гильзовый |
| 92 | Сменить адаптер поворотный надколенный |
| 93 | Сменить адаптер с пирамидкой |
| 94 | Сменить адаптер- хомут с пирамидкой |
| 95 | Сменить адаптер-пирамидку для коленного модуля Total knee 2000 |
| 96 | Сменить блочек для протеза бедра |
| 97 | Сменить браслетку кожаную на щиколотке |
| 98 | Сменить вакуумный клапан для гильзы протеза голени или бедра |
| 99 | Сменить валик войлочный под колено в шинно-кожаном протезе голени |
| 100 | Сменить валик, полувалик или кнопку |
| 101 | Сменить венчик на стопу |
| 102 | Сменить вертлуг кожаный |
| 103 | Сменить вертлуг кожаный |
| 104 | Сменить вертлуг кожаный (с развилкой) |
| 105 | Сменить вертлуг металлический |
| 106 | Сменить винт №321 |
| 107 | Сменить втулку |
| 108 | Сменить втулку |
| 109 | Сменить втулку |
| 110 | Сменить втулку до 125 кг |
| 111 | Сменить втулку со смещением между осями |
| 112 | Сменить втулку со смещением между осями h=45мм, алюминий |
| 113 | Сменить гелевый замковый чехол |
| 114 | Сменить гелевый чехол |
| 115 | Сменить гильзу акрилоновую т/б сустава |
| 116 | Сменить гильзу бедра акрилоновую |
| 117 | Сменить гильзу вспененную |
| 118 | Сменить гильзу голени акрилоновую |
| 119 | Сменить голеностопный шарнир в металлическом протезе |
| 120 | Сменить голеностопный шарнир в шинно-кожаном протезе |
| 121 | Сменить дистальный вкладыш "Падсил" |
| 122 | Сменить заготовку бедра |
| 123 | Сменить заготовку голени |
| 124 | Сменить заготовку металлическую в рабочем протезе бедра |
| 125 | Сменить заготовку металлическую в рабочем протезе голени |
| 126 | Сменить задний клапан на шнуровке к поясу в протезах бедра при короткой культе |
| 127 | Сменить задний кожаный клапан в протезе голени |
| 128 | Сменить задний кожаный клапан с разрезом и шнуровкой (ленинградский тип) в протезах голени |
| 129 | Сменить заклепку щиколоточную |
| 130 | Сменить замковое устройство |
| 131 | Сменить замковое устройство |
| 132 | Сменить замок для лайнера |
| 133 | Сменить замок для силиконового чехла |
| 134 | Сменить замок тазобедренного шарнира в ПН8-12 |
| 135 | Сменить зарядное устройство для C-LEG |
| 136 | Сменить застежку |
| 137 | Сменить клапан вакуумный |
| 138 | Сменить клапан винтовой |
| 139 | Сменить клапан коленного шарнира двухсторонний |
| 140 | Сменить клапан коленного шарнира односторонний |
| 141 | Сменить клапан коленного шарнира с замком |
| 142 | Сменить клапан резиновый от гильзы к поясу |
| 143 | Сменить клапан узкий силиконовый |
| 144 | Сменить кожаную гильзу бедра в протезах бедра |
| 145 | Сменить кожаную гильзу голени в протезах голени |
| 146 | Сменить кожаную манжетку на бедро в протезах голени |
| 147 | Сменить коленный модуль семизвенный гидравлический |
| 148 | Сменить коленный шарнир без замка |
| 149 | Сменить комплект полуфабрикатов 16 М |
| 150 | Сменить комплект полуфабрикатов 16Ф |
| 151 | Сменить комплект шин |
| 152 | Сменить шины коленные |
| 153 | Сменить шины коленные |
| 154 | Сменить шины коленные |
| 155 | Сменить косметику на бедро |
| 156 | Сменить косметику на голень |
| 157 | Сменить косметическое силиконовое покрытие на голень |
| 158 | Сменить косметическое силиконовое покрытие на голень |
| 159 | Сменить косметическую облицовку Total knee 2000 |
| 160 | Сменить косметическую облицовку Total knee 2000 |
| 161 | Сменить крепление бандажное |
| 162 | Сменить крепление протеза |
| 163 | Сменить крепление протеза с активируемым вакуумным клапаном |
| 164 | Сменить крепление Шувалова |
| 165 | Сменить лайнер полиуретановый SIMPLICITY TT |
| 166 | Сменить лайнер силиконовый |
| 167 | Сменить лайнер силиконовый |
| 168 | Сменить лайнер силиконовый |
| 169 | Сменить лайнер силиконовый |
| 170 | Сменить лайнер силиконовый |
| 171 | Сменить лайнер силиконовый |
| 172 | Сменить лайнер силиконовый |
| 173 | Сменить лапку металлического вертлуга |
| 174 | Сменить модуль коленный |
| 175 | Сменить модуль коленный |
| 176 | Сменить модуль коленный |
| 177 | Сменить модуль коленный |
| 178 | Сменить модуль коленный |
| 179 | Сменить модуль коленный гидравлический |
| 180 | Сменить модуль коленный гидравлический |
| 181 | Сменить модуль коленный гидравлический детский |
| 182 | Сменить модуль коленный механический с тормозом |
| 183 | Сменить модуль коленный облегченный алюминий |
| 184 | Сменить модуль коленный облегченный композитный материал |
| 185 | Сменить модуль коленный одноосный с замком |
| 186 | Сменить модуль коленный одноосный с замком |
| 187 | Сменить модуль коленный пневматический |
| 188 | Сменить модуль коленный пневматический с тормозом |
| 189 | Сменить модуль коленный с тормозом |
| 190 | Сменить модуль коленный четырехосный до 125 кг |
| 191 | Сменить модуль на тазобедренный сустав |
| 192 | Сменить модуль несущий |
| 193 | Сменить модуль несущий |
| 194 | Сменить модуль несущий амортизационный deltatwist с трубкой |
| 195 | Сменить модуль несущий амортизационный deltatwist с трубкой |
| 196 | Сменить модуль несущий голени, втулка |
| 197 | Сменить модуль несущий голени, втулка |
| 198 | Сменить модуль несущий с рсу длинный |
| 199 | Сменить модуль несущий с рсу длинный |
| 200 | Сменить модуль несущий с рсу короткий |
| 201 | Сменить модуль регулировочно-соединительного устройства |
| 202 | Сменить модуль РСУ |
| 203 | Сменить модуль РСУ |
| 204 | Сменить модуль РСУ |
| 205 | Сменить модуль РСУ |
| 206 | Сменить модуль РСУ |
| 207 | Сменить модуль РСУ |
| 208 | Сменить наколенник |
| 209 | Сменить наколенник |
| 210 | Сменить наколенник |
| 211 | Сменить наколенник |
| 212 | Сменить наколенник гелевый |
| 213 | Сменить наколенник сополимерный |
| 214 | Сменить наконечник резиновый в раб.протезе бедра |
| 215 | Сменить настрочку кожаную на гильзе бедра или голени |
| 216 | Сменить настрочку кожаную на сиденье в протезе нижней конечности |
| 217 | Сменить настрочку на металлическом вертлуге |
| 218 | Сменить облицовку для протезов голени |
| 219 | Сменить облицовку косметическую для протеза |
| 220 | Сменить облицовку косметическую для протеза бедра |
| 221 | Сменить облицовку косметическую для протеза бедра |
| 222 | Сменить облицовку косметическую для протеза бедра |
| 223 | Сменить облицовку косметическую для протеза бедра |
| 224 | Сменить облицовку косметическую для протеза бедра |
| 225 | Сменить облицовку косметическую для протеза голени |
| 226 | Сменить облицовку косметическую для протеза голени |
| 227 | Сменить облицовку косметическую для протеза голени |
| 228 | Сменить облицовку протеза голени без стопы |
| 229 | Сменить оболочку защитную для C-LEG |
| 230 | Сменить обруч металлический в протезе бедра |
| 231 | Сменить опору R=35мм |
| 232 | Сменить опору деревянную |
| 233 | Сменить опору деревянную |
| 234 | Сменить опору РСУ лепестковую |
| 235 | Сменить передний клапан на шнуровке к поясу в протезах бедра при короткой культе |
| 236 | Сменить переходник к чашке |
| 237 | Сменить пилон с адаптером |
| 238 | Сменить пластину № 249М для закрепления винта направляющего движения штанги |
| 239 | Сменить подкладку в гильзе бедра без сиденья |
| 240 | Сменить подкладку в гильзе бедра с сиденьем |
| 241 | Сменить подкладку в гильзе голени шинно-кожаного протеза голени |
| 242 | Сменить подкладку в манжете протеза голени |
| 243 | Сменить подкладку полукорсета в протезе после вычленения бедра |
| 244 | Сменить подушку кожаную опорную под культю в протезе нижней конечности |
| 245 | Сменить подушку на гильзу бедра |
| 246 | Сменить подушку на металлический вертлуг |
| 247 | Сменить полукольцо металлическое |
| 248 | Сменить полукольцо опорное |
| 249 | Сменить полукорсет в протезе после вычленения бедра |
| 250 | Сменить помочь резиновую |
| 251 | Сменить помочь хлопчатобумажную |
| 252 | Сменить пояс кожаный узкий |
| 253 | Сменить пояс кожаный широкий |
| 254 | Сменить предохранитель на пряжке |
| 255 | Сменить протяжку |
| 256 | Сменить регулировочно-соединительное устройство |
| 257 | Сменить регулируемую щиколотку, 30мм |
| 258 | Сменить резинки со штрипками во вкладной кожаной гильзе |
| 259 | Сменить резиновый носок в протезе после ампутации по Шопару |
| 260 | Сменить ремень-подхват в протезе бедра |
| 261 | Сменить ролик с пластиной для протезов бедра |
| 262 | Сменить рсу винтовой для несущего модуля |
| 263 | Сменить РСУ винтовой для несущего модуля |
| 264 | Сменить РСУ двойной |
| 265 | Сменить РСУ двойной |
| 266 | Сменить РСУ двойной |
| 267 | Сменить РСУ двойной |
| 268 | Сменить РСУ двойной |
| 269 | Сменить рсу для гильзы с пирамидкой |
| 270 | Сменить РСУ передвижной для несущего модуля |
| 271 | Сменить РСУ поворотный для гильзы под пирамидку |
| 272 | Сменить рсу поворотный для гильзы с пирамидкой |
| 273 | Сменить рсу поворотный с пирамидкой |
| 274 | Сменить рсу торсионный |
| 275 | Сменить силезский бандаж модифицированный |
| 276 | Сменить силиконовый чехол |
| 277 | Сменить силиконовый чехол |
| 278 | Сменить силиконовый чехол |
| 279 | Сменить силиконовый чехол |
| 280 | Сменить силиконовый чехол |
| 281 | Сменить силиконовый чехол |
| 282 | Сменить силиконовый чехол |
| 283 | Сменить силиконовый чехол |
| 284 | Сменить силиконовый чехол |
| 285 | Сменить силиконовый чехол |
| 286 | Сменить силиконовый чехол |
| 287 | Сменить силиконовый чехол |
| 288 | Сменить силиконовый чехол |
| 289 | Сменить силиконовый чехол |
| 290 | Сменить силиконовый чехол |
| 291 | Сменить системную литую шину |
| 292 | Сменить системную скобу для стопы |
| 293 | Сменить стопу |
| 294 | Сменить стопу |
| 295 | Сменить стопу |
| 296 | Сменить стопу |
| 297 | Сменить стопу |
| 298 | Сменить стопу |
| 299 | Сменить стопу |
| 300 | Сменить стопу |
| 301 | Сменить стопу |
| 302 | Сменить стопу |
| 303 | Сменить стопу |
| 304 | Сменить стопу |
| 305 | Сменить стопу |
| 306 | Сменить стопу |
| 307 | Сменить стопу |
| 308 | Сменить стопу "Сенатор" |
| 309 | Сменить стопу AXTION |
| 310 | Сменить стопу в протезе после ампутации голени по Пирогову |
| 311 | Сменить стопу ППУ |
| 312 | Сменить стопу с бесступенчатым изменением высоты каблука 0-5см, адаптер-пирамидка |
| 313 | Сменить термоформируемый конус из вспененного материала |
| 314 | Сменить торсионно-ротационное устройство трубка/втулка юстировочная |
| 315 | Сменить торсионно-ротационное устройство трубка/втулка-хомут |
| 316 | Сменить тросик на замке в коленном шарнире |
| 317 | Сменить трубку соединительную |
| 318 | Сменить тянку голенооткидную двойную в протезе голени |
| 319 | Сменить тянку голенооткидную одинарную в протезе бедра |
| 320 | Сменить углепластиковую стопу |
| 321 | Сменить уздечку для крепления протеза |
| 322 | Сменить узел 10Ф |
| 323 | Сменить узел № 23 ПЛ |
| 324 | Сменить узел № 25 ПЛ |
| 325 | Сменить устройство для беспроводной настройки электронных модулей |
| 326 | Сменить фланцы |
| 327 | Сменить чашку (адаптер) для гильзы голени и бедра |
| 328 | Сменить чашку метал. в протезе голени по Пирогову |
| 329 | Сменить чашку протеза бедра |
| 330 | Сменить чехол для протеза голени |
| 331 | Сменить чехол перлоновый соединительный |
| 332 | Сменить чехол перлоновый косметический для протеза бедра |
| 333 | Сменить чехол перлоновый косметический для протеза бедра |
| 334 | Сменить чехол перлоновый косметический для протеза голени |
| 335 | Сменить чехол кожаный вкладной |
| 336 | Сменить чехол косметический из пенорезины в протезе голени |
| 337 | Сменить чехол махровый для бедра |
| 338 | Сменить чулок на бедро |
| 339 | Сменить чулок на голень |
| 340 | Сменить чулок капроновый |
| 341 | Сменить чулок эластичный на гильзу голени в протезах голени и бедра |
| 342 | Сменить шайбу №1007,1008 |
| 343 | Сменить шарнир системный голеностопный |
| 344 | Сменить шины коленные |
| 345 | Сменить шины коленные |
| 346 | Сменить шины коленные |
| 347 | Сменить шины на гильзе бедра |
| 348 | Сменить шины на гильзе бедра |
| 349 | Сменить шины на гильзе голени |
| 350 | Сменить штрипку или капку |
| 351 | Сменить щиколотку в деревянном протезе |
| 352 | Сменить щиколотку деревянную в шинно-кож.протезе голени |
| 353 | Сменить щиколотку для стопы |
| 354 | Сменить щиколотку из алюминиевого сплава |
| 355 | Укрепить верхний край приемных гильз деревянных протезов бедра и голени |
| 356 | Устранить качку в замке или коленном шарнире |
| 357 | Устранить стук в коленном шарнире протеза бедра |
| 358 | Сменить модуль коленный |
| 359 | Сменить стопу с бесступенчатым изменением высоты каблука 0-5см, адаптер-втулка |
| 360 | Заварить разрез с наружной стороны в кисти хлорвиниловой |
| 361 | Закрепить кисть |
| 362 | Обклеить пенополиуретаном гильзу плеча |
| 363 | Обклеить пенополиуретаном гильзу предплечья |
| 364 | Обтянуть гильзы плеча |
| 365 | Обтянуть гильзы предплечья |
| 366 | Сменить аккумуляторную батарейку |
| 367 | Сменить аккумуляторную батарейку |
| 368 | Сменить бандаж на плечо |
| 369 | Сменить бандаж на предплечье |
| 370 | Сменить браслетку кожаную на кисти |
| 371 | Сменить гильзу плеча |
| 372 | Сменить гильзу предплечья |
| 373 | Сменить гильзу предплечья в косметическом протезе плеча |
| 374 | Сменить датчик положения пальца |
| 375 | Сменить кабель аккумулятора |
| 376 | Сменить кабель привода пальца |
| 377 | Сменить кабельный ствол |
| 378 | Сменить кисть "Регал" |
| 379 | Сменить кисть из поливинилхлорида |
| 380 | Сменить кисть пластмассовую |
| 381 | Сменить кисть системную с одной тягой |
| 382 | Сменить клапан кожаный на локтевом шарнире в протезе плеча |
| 383 | Сменить клапан протеза плеча |
| 384 | Сменить косметическую оболочку для электрокисти |
| 385 | Сменить крепление протеза верхней конечности типа "Уздечка" |
| 386 | Сменить крепление протеза плеча |
| 387 | Сменить крепление типа ленты "Велькро" в протезах верхних конечностей |
| 388 | Сменить крышку защитную тыльной стороны ладони с программной кнопкой и датчиком |
| 389 | Сменить локтевой шарнир |
| 390 | Сменить манжетку кожаную в рабочем протезе предплечья |
| 391 | Сменить наплечник кожаный в протезе плеча |
| 392 | Сменить настрочку кожаную для шнуровки гильзы в протезе верхней конечности |
| 393 | Сменить облицовку пенополиуретана в протезах верхних конечностей |
| 394 | Сменить оболочку (косметическая перчатка) женской кисти протеза |
| 395 | Сменить оболочку для кисти |
| 396 | Сменить оболочку кисти латексную |
| 397 | Сменить подкладку в гильзе плеча протеза плеча |
| 398 | Сменить подкладку в гильзе предплечья протеза предплечья |
| 399 | Сменить подкладку в надплечьи на вычленении плеча |
| 400 | Сменить полукольцо опорное |
| 401 | Сменить пояс в протезе верхней конечности |
| 402 | Сменить системную кисть с одной тягой |
| 403 | Сменить системную электрокисть Diqital Twin |
| 404 | Сменить узел локоть-предплечье |
| 405 | Сменить шестеренку привода пальца |
| 406 | Сменить шину на гильзе плеча |
| 407 | Сменить шток привода пальца кисти |
| 408 | Сменить электродный кабель |
| 409 | Сменить тазобедренный модуль |
| 410 | Аккумулятор литиевый 8.4V |
| 411 | Сменить косметическую оболочку для электрокисти |
| 412 | Сменить анкер заливной |
| 413 | Сменить систему крепления KISS |
| 414 | Сменить оболочку защитную для GENIUM |
| 415 | Сменить бандаж для бедра поддерживающий |
| 416 | Сменить Электроды 50 ГЦ |
| 417 | Сменить чехол нейлоновый для голени |
| 418 | Сменить чехол нейлоновый для бедра |
| 419 | Сменить чехол махровый для голени |

Материалы, применяемые для ремонта изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Работы по ремонту изделий следует выполнять с учетом анатомических дефектов конечности, индивидуально для Получателя.

Поскольку объектом закупки является ремонт протезно-ортопедических изделий, на которые при закупке заказчиком установлены Государственные Стандарты, а работы по ремонту этих изделий выполняются с учетом индивидуальных анатомических дефектов конечности, то исполнитель выполняет ремонтные работы, руководствуясь соответствующей инструкцией по ремонту.

Работы по ремонту изделий следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Отремонтированные изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством ремонта, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по его использованию.

Упаковка отремонтированного изделия должна обеспечивать защиту изделий от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка изделий должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащихся в ней изделий (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Транспортировка изделий должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Срок предоставления гарантии на качество выполненных работ должен быть не менее 90 календарных дней со дня выдачи отремонтированного изделия инвалиду (единица измерения срока предоставления гарантии на качество выполненных работ – один календарный день).

В течение гарантийного срока Исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя.

Выполнение работ должно быть осуществлено в Республике Башкортостан по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя) или при необходимости по месту жительства инвалида, по индивидуальным заказам инвалида, при наличии направлений Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан (далее - Фонд).

В целях удобства инвалидов осуществлять приемку изделия и выдачу отремонтированного изделия в местах, максимально приближенных к месту жительства инвалида, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Исполнителя, в оборудованных кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан, а также организацию выезда на дом и др.

До 10.12.2018 г. должно быть выполнено 100% объема работ.