Согласовано:

Председатель правления

Ямало-Ненецкой региональной

корпоративной   общественной

организации инвалидов

«Центр Информационной Поддержки

«Таганай»

С.В. Богдановский

«___» ___________  2018 года

III. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

1.Наименование аукциона, предмет контракта: Поставка специальных устройств для оптической коррекции слабовидения – электронных видеоувеличителей (стационарных) для инвалидов в 2018 году.

2.Наименование и характеристика товара:

Электронные стационарные видеоувеличители -  это высококачественные оптические приборы, созданные под нужды людей с ослабленным зрением. Они учитывают особые требования людей, страдающих такими заболеваниями как катаракта, глаукома или иными заболеваниями, сказывающимися на зрении.

Классификация технических средств реабилитации (специальных устройств для оптической коррекции слабовидения - средств электронно-оптических)  людей с ограничениями жизнедеятельности представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ ИСО 9999-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация».

Использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также не использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования  Заказчиком таких показателей).

Требования к качеству товара, к техническим характеристикам товара, к безопасности товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к количественным и качественным характеристикам товара, к стоимости единицы товара, к комплектности и упаковке товара, к отгрузке (передаче) товара, к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

| Наименование Изделия | Наименование характеристик Изделия | Показатель характеристики | Количество Изделий (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) | Тип экрана монитора LCD или ЖК | наличие | 1 |
|  | C-образный дизайн, экономящий пространство на столе | наличие |  |
|  | Диагональ экрана монитора | не менее* 19 дюймов |  |
|  | Крупные элементы управления | наличие |  |
|  | Режим регулировки увеличения изображения плавный | наличие |  |
|  | Минимальная кратность увеличения | не более* 2 крат (включительно) |  |
|  | Максимальная кратность увеличения | не менее* 20 крат (включительно) |  |
|  | Регулировка яркости и контрастности изображения | наличие |  |
|  | Цветной режим отображения | наличие |  |
|  | Черно-белый режим отображения | наличие |  |
|  | Черно-белый негативный (белые буквы на черном фоне) режим отображения | наличие |  |
|  | Псевдоцветной (цветовые комбинации «текст/фон») режим отображения | наличие |  |
|  | Функция стоп-кадр | наличие |  |
|  | Функция автофокусировка | наличие |  |
|  | Встроенная подсветка с возможностью отключения | наличие |  |
|  | Плавно перемещаемая подставка-столик | наличие |  |
|  | Свободная высота над поверхностью подставки-столика | не менее* 170 мм |  |
|  | Регулируемый угол поворота экрана | наличие |  |
|  | Регулировка монитора по высоте | наличие |  |
|  | Питание от сети переменного тока 100-240B | наличие |  |
|  | Кабель питания | наличие |  |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |  |
|  | Гарантийный талон с указанием адресов и режима работы пунктов приема получателей по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия | наличие |  |
|  | Упаковка ЭСВУ, обеспечивающая его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузо-разгрузочных работ | наличие |  |
| Итого: | 1 |

* При направлении предложений участникам размещения заказа недопустимо указывать неточные технические характеристики (либо параметры) предполагаемого товара (недопустимо указывать "не более", "не менее", иные неточные формулировки иные неточные формулировки, такие как  вариации в пределах “(+/- ___)”, «должна быть», «должны», «должна» и т.д.).

3. Требования к товару:

- Требования к качеству товара:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и свободным от прав третьих лиц.

Электронные стационарные видеоувеличители должны* отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. «Общие технические условия»

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения (электронные видеоувеличители) должны* изготавливаться также в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», стандартов и технических условий на изделия конкретных видов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

- Требования к техническим, функциональным, эксплуатационным характеристикам товара:

Электронный стационарный видеоувеличитель должен* обеспечивать слабовидящим пользователям с остротой зрения от 0,01 до 0,2. Возможность чтение плоскопечатных текстов, просмотра мелких изображений, заполнения и подписи документов и т.д. посредством вывода на экран монитора увеличенного изображения в различных, комфортных для зрения конкретного пользователя, контрастных видеорежимов.

Гарантийный срок эксплуатации  - не менее* 12 месяцев со дня выдачи товара Получателю

Срок службы электронного стационарного видеоувеличителя установленный изготовителем,  должен* составлять не менее* 7-ми лет.

- Требования к безопасности товара:

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения  должны* отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014«Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также требованиям государственных стандартов на однородные группы технических средств реабилитации, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил.

При использовании Изделий по назначению не должно* создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны* содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

- Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара:

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка к месту нахождения инвалидов должна* осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Поставка Товара должна* осуществляться в упаковке, препятствующей повреждению и порче Товара во время перевозки.

Упаковка должна* обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки    грузов,    действующими    на    данном    виде транспорта.

- Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара:

Специальное устройство для оптической коррекции слабовидения (электронный стационарный  видеоувеличитель) должен иметь установленный производителем  срок службы с момента передачи его получателю не менее срока пользования утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 24.05.2013г №215н (7 лет).

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее* 12 месяцев. В течение этого срока Поставщик обязан осуществить ремонт или замену специального устройства для оптической коррекции слабовидения (электронный стационарный видеоувеличитель) бесплатно.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен* превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков Изделий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В случае невозможности осуществления ремонта Изделий в период гарантийного срока на Изделия Поставщик должен осуществить замену такого Изделия.

- График поставки

| Период поставки | % от общего объема товара |
| --- | --- |
| До 30.11.2018 г. | 100% |

* При направлении предложений участникам размещения заказа недопустимо указывать неточные технические характеристики (либо параметры) предполагаемого товара (недопустимо указывать "не более", "не менее", иные неточные формулировки иные неточные формулировки, такие как  вариации в пределах “(+/- ___)”, «должна быть», «должны», «должна» и т.д.).

4. Место поставки товара: Ямало-Ненецкий автономный  округ.  Поставка по месту проживания каждого Получателя (инвалида).

5. Срок и периоды поставки: в течение 30 календарных дней со дня получения Поставщиком разнарядки Заказчика, но не позднее 30.11.2018 года.

6. Порядок формирования цены контракта: В цену Контракта включаются все расходы по закупке, хранению, страхованию, стоимость упаковки, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей,  доставке Товара Получателям на условиях DDP.

8. Форма, порядок и сроки оплаты товара, услуг, работ:  Платежи по настоящему Контракту осуществляются Заказчиком в валюте Российской Федерации безналичным расчетом. В соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ расчеты за поставленный Товар производятся Заказчиком в срок не более чем в течение 30 (тридцати) дней  после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта (после подписания Сторонами Акта сверки взаиморасчетов за период и предоставления  Поставщиком счетов и оформленных надлежащим образом финансовых документов, подтверждающих поставку Товара).

В случае выявления фактов несоответствия представленных Поставщиком документов по фактически поставленному количеству и несоответствия качества фактически поставленного Товара техническим характеристикам, установленных Контрактом, Заказчик вправе приостановить оплату до устранения Поставщиком выявленных нарушений.