ЧАСТЬ II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В ЗДАНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ПСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ: Г, ПСКОВ, УЛ, КУЗНЕЦКАЯ, Д. 7 и Г. ПСКОВ, УЛ. КУЗНЕЦКАЯ, д. 13Б

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Место выполнения работ, оказания услуг, поставки товара: Российская Федерация, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 7, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 13Б.

Срок завершения выполнения работ, оказания услуг, поставки товара: с даты заключения Государственного Контракта и не позднее 31.10.2018 года.

Начало выполнения работ – с даты заключения контракта. Окончание выполнения работ - не позднее 31.10.2018 г.

Ведомость работ

по капитальному ремонту фасада здания, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д.7

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада ( 50%) | 100 м2 | 5,62 |
| 2 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 11,24 |
| 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм | 100 м2 | 1,1338 |
| 4 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 | 11,24 |
| 5 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 | 11,24 |
| 6 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 11,24 |
| 7 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 8,74 |
| 8 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,015 |
| 9 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,01365 |
| 10 | Ремонт оконных откосов , облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 | 0,0125 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 | 0,0125 |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов | 100 м2 | 0,0125 |
| 13 | Монтаж снегозадержателя: трубчатого | 100 м.п. | 0,15 |
| 14 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,33 |
| 15 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 100 м.п. | 1,1 |
| 16 | Антисептирование водными растворами: стен ( антипленсенью) | 100 м2 | 0,33 |
| 17 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 | 0,33 |
| 18 | Изделия с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою марки: 100, 125, толщина 60 мм | м3 | 1,98 |
| 19 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100м2 | 0,33 |
| 20 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100м2 | 0,33 |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов | 100м2 | 0,33 |
| 22 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м.п. | 1,1 |
| 23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100м2 | 0,36 |

Ведомость работ

по капитальному ремонту служебных помещений в здании, расположенном

по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д.13б

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ( архив) | 100 шт. | 0,01 |
| 2 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1,89 |
| 3 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,01275 |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,01275 |

Ведомость работ

по капитальному ремонту служебных помещений в здании,

расположенном по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д.7

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 37,434 |
| 2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 6,932 |
| 3 | Устройство отбойной доски | 100 м.п. | 0,5 |
| 4 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,12 |
| 5 | Демонтаж штукатурной сетки | 100 м2 | 1,45 |
| 6 | Нанесение гидроизоляционного раствора на стены " Пенетрон" | 100 м2 | 1,45 |
| 7 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная | 100 м2 | 1,45 |
| 8 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей ГИПРОК листами в два слоя | 100 м2 | 0,384 |
| 9 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,6 |
| 10 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,6 |
| 11 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м2 | 0,32 |
| 12 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой | 100 м2 | 0,6 |
| 13 | Устройство стяжек: цементных толщиной 25 мм | 100 м2 | 0,6 |
| 14 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,2736 |
| 15 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,6 |
| 16 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м.п. | 0,32 |
| 17 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м.п. | 0,03 |
| 18 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | шт. | 2 |
| 19 | Смена: унитазов типа "Компакт" | 100 шт. | 0,01 |

Требования к материалам:

Материалы используемые при производстве работ по Контракту должны соответствовать материалам согласно Локальным сметным расчетам.

Материалы используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Технические характеристики материалов должны соответствовать характеристикам материалов согласно Локальным сметным расчетам, либо обладать улучшенными свойствами. Цветовые решения дополнительно согласовываются с Заказчиком.

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам:

Условия выполнения работ

Требуется выполнить ремонт служебных помещений и ремонт фасада административного здания Государственного учреждения — Псковского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в соответствии с ведомостью объёмов работ и с требованиями СНиП распространяющихся на виды выполняемых работ. Подрядчик может по государственному контракту принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую более высоким требованиям к качеству, по сравнению с установленными обязательными требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий государственного контракта, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.

Подрядчик обеспечивает мероприятия по охране труда рабочих следующим способом: выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и другие), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

Подрядчик должен обеспечивать опрятный вид и адекватное морально-нравственное поведение своих рабочих, корректность в общении с сотрудниками, работниками и иными лицами, находящимися на территории Заказчика.

Подрядчик обеспечивает мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

При исполнении государственного контракта Заказчик не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

Подрядчик должен обеспечить по окончании работ окончательную уборку и вывоз строительного мусора за пределы объекта.

Подрядчик должен выполнить работы в эксплуатируемых помещениях с наличием загромождающих предметов, затрудняющих производство работ. Производить уборку помещений от строительного мусора ежедневно по окончанию работ и по мере загрязнения.

Подрядчик согласовывает очередность выполнения работ с уполномоченным представителем Заказчика. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, предусмотренный на объекте Заказчика, не нарушая распорядок основной деятельности объекта Заказчика. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков Подрядчик производит только по предварительному согласованию с уполномоченным представителем Заказчика.

Основные требования

К качеству оборудования и выполнения работ, техническим характеристикам: Все используемые материалы и оборудование к установке не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью, должны быть новыми, соответствовать требованиям, нормативам и стандартам, устанавливаемым законодательством РФ (в случаях установленных действующим законодательством РФ (в момент установки) соответствие должно подтверждаться сертификатами, регистрационными удостоверениями или другими подтверждающими документами).

Качество выполняемых работ должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям для данного вида выполняемых работ. Работы должны выполняться с соблюдением требований соответствующих нормативных актов, в том числе строительных норм и правил.

К безопасности: Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», правил по охране труда ПОТ РМ -016-2001, в том числе в части допуска к работам и обеспечения техники безопасности при производстве работ. Всё электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть промышленного изготовления, иметь сертификаты изготовления и пожарной безопасности. Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение мер безопасности охраны здоровья и труда работающих, соблюдение пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

При выполнении работ необходимо обеспечить сохранность, целостность, работоспособность ОПС и ЛВС после окончания работ по государственному контракту.

К упаковке, отгрузке товара: Поставляемый Товар (используемые материалы и оборудование к установке) должен отгружаться в упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение в период выполнения работ, до приемки работ Заказчиком, включая условия перегрузки.

К результатам работ: Результат работ должен соответствовать нормам и правилам, устанавливаемым законодательством РФ для работ, являющихся предметом настоящего размещения заказа.

К гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы: Срок гарантии качества работы, на основании ст. 756 ГК РФ, должен составлять не менее пяти лет с даты выполнения работ. Датой выполнения работ считается дата акта приема-сдачи выполненных работ, подписанного представителем Заказчика. В случае обнаружения некачественного или неполного выполнения работ Подрядчик обязуется за свой счет устранить брак или недоделки в течение 15 дней с даты, установленной по акту приема-сдачи выполненных работ.

О предоставлении гарантии поставщика на товар и к сроку действия гарантии: На все необходимые материалы и оборудование к установке срок гарантии должен быть не менее гарантии завода-производителя, при этом срок гарантии должен исчисляться с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ.

Начальник ОХО 								                    М.В. Миношина