**Техническое задание**

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): аукцион в электронной форме.

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг): **297300 штук**.

Срок поставки товара: **по 30.10.2018 г. включительно**

Сроки действия Контракта: **по** **30.11.2018** **г.** **включительно**

 Источник финансирования: Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных региональному отделению.

Начальная (максимальная) цена Контракта: **3030723,00 руб**.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению настоящего Контракта, а также страхование, уплата всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, гарантийное сервисное обслуживание, доставка Товара Получателям.

Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование товара** | **Наименование показателя** | **Значение показателя** | **Количество, шт.** | **Цена, руб.** | **Сумма, руб.** |
| 1 | **Впитывающие простыни (пеленки), размером не менее 60\*90 см****(впитываемостью от 1200 до 1900 мл)***Наименование товара,**страна происхождения* | назначение | реабилитация инвалидов | 285000 | 10,28 | 2929800,00 |
| верхний слой | гипоаллергенный, мягкий нетканый сплошной, перекрывающий края простыни (пеленки) гидрофильный материал, позволяющий быстро пропускать жидкость во внутренние слои, выдавленный слой у пеленок, что позволяет равномерно распределять жидкость |
| впитывающий слой  | распушенная целлюлоза |
| внешний нижний слой | не пропускающая влагу нескользящая пленка |
| размер | не менее 60\*90 см |
| впитываемость | не менее 1200 мл |
| 2 | **Впитывающие простыни (пеленки), размером не менее 60\*60 см****(впитываемостью от 800 до 1200 мл)***Наименование товара,**страна происхождения* | назначение | реабилитация инвалидов | 10500 | 8,35 | 87675,00 |
| верхний слой | гипоаллергенный, мягкий нетканый сплошной, перекрывающий края простыни (пеленки) гидрофильный материал, позволяющий быстро пропускать жидкость во внутренние слои, выдавленный слой у пеленок, что позволяет равномерно распределять жидкость |
| впитывающий слой  | распушенная целлюлоза |
| внешний нижний слой | не пропускающая влагу нескользящая пленка |
| размер | не менее 60\*60 см |
| впитываемость | не менее 800 мл |
| 3 | **Впитывающие простыни (пеленки), размером не менее 40\*60 см****(впитываемостью от 400 до 500 мл)***Наименование товара,**страна происхождения* | назначение | реабилитация инвалидов | 1800 | 7,36 | 13248,00 |
| верхний слой | гипоаллергенный, мягкий нетканый сплошной, перекрывающий края простыни (пеленки) гидрофильный материал, позволяющий быстро пропускать жидкость во внутренние слои, выдавленный слой у пеленок, что позволяет равномерно распределять жидкость |
| впитывающий слой  | распушенная целлюлоза |
| внешний нижний слой | не пропускающая влагу нескользящая пленка |
| размер | не менее 40\*60 см |
| впитываемость | не менее 400 мл |
| **ИТОГО:** | **297300** | х | **3030723,00** |

Описание объектов закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. № 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

**Требования к качеству товара**

Впитывающие пеленки (простыни) должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 57762-2017.

В изделиях не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.

Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

Требования к техническим характеристикам товара: указаны в таблице.

**Требования к безопасности товара**

Необходимо наличие декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), регистрационных удостоверений.

**Требования к результатам поставки товара**

Упаковка должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий товара**

Абсорбирующее белье и подгузники являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается. Остаточный срок годности Товара на момент выдачи должен быть не менее 1 года.

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товара**

Срок предоставления Товара на проверку Заказчику — Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта в пункте поставки Товара Поставщика, находящегося на территории г. Орла, должно находиться 100 (сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

Поставщик обязан предоставить Получателям право выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи в г. Орле.)

Место поставки Товара: г. Орел, Орловская область, с доставкой по месту жительства Получателя или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи (в г. Орле).

Поставщик обязан организовать в г. Орле пункт выдачи товара Получателям и обеспечить его бесперебойную работу не менее 40 часов в неделю. Пункт приема должен иметь туалетную комнату со свободным доступом туда Получателей.

Начало поставки - не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта. Срок обеспечения Получателя Товаром не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику (соисполнителю).

Окончание поставки – не позднее 30 октября 2018 года включительно.