**Техническое задание**

**на поставку подгузников для детей для обеспечения ими**

**инвалидов в 2018 году**

**Предмет:** поставка детских подгузников для обеспечения ими инвалидов в 2018 году.

**Источник финансирования:** средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

**Максимальная цена контракта**: 1 299 782,40 (Один миллион двести девяносто девять тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 40 копеек.

**Цена контракта включает в себя** все расходы, связанные с выполнением всех обязательств по контракту, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Платежи осуществляются в российских рублях.

**Обеспечение исполнения контракта:** 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 389 926,98 (Триста восемьдесят девять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 98 копеек.

**Объем поставляемого товара:** общее количество Товара, поставляемого в рамках настоящего Контракта 106 360 (Сто шесть тысяч триста шестьдесят) штук.

**Действие контракта:** Настоящий Контракт вступает в силус момента заключения и действует по 31.12.2018 г.

**Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:**

Обязательное указание адресов пунктов и контактных номеров в актах приема передачи Товара выдаваемых на руки получателю, в которые следует обращаться для решения вопросов замены Товара.

Срок годности товара с момента передачи получателю не менее 12 месяцев, но не менее срока годности производителя;

Текущее обслуживание Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

К гарантиям качества поставленного Товара по настоящему Контракту применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если выданный Товар имеет брак, Поставщик обязуется незамедлительно произвести замену Товара в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента выявления

**Место, условия и сроки (периоды) поставки:**

Передается Товар, соответствующий техническому заданию контракта непосредственно Получателю на основании направления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Заказчиком (филиалом Заказчика) списков Получателей на электронную почту Поставщика, но не позднее 15.11.2018г. (включительно).

Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выбор Получателя: по месту жительства Получателя или до специально оборудованного для маломобильных групп населения пункта выдачи, находящегося в одном с получателем населенном пункте.

Наличие регистрационных удостоверений обязательно.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование (без указания товарного знака) | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя(неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться(неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | Подгузники для детей | Размер  | до 20 кг |  | шт. | 57900 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника  | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника  | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 52557-2011 | соответствует |  |
| 2 | Подгузники для детей | Размер  | свыше 20 кг |  | шт. | 48460 |
| Тип подгузника | закрытого типа, одноразового пользования, закрывает боковые поверхности бедер, крепится по бокам на многоразовые застёжки-липучки |  |
| Материал внутренней поверхность (верхний покровный слой) подгузника  | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Материал впитывающего слоя, превращающая жидкость в гель. | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером |  |
| Материал наружного слоя (нижний покровный слой) подгузника  | из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу |  |
| ГОСТ Р 52557-2011 | соответствует |  |
| ИТОГО: | Шт. | 106 360 |