Техническое задание

для определения исполнителя способом проведения

открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по обеспечению инвалидов, в том числе детей-инвалидов ортезами – аппаратами на нижние конечности и туловище  в 2018 году.

КБК 393 10 03 042 02 39570 323

ОКПД 32.50.22.122

ОКВЭД 32.50

КОЗ 01.28.08.90

ИКЗ 181410000135841010100100010000000000 (003041-18)

Предмет Государственного контракта - выполнение работ по обеспечению инвалидов, в том числе детей-инвалидов ортезами – аппаратами на нижние конечности и туловище в 2018 году, в количестве 18 штук.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 857 839,48 руб.

Описание объекта закупки

Общие технические требования

Медицинские показания для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, аппаратами на нижние конечности и туловище являются стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхней или нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития (Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации к приказу Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 28 декабря 2017 года № 888н).

Аппараты на нижние конечности и туловище должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Аппараты должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке растворами нейтральных моющих средств по ГОСТ 25644-96 «Средства моющие синтетические порошкообразные».

| Наименование изделия | Описание функциональных, технических и качественных характеристик | Цена за 1 шт. (руб.) | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище должен состоять из гильз стопы, голени, бедра, голеностопных, коленных, тазобедренных узлов, корсета и крепления. Для изготовления гильз должны применяться следующие материалы: полиэтилен листовой, слоистый пластик на основе полиэфирного связующего. Для крепления аппаратов должны применяться: застежка текстильная, юфть шорно-седельная, заклепки стальные пустотелые, велкро, крепление шнуровкой. Конструкция аппарата должна обеспечивать удобство пользования им при эксплуатации. При эксплуатации аппарата не должно быть избыточного давления гильз и шин на кожные покровы и мягкие ткани, а гильзы и шины не должны вызывать порчу одежды инвалида. Конструкция и материалы аппаратов на нижние конечности и туловище определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. Срок пользования аппаратом на нижние конечности и туловище – не менее 1 года. Ортез должен быть ремонтопригодным в течение всего срока пользования. | 158 768,86 | 18 |

Требования безопасности

Требования безопасности аппаратов на нижние конечности и туловище должны соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Проведение работ по обеспечению инвалидов аппаратами на нижние конечности и туловище должно осуществляться при наличии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке

и транспортированию

Комплектность: аппарат - 1 шт., памятка по пользованию изделием -1 экз.

Маркировка, упаковка, хранение транспортирование – в соответствии с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

При отправке по районам Крайнего Севера, труднодоступные районы упаковка аппаратов осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Транспортирование изделий должно проводиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Изделия должны быть защищены от ударов и попадания влаги.

Требования к сроку предоставления гарантии качества

Гарантийный срок службы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию на период не менее 6 месяцев.

В течение указанного гарантийного срока предприятие-изготовитель производит бесплатный ремонт или замену изделия, взамен преждевременно вышедшего из строя, при соблюдении условий эксплуатации.

Место, сроки выполнения работ

Место выполнения работ – на территории проживания инвалидов – Камчатский край, по месту изготовления изделий, при необходимости, по решению Фонда, по месту жительства инвалида.

Готовое изделие может быть передано представителю Получателя, имеющему соответствующие полномочия, подтвержденные документами.

Срок выполнения работ – с момента заключения контракта по 17.12.2018 г. (включительно). Срок действия контракта по 25.12.2018 г. (включительно).

Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ по направлениям, представленными инвалидами после завершения срока их действия.

Требование к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов, в том числе детей-инвалидов, аппаратами на нижние конечности и туловище следует считать эффективно исполненными, если у потребителей частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция, сохранены условия для предупреждения развития деформации сохранены или благоприятного течения болезни.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий инвалидам, в т.ч. детям-инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

Определение начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен.

В качестве источников ценовой информации использованы цены, опубликованные на сайте:  zakupki.gov.ru:

Дополнения в контракт

Перед началом выдачи протезно-ортопедических изделий (далее ПОИ) инвалидам проводится выборочная проверка товара с использованием видео фиксации. Не позднее, чем за три рабочих дня до начала выдачи ПОИ Заказчик проверяет соответствие выполненных работ  техническим и функциональным характеристикам, указанным в государственном контракте.

По результатам проверки региональным отделением Фонда подписывается Акт выборочной проверки выполненных ПОИ либо, в случае выявления несоответствия количества, комплектности, объема и качества поставляемых по контракту ПОИ, мотивированный отказ от подписания Акта.

Выдача ПОИ инвалидам осуществляется после подписания ответственными лицами регионального отделения Фонда и Поставщика Акта выборочной проверки поставляемых ПОИ.

Исполнитель должен представить инструкцию или правила и условия эффективного и безопасного использования ПОИ на русском языке.

Исполнитель обязан:

Предоставить копии документов, подтверждающих соответствие качества изделий требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации к таким ПОИ установлены данные требования (регистрационного удостоверения, декларации о соответствии).

Предоставить копию Графика выполнения работ по обеспечению инвалидов  в электронном виде не позднее 30  календарных дней с даты заключения Контракта.

Исполнитель обязан обеспечить безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации полученной в ходе исполнения контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006              № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Вместе с финансовыми документами для поставленного товара, предоставить журнал телефонных звонков Получателям.

Предоставлять один экземпляр Изделия заказчику для проверки соответствия техническим и функциональным характеристикам, указанным в государственном контракте.

Передать Заказчику в письменном виде список адресов и график работы пунктов выдачи Изделий не позднее 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

Включить пункт об ответственности Исполнителя за выдачу Изделий после даты смерти инвалида. В данном случае оплата Изделия должна быть осуществлена за счет Исполнителя.

Объем Изделий на конец действия контракта может быть не выбран.

Заказчик имеет право:

В любой момент с даты заключения государственного контракта без письменного и (или) устного предварительного уведомления Исполнителя осуществлять контроль выдачи Изделий получателям путем:

- визуального осмотра пункта выдачи Изделий,

- сопровождения Исполнителя до места нахождения получателя в соответствии с графиком выполненных работ.

Контроль осуществляется в рабочие часы пунктов выдачи Изделий.

Результаты контроля фиксируются заказчиком в протоколе, который подписывается представителями заказчика, Исполнителя, получателя.

Предусмотреть ответственность Исполнителя за ненадлежащее исполнение условий государственного контракта в части наличия и функционирования пунктов выдачи Изделий по месту нахождения получателя.

Порядок оплаты

1. Исполнитель обязан:

1.1.Передать Заказчику все необходимые документы, включая:

а) счет по фактически выполненным работам  один раз в месяц, последний не позднее 19.12.2018,

б) товарная накладная или счет-фактура, или промежуточный Акт выполненных работ,

в) реестр выданных ПОИ,

г) акт сдачи-приемки ПОИ,

д) отрывной талон к направлению,

1.2.По итогам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, составить акт выверки расчетов, итоговый акт и представить Заказчику в срок не позднее 21.12.2018.

1.3. На всех документах,  перечисленных в пунктах  «а» и «б» обязательно должны стоять реквизиты Исполнителя, которые указаны в Контракте.

2. Заказчик обязан:

2.1.Проверить документы, указанные в п.1.1.

2.2. Произвести расчет с Исполнителем за выполненные работы в течение пятнадцати рабочих дней (не позднее 20.12.2018) после предъявления Исполнителем документов, указанных в п.1.1.

2.3.Подписывать по итогам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом акт выверки расчетов, итоговый акт или мотивированный отказ не позднее 24.12.2018 г.

.

3. Стоимость контракта и порядок расчетов

3.1.Цена поставки и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

3.2.Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета перечисленных исполнительному органу Фонда в соответствии с действующим законодательством по мере выполнения заказа. Оплата производится путем перечисления денежных средств на текущий счет Исполнителя при наличии должным образом оформленной финансовой документации.

3.3. Заказчик не несет ответственности за задержку платежей по настоящему Контракту, возникших по причинам задержки бюджетного финансирования.

4. Срок действия Контракта

4.1.Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует до завершения всех взаиморасчетов по 25.12.2018 (включительно).

Приложение: Определение НМЦК – в 1 экз. на 1 л.

21.03.2018