Описания объекта закупки

на поставку технических средств реабилитации - тростей опорных

для обеспечения инвалидов в 2018 году.

Наименование товара

Трость опорная – приспособление в виде стержня из металла, дерева, пластмассы для опоры при ходьбе с ручкой и упором на кисть. Трость обеспечивает увеличение площади опоры и вертикальной устойчивости пользователя, а также снижает нагрузку на поврежденную сторону. Способствует симметричности девиации тела при ходьбе.

Трости опорные представлены в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код классификации 12 03.

Требования к качеству товара

Лакокрасочное покрытие тростей опорных должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, не прокрашенных участков.

Материалы, из которых изготавливаются трости опорные, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития, а так же не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной  эксплуатации.

Наличие регистрационного удостоверения – обязательное условие.

Требования к безопасности товара

Трость должна быть вибpоycтойчива, yдаpопpочна пpи экcплyатации и тpанcпоpтиpовке. Рукоятка у трости опорной должна иметь форму, которая обеспечивает прочность ее захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» работы по изготовлению тростей опорных должны осуществляться при наличии декларации соответствия на изделие или сертификата соответствия в системе сертификации  ГОСТ Р, выданных на основании протоколов испытания на медико-биологическую экспертизу изделий по ГОСТ Р ИСО 10993-2011 (части 1,5,10) «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».

Общий порядок проведения санитарно-химических и токсикологических испытаний установлен ГОСТ Р 52770-2007.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара

В соответствии с законодательством Российской Федерации на изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов опорными тростями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, срокам и условиям поставки

Срок поставки: до 15.09.2018

Поставка товара осуществляется на условиях DDP на территории Свердловской области по согласованию с получателем: по месту проживания инвалида, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

| Количество: 3 000 штук |
| --- |
| Номер вида ТСР (изделий) | Наименование изделия | Технические характеристики / требования | Кол-во, шт. |
| 6-02 | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения | Трости опорные предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Разные типоразмеры, регулировка под рост: 900 мм – 2050 мм. Вес трости опорной может быть не менее 250 и не более 500 гр. Ширина рукоятки должна быть не менее 25 мм и не более 50 мм Поверхности всех деталей тростей не должны иметь заусенцев, острых кромок или выступов, могущих повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю. Наконечники тростей должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения с поверхностью. При поставке трости опорные должны быть снабжены устройством против скольжения. Должны быть представлены все типоразмеры тростей опорных, указанных в Таблице (Приложение №1). | 3000 |

*Приказ от 24.05.2013г. №214н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р.

Таблица

(Приложение №1)

В миллиметрах

| Типоразмер трости | Максимальный рост пользователя | Высота трости | Длина рукоятки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальная | Максимальная |  |
| 1 | 900 | 350 | 550 | 65 |
| 2 | 1100 | 450 | 650 | 70 |
| 3 | 1300 | 550 | 750 | 80 |
| 4 | 1550 | 650 | 850 | 90 |
| 5 | 1800 | 750 | 950 | 100 |
| 6 | 2050 | 850 | 1100 | 110 |