|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование закупки** | **Технические характеристики, описание объекта закупки** | **Ед****Изм.** | **Количество**  | **Стоимость за единицу в руб.** |
| Подгузники для инвалидов  | Требования. Подгузники должны соответствовать требованиям Национального стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». Область применения Национального стандарта распространяется на бумажные подгузники, предназначенные для впитывания и удерживания мочи, используемые для ухода за больными, страдающими недержанием мочи средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях, и устанавливает требования к их качеству. Бумажные подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи и препятствовать размножению болезнетворных микробов. Бумажный подгузник для взрослых должен представлять собой многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски. На подгузники в обязательном порядке должно быть выдано регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или копия свидетельства о государственной регистрации соответствующего товара, выданного в соответствии с законодательством Таможенного союза.В целях учета нормативных требований Национального стандарта Поставщик должен выполнить следующие требования. 1. При поставке всей партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены: - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009. на каждый вид и партию подгузников (при необходимости);- технические условия на выпускаемую продукцию (далее ТУ);-документальные подтверждения проведенных Приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) каждой партии подгузников на соответствие ТУ и Национальному стандарту. 2. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:- наименование страны-изготовителя;- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;- информацию о наличии специальных ингредиентов;- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);- номер артикула (при наличии);- количество подгузников в упаковке;- дату (месяц, год) изготовления;- срок годности, устанавливаемый изготовителем;- обозначение настоящего стандарта;- штриховой код (при наличии).  3.Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий. Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303, или коробки по ГОСТ 12301, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).4.Транспортирование изделий должно осуществляться - по ГОСТ 6658 любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Срок годности подгузников на момент выдачи получателю должен составлять не менее 70% от установленного начала срока годности изделий. Характеристики. Подгузники изготовляют в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами. Подгузники должны быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Впитывающий (абсорбирующий) слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Наружный слой подгузника должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканых материалов или других материалов, пропускающих влагу в одном направлении и обеспечивающих сухость кожи. Впитывающий (абсорбирующий) слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников. Подгузники закрытого типа должны закрывать боковые поверхности бедер. Фиксация подгузника в нужном положении и закрепление на талии человека осуществляется с помощью застежки - типа «липучки». Параметры по размеру, влагопоглощению подгузников и количество для людей с тяжелой степенью недержания (далее - подгузник для тяжелой степени недержания): 1) обратная сорбция для всех размеров тяжелой степени недержания – 4,4 грамм не менее;2) скорость впитывания для всех размеров тяжелой степени недержания 2,3 сантиметр куб. в секунду, не менее. Выдача Товара по выбору Получателя: по адресу жительства, в пункте выдачи, организованном Поставщиком |  |  |  |
|  | - подгузники, размер "S" малые (объем талии/ бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г  | шт. | 5000 | 18,84 |
| - подгузники, размер "M" средние (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800г.  | шт. | 60000 | 22,38 |
| - подгузники, размер "L" большие (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000г | шт. | 10000 | 26,52 |
| ИТОГО: |  | 75000 | 1702200 |