### Техническое задание

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): аукцион в электронной форме.

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (**специальных** **средств при нарушении функций выделения**) для обеспечения инвалидов Орловской области в 2018 году.

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг): **30939 штук**.

Срок поставки товара Получателям: **по 10.12.2018 г. включительно**

Сроки взаиморасчетов по Контракту: **по** **29.12.2018** **г.** **включительно**

Начальная (максимальная) цена Контракта: **2486494,83**   **руб.**

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению настоящего Контракта, а также страхование, уплата всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, гарантийное сервисное обслуживание, доставка Товара Получателям.

Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование товара** | | | **Наименование показателя** | **Значение показателя** | **Кол-во,**  **(шт.)** | | **Цена, руб.** | | | **Стоимость за единицу, руб.** | | |
| **1** | **Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте:** | | | | | | | | | | | | |
|  | - **адгезивная пластина, конвексная** | | | адгезивная конвексная пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе | наличие | | 60 | 8395,80 | | | 139,93 | | |
| крепления для пояса | наличие | |
| защитное покрытие пластины | наличие | |
| клеевой слой | наличие | |
| вырезаемое отверстие под стому | наличие | |
| фланец для крепления мешка (диаметром 50 мм), соответствующий фланцу мешка | наличие | |
| диаметр фланца пластины | Не менее 50 мм | |
|  | - **уростомный мешок** | | | **мешок уростомный дренируемый** | наличие | | 180 | 18563,40 | | | 103,13 | | |
| материал мешка | многослойный, не пропускающий запах и звук | |
| мягкая нетканая подложка | наличие | |
| антирефлюксный и сливной клапаны | наличие | |
| фланец (кольцо-защелка) для крепления мешка к пластине (диаметром 50 мм), соответствующий фланцу пластины | наличие | |
| диаметр фланца мешка | Не менее 50 мм | |
| **2** | **Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте:** | | | | | | | | | | | | |
|  | - **адгезивная пластина конвексная** | | | адгезивная пластина конвексная на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием | наличие | | 60 | | 8520,00 | | | 142,00 | |
| в составе адгезива содержатся компоненты для обеспечения абсорбции | наличие | |
| фланцевое кольцо для крепления мешка, соответствующее фланцу мешка | наличие | |
| диаметр фланцевого кольца | Не менее 50 мм | |
|  | **- мешок дренируемый** | | | **мешок дренируемый (открытый)** | наличие | | 180 | | 26148,60 | | | 145,27 | |
| материал мешка – многослойный, не пропускающий запах и звук | наличие | |
| мягкое нетканое покрытие мешка | наличие | |
| зажим | наличие | |
| фланцевое кольцо для крепления мешка к пластине, соответствующее фланцу пластины | наличие | |
| диаметр фланца мешка | Не менее 50 мм | |
| **3** | **Адгезивная пластина - кожный барьер** | | | **- пластина адгезивная, гидроколлоидная;** | наличие | | 60 | | 4572,00 | | | 76,20 | |
| - имеет возможность визуального контроля перистомальной области; | наличие | |
| - с наружной полупроницаемой эластичной полиуретановой пленкой, регулирующей испарение; | наличие | |
| - имеется шкала для определения размера повреждения; | наличие | |
| -в Изделии цветовая индикация, извещающая о необходимости смены Изделия. | Наличие | |
| **4** | **Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной** | **неразъемный дренируемый стомный мешок** | | наличие | | 30000 | | | 2386800,00 | | | 79,56 |
| материал мешка – многослойный, не пропускающий запах | | наличие | |
| мягкое нетканое покрытие мешка | | наличие | |
| фиксация | | зажим в комплекте (не менее 1 одноразового самоклеящегося гибкого на каждый мешок или зажим многократного применения) | |
| встроенная плоская адгезивная пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием | | наличие | |
| на пластине – разметка для вырезания отверстия под стому | | наличие | |
| максимальный диаметр вырезаемого отверстия | | Не менее 70 мм | |
| **5** | **Катетер для эпицистостомы** | **назначение** | | для продолжительной катетеризации мочевого пузыря через естественную уретру/эпицистому | | 384 | | | 30209,28 | | | 78,67 |
| материал | | латекс или силикон | |
| количество дренажных отверствий | | не менее 2 | |
| переходник для соединения с мешком для сбора мочи | | наличие | |
| стерильная упаковка | | наличие | |
| наличие различных размеров для индивидуального подбора получателям | | 14 CH | | 24 | | |
| 18 CH | | 24 | | |
| 24 CH | | 144 | | |
| 28 CH | | 48 | | |
| 30 CH | | 144 | | |
| **6** | **Пояс для калоприемников/ уроприемников** | **Назначение** | | дополнительная фиксация уроприемников и калоприемников | | 15 | | | 3285,75 | | | 219,05 |
| регулируемая длина для индивидуального подбора получателю | | наличие | |
| **ИТОГО:** | | | | | **30939** | | | **2486494,83** | | | **Х** |

Описание объектов закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, каталогом товаров, работ, услуг (**Код позиции КТРУ 32.50.50.000-0000029; 32.50.50.000-00000289; 32.50.50.000-00000295**), а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р". Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

**Общие требования, предъявляемые к Товару**

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям: ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в количестве и в сроки, предусмотренные Контрактом и должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Безопасность товара подтверждается наличием при поставке регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара**

**Срок годности специальных средств на дату поставки должен быть не менее 1 года**. Условия хранения в закрытых сухих помещениях, без попадания прямых солнечных лучей.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Необходимо наличие декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации.

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товара**

Срок предоставления Товара на проверку Заказчику — Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта в пункте поставки Товара Поставщика, находящегося на территории г. Орла, должно находиться 100 (сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

Место поставки товара: Поставка товара происходит в г. Орел и Орловскую область, с доставкой по месту жительства Получателя (в пределах Орловской области) или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи (в г. Орле).

Поставщик обязан организовать в г. Орле пункт выдачи товара Получателям и обеспечить его бесперебойную работу не менее 40 часов в неделю. Пункт приема должен иметь туалетную комнату со свободным доступом туда Получателей.Начало поставки - не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта. Срок обеспечение инвалида (ветерана) техническим средством (изделием) серийного производства со дня обращения инвалида (ветерана) к Поставщику (соисполнителю) – не более 30 календарных дней, но не позднее **10 декабря 2018** **года включительно**.

Окончание поставки – **не позднее 10 декабря 2018 года включительно.**