ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет контракта: поставка в 2018 году инвалидам технических средств реабилитации – абсорбирующего белья (впитывающих простыней (пеленок)).

Количество поставляемых товаров: 240570 штук.

Место поставки: г. Воронеж, Воронежская область.

Срок действия контракта: 31.12.2018.

Срок доставки: в течение 20 дней со дня, следующего за днем получения Поставщиком от Заказчика списка Получателей, которым выданы направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, но не позднее 25.12.2018.

Условия оплаты: оплата производится за счет средств Фонда социального страхования РФ по факту поставки товара, по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленных финансовых и отчетных документов.

Условия поставки:

- поставка технических средств реабилитации инвалидам (Получателям) должна осуществляться при наличии направления, выданного Государственным учреждением – Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (Заказчик);

- право выбора способа и места получения товара определяется Получателем (законным представителем Получателя) самостоятельно: по месту жительства (нахождения) Получателя, по месту нахождения Поставщика, по месту нахождения стационарных пунктов выдачи в пределах г.Воронежа и Воронежской области;

-ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

-ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

-предоставление Заказчику в рамках подтверждения государственного контракта журнала телефонных звонков;

-информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалидам;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбор инвалидами способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;

-информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки.

С целью контроля выдачи товара Поставщик должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику видеоотчет передачи технических средств реабилитации Получателям.

На момент заключения Государственного Контракта Поставщик предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения стационарных пунктов выдачи технических средств, расположенных в г. Воронеже и районных центрах Воронежской области в шаговой доступности от остановок общественного транспорта.

Для связи со стационарным пунктом выдачи технических средств должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей товара Получателю Поставщик должен предоставить технические средства реабилитации Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания. Место и время проведения приемки товара определяется Заказчиком.

Доставка средств реабилитации Получателям осуществляется после принятия решения о приемке поставленных изделий и подписания Акта приемки.

В своей заявке участник должен указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, по каждому размеру впитывающих простыней (пеленок) и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Рекомендуется указывать торговые наименования и артикулы.

Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в здравоохранении. Предоставление действующих деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) при наличии.

Все впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям нормативной документации Национального стандарта ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность».

Впитывающие простыни (пеленки) предназначены для ухода за инвалидами, различных возрастных групп и должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Впитывающая простыня (пеленка) должна представлять собой многослойное изделие прямоугольной формы. Функциональным предназначением впитывающей простыни (пеленки) должно быть обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания, поэтому ее рабочая поверхность должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования простыни, впитанная жидкость не должна выделяться наружу.

Верхний покровный слой должен быть гипоаллергенным из мягкого гидрофильного нетканого материала, позволяющего быстро пропускать жидкость во внутренние слои, запечатанный по краям промышленным способом. Внутренний абсорбирующий слой - из мягкой распушенной целлюлозы, который обеспечивает равномерное распределение жидкости по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Защитный слой - водонепроницаемый, из нескользящего гидрофобного материала, не пропускающего влагу. Все слои пеленки скрепляются с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) между собой.

В простынях (пеленках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.

| Наименование | Кол-во (шт.) |
| --- | --- |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 × 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | 810 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 × 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | 2340 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 × 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 237420 |
| ИТОГО | 240570 |

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок) должна включать следующую информацию и основываться на символах (пиктограммах) ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014. «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»:

- наименование изделия, нормативный документ, требованиям которого соответствует изделие;

- условное обозначение группы впитывающих простыней (впитывающих пеленок), товарную марку (при наличии), обозначение размера изделия ;

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики впитывающих простыней (впитывающих пеленок) в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности (при наличии);

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки)) должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность изделий при транспортировании и хранении.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка и транспортирование изделий должны осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами.

Абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки)) является продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения. Остаточный срок годности должен составлять не менее года от даты передачи инвалиду.