III. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

1.Наименование аукциона, предмета контракта: Поставка специальных средств  при нарушениях функций выделения для инвалидов в 2018 году.

| № | Товар | Технические характеристики | Ед. шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Калоприемник однокомпонентный дренируемый - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с клеящимся зажимом; со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины - 10 – 70 мм. | 2062 |
| 3 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Недренируемый стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на гипоаллергенной гидроколлоидной основе, c клеевым слоем спиралевидной структуры, состоящим из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием. Мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины - 10 – 70 мм (диапазонная величина). | 1030 |
| 5 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник: адгезивная пластина плоская | Адгезивная пластина пластичная, прозрачная, с креплениями для пояса, с клеевым слоем на гипоаллергенной гидроколлоидной основе спиралевидной структуры, состоящим из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием; диаметр соответствует фланцу мешка. | 500 |
| 7 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник: мешок дренируемый | Стомный мешок дренируемый анатомической формы из непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, со встроенной застежкой на липучке на дренажном конце мешка, с фильтром, с фланцем (кольцом-защелкой) для крепления мешка к пластине диаметром соответствующим фланцу пластины. | 850 |
| 9 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная | Адгезивная пластина пластичная, прозрачная, с креплениями для пояса, с клеевым слоем на гипоаллергенной гидроколлоидной основе спиралевидной структуры, состоящим из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием; диаметр соответствует фланцу мешка. | 500 |
| 11 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: дренируемый мешок | Мешок дренируемый из непрозрачного, прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой и клеящимся зажимом, с фланцем (кольцом-защелкой) для крепления мешка к пластине диаметром, соответствующим фланцу пластины. | 750 |
|  | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская | Адгезивная пластина конвексная для втянутых стом на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной, спиралевидной структуры, состоящим из двух чередующихся адгезивов, с креплением для пояса, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Фланцевое соединение 50 мм. | 410 |
|  | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: мешок недренируемый | Стомный мешок анатомической формы из непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, со встроенной застежкой на липучке на дренажном конце мешка, с фильтром, с фланцем (кольцом-защелкой) для крепления мешка к пластине диаметром соответствующим фланцу пластины. | 750 |
|  | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Уроприемник однокомпонентный дренируемый Alterna- дренируемый уростомный мешок неразъемный из непрозрачного, прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами; со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе c клеевым слоем спиралевидной структуры, состоящим из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины - 10 – 55 мм (диапазонная величина). | 450 |
|  | Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив с двухсторонним гидроколлоидным пластырем, обладающим «памятью материала», с предохраняющей половой орган от констрикции; с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов, диаметр 30 мм | 260 |
|  | Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив с адгезивной (клеящейся) полоской на внутренней поверхности, с усиленным сливным портом и ригидным концом, с аппликатором и раскручивающей ленточкой. Присоединяется к мешку для сбора мочи. 5 размеров | 400 |
|  | Мочеприемник ножной дневной | Мешки для сбора мочи из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, анатомической формы, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом, катетером, с отверстиями для крепления ремней. Объем 750 мл. Длина дренажной трубки регулируемой длины 50 см. | 900 |
|  | Мочеприемник прикроватный ночной | Мочеприемник прикроватный из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, объемом 2000 мл, антирефлюксным клапаном, сливным Т-образным клапаном, с усиленными отверстиями для крепления прикроватного крючка, с гладкой дренажной трубкой длиной 100 см, с возможностью укорочения, со стандартным переходником. На передней прозрачной стороне мочеприемника шкала заполняемости объема и «поле» для записи данных пациента. | 691 |

* При направлении предложений участникам размещения заказа недопустимо указывать неточные технические характеристики (либо параметры) предполагаемого товара (недопустимо указывать "не более", "не менее", иные неточные формулировки, такие как  вариации в пределах “(+/- ___)”, «должно», «должны» и т.д.).

2. Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Показатели, требования, условные обозначения и терминология в данной Документации приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 214н от 24.05.2013 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 г. № 610 и индивидуальными программами реабилитации инвалидов.

3.Место поставки товара: Ямало-Ненецкий автономный  округ.  Поставка по месту проживания каждого Получателя (инвалида).

4.Срок и периоды поставки: Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней со дня получения Поставщиком разнарядки от Заказчика, но не позднее 10.12.2018 г.

Действие контракта: с даты заключения по 31.12.2018 г.

5.Требования к товару:

- требования к техническим характеристикам:

Кало - и мочеприемники состоят из адгезивной пластины для крепления изделия к коже и мешка для сбора отделяемого из стомы. Пластина может составлять с мешком единое целое (для однокомпонентных калоприемников) или крепиться к нему при помощи фланцевого соединения (для двухкомпонентных калоприемников) с различными конструктивными особенностями.

Пластины могут иметь различную форму: круглые, овальные, квадратные, конвексные (для втянутых стом) и т.д.,  клеевой слой из полимерных материалов: гидроколлоидов, которые предохраняют кожу, обладают противовоспалительными и эпителизирующими и выраженными адгезивными свойствами монослойной или спиралевидной структуры, при необходимости фланцевое соединение комплиментарное соответствующему  фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине может быть как вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы), так и предварительно вырезанное. Размер предварительно вырезанного отверстия или максимальный диаметр вырезаемого отверстия являются важной характеристикой пластины. Количество изделий с тем или иным диаметром отверстия должно определяться на основе анализа индивидуальных потребностей инвалидов. Для предохранения от загрязнения клеевой слой пластины должен иметь защитное покрытие.

Мешки могут изготавливаться из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. Мешки могут быть прозрачными и непрозрачными с сетчатой или мягкой нетканой подложкой. Форма мешков может быть симметричная, ассиметричная или анатомическая. Количество мешков той или иной формы определяется на основе индивидуальных потребностей инвалидов. Дренируемые мешки должны иметь выпускное отверстие со встроенными или поставляемыми в комплекте зажимами. В уростомных мешках дополнительно возможно применение антирефлюксного клапана. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр. При комплектации фланцевые соединения пластин должны соответствовать фланцевым соединениям мешков.

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и (или) сертификаты соответствия (декларации о соответствии).

Потребность в изделиях с теми или иными техническими характеристиками определяется региональным отделением на основе анализа потребности инвалидов и рекомендаций индивидуальных программ реабилитации.

- требования к безопасности товара:

Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Исследования на цитотоксичность», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.  Исследования общетоксического действия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников) должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

- требования к функциональным характеристикам товара:

Специальные средства при  нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого или мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников) должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

- требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников)

Специальные средства при нарушениях  функций выделения (моче - и калоприемники) должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности специальных средств при нарушениях  функций выделения (моче - и калоприемников)  - на момент выдачи изделий должен быть не менее* 12 месяцев.

- требования к месту, срокам  и условиям поставки специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников)

Место, условия и сроки (периоды) поставки специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников) до конкретного получателя. 	Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников) осуществляется по месту жительства каждого инвалида.

6.Порядок формирования цены контракта: В цену Контракта включаются все расходы по закупке, хранению, страхованию, стоимость упаковки, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей,  доставке Товара Получателям на условиях DDP.

7.Начальная (максимальная) цена контракта: 4 000 008 (Четыре миллиона восемь) рублей 94 копеек.

8.Форма, порядок и сроки оплаты товара, услуг, работ:  Платежи по настоящему контракту осуществляются Заказчиком в валюте Российской Федерации безналичным расчетом, путем перечисления на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней на основании  счета, счета - фактуры, реестра получателей обеспеченных техническими средствами реабилитации (Товаром), с приложением заполненных и заверенных подписями Получателей и Поставщика, а также печатью Поставщика, актов приема-передачи и отрывных талонов к направлениям.