Государственное учреждение – Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Извещение о проведении электронного аукциона

г. Барнаул			                                                                                                 «31» января 2018 г.

1. Наименование и форма закупки: электронный аукцион на поставку ходунков для обеспечения инвалидов.

2. Идентификационный код закупки:  181222502361022210100100240023250323.

3. Информация о заказчике:

Наименование: Государственное учреждение - Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Место нахождения, почтовый адрес: 656031, г. Барнаул, ул. Крупской, 97д.

Телефон: 29-16-04, 29-16-41, Факс 29-16-05

Адрес электронной почты: info@ro22.fss.ru.

Ответственное должностное лицо: Думбровская Валерия Валерьевна.

Сотрудник контрактной службы, ответственный за заключение контракта: Думбровская Валерия Валерьевна.

4. Наименование и адрес электронной площадки в сети Интернет: http://www.rts-tender.ru

5. Краткое изложение условий контракта:

5.1. Наименование объекта закупки: поставка ходунков для обеспечения инвалидов.

5.2. Описание объекта закупки:

Ходунки – это вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела.

К поставке должны быть предложены:

- ходунки на колесах – 200 шт.,

- ходунки с опорой на предплечье – 25 шт.,

- ходунки шагающие – 150 шт.,

- ходунки с подмышечной опорой – 5 шт.,

- ходунки - роллаторы – 10 шт.,

- ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу – 1 шт.

Шаг регулирования высоты должен быть не менее 2-х см. и не более 3-х см., при этом должно быть не менее пяти уровней изменения высоты.

Минимальная высота ходунков для взрослых должна составлять не более 85 см, для детей-инвалидов не более 55 см.

Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки.

Ширина рукоятки должна быть не менее 20 мм и не более 50 мм (п. 4.4.  ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки»).

В соответствии с п. 4.6. ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки» устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.

Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен  без применения специальных инструментов. Устройство складывания должно обеспечивать надежную фиксацию ходунков в рабочем положении.

Конструкция ходунков должна обеспечивать удобство пользования им и свободу действий пользователя, плавность перемещения и отсутствие дребезжания ходунка в процессе эксплуатации, а также ремонтопригодность, включая взаимозаменяемость отдельных деталей, при необходимости их замены, без применения специальных инструментов и приспособлений.

Ходунки на колесах:

Ходунки на колесах должны быть складные, регулируемые по высоте. Предназначены для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемые обеими руками пользователя. Принцип действия ходунков на колесах должен состоять в перестановке ходунков, путём поднятия задних опор ходунка, которые должны быть оснащены резиновыми наконечниками, и перекатывания передних опор ходунка которые оснащены колёсиками (диаметр колёс не менее 90 мм не более 110 мм.)

Ходунки с опорой на предплечье:

Ходунки должны обеспечивать дополнительную опору при ходьбе и позволять переносить вес тела на предплечье. Ходунки на колесах, легко управляемые пользователем.

Поручни подлокотной опоры регулируются на удобную для пользователя высоту.

Ходунки шагающие:

Ходунки шагающие должны быть складные, регулируемые по высоте. Предназначены для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемые обеими руками пользователя. Принцип действия шагающих ходунков должен состоять в попеременной перестановке опор.

Ходунки с подмышечной опорой:

Ходунки  должны быть складные, иметь регулируемую высоту подмышечных впадин. Ходунки легко управляемые пользователем. Принцип действия шагающих ходунков должен состоять в попеременной перестановке опор. Расстояние между подмышечными стойками должно регулироваться бесступенчато и поворачиваться относительно стойки на 360 градусов.

Подмышечные опоры должны быть оснащены мягкими чехлами на подмышечники. Чехлы должны значительно снижать давление на руку.

Ходунки – роллаторы:

Ходунки-роллаторы на 4 колесах предназначены для передвижения людей с ограниченными двигательными возможностями в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием.

Должны быть оснащены съемной корзиной и откидывающимся сиденьем. Складываться в вертикальной плоскости. Колеса с литыми или пластмассовыми шинами. Должны быть снабжены ручными тормозами.

Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу:

Ходунки на 4-х колесах реверсивного типа с фиксацией корпуса и локтевым упором, предназначены для детей-инвалидов, страдающих различными формами ДЦП, способствуют устранению нарушений осанки и патологической установки стоп, помогают удерживать равновесие при ходьбе и стоянии.

Корпус ходунков должен быть изготовлен из легкого, прочного, устойчивого к коррозии материала.

Ходунки должны быть оснащены:

- подлокотными опорами, регулируемыми по высоте и глубине;

- фиксаторами для таза (поддерживающими трусиками) с регулируемыми ремешками;

- стабилизатором спины, регулируемым по ширине с фиксирующим регулируемым ремнем безопасности;

- передними колесами с фиксацией поворотного механизма;

- задними колесами с храповым механизмом.

Поставщик должен учитывать необходимый размер ходунков, состояние, индивидуальные особенности получателя, его статус.

Материалы, применяемые для изготовления ходунков, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали ходунка.

Материалы, из которых изготовлен ходунок, касающиеся тела пользователя, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Материалы, применяемые для изготовления ходунка, не должны обесцвечиваться в процессе его нормальной эксплуатации.

Поверхности всех деталей ходунка не должны иметь заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, способных повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю, а также не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40С до минус 40С.

В соответствии с пунктом 4.6.13. ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» при наличии в конструкции ходунков металлических частей, они должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов.

На каждое Изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Изделия. Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев.

Функциональные и качественные характеристики ходунков должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

Срок службы ходунков должен быть не менее 2 лет.

В течение 10 (десяти) рабочих дней  с даты заключения Государственного контракта Поставщик должен обеспечить наличие не менее 50% партии Товара, подлежащего поставке по Государственному Контракту, на территории Алтайского края.

Пункты выдачи Товара должны быть организованы Поставщиком на момент заключения Государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом объема Товара. Не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Государственного контракта, Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие право Поставщика использовать помещения пунктов выдачи.

5.3. Количество поставляемого Товара: 391 шт.

5.4. Место доставки Товара: Алтайский край, по месту жительства инвалидов, а также в пункте выдачи Поставщика.

5.5. Сроки поставки Товара: Поставка осуществляется в течение 25 (двадцати пяти)  дней со дня получения Направления, выдаваемого Заказчиком с даты вступления в силу Государственного контракта по 17.09.2018г.

5.6. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 057 254,34 (Один миллион пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 34 копейки.

5.7. Возможность изменения существенных условий контракта:

Снижение по соглашению сторон цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

5.8. Источник финансирования: средства федерального бюджета, переданные Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

6. Предъявляемые к участникам электронного аукциона требования:

6.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

6.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

6.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

6.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6.5.1. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6.6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

6.7. требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 104 Федерального закона № 44-ФЗ, информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица.

6.8. участник закупки не является офшорной компанией.

7. Перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":  декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 7.1 и 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8. Преимущества, предоставляемые участникам закупки, являющимся учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы: не установлены.

9. Преимущества, предоставляемые участникам закупки, являющимся организациями инвалидов: не установлены.

10. Ограничения, связанные с участием в закупке только субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций: нет

11. Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: нет.

12. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (в случае, если данные условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ): Участникам закупки, заявки на участие или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров, произведенных на территории государств – членов Евразийского экономического союза, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов. В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, государственный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены государственного контакта.

Установлены ограничения и условия допуска Товара, происходящего из иностранного государства, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

13. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе: Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

14. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:

в 10 часов 00 минут (время московское) 08 февраля 2018  года.

15. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе:

09 февраля 2018 года.

16. Дата проведения электронного аукциона:

12 февраля 2018 года.

Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

17. Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе: с 31 января 2018 года по 05 февраля 2018 года.

18. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе:

1 % (один процент) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 10 572,54 (Десять тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 54 копейки. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.

19. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению:

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В случае выбора участником закупки, с которым заключается контракт, способа обеспечения контракта предоставление банковской гарантии, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Банковская гарантия должна содержать условие о том, что требование бенефициара должно быть представлено (направлено) гаранту до окончания срока действия банковской гарантии.

Также банковская гарантия должна содержать обязательства участника закупки, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией:

- основное обязательство по Государственному контракту;

- обязательства уплатить суммы неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных контрактом;

- обязательства во возврату аванса (если выплата аванса предусмотрена Контрактом).

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять 10 % (Десять процентов) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 105 725,43 (Сто пять тысяч семьсот двадцать пять) рублей 43 копейки. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

В случае, предусмотренном частью 9 статьи 54 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, аукцион признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

20. Банковские реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Банк Отделение Барнаул г. Барнаул

Счёт № 40302810201737000008 БИК 040173001

ИНН 2225023610, КПП 222101001

Получатель УФК по Алтайскому краю (ГУ - Алтайское РО Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 05174036980)

21. Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ: отсутствует.

Управляющий отделением                                                             	                               Т.В. Петрова

# Footnotes

При подготовке первой части заявки на участие в электронном аукционе участник электронного аукциона должен руководствоваться подпунктом 3.4. «Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме» пункта 3 Раздела I.3. документации об аукционе.